UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im.  Jana  Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213                   50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (71) 733 12 00                 Fax: (71)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl    e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

USK/DZP/PN-111/2015				                            Wrocław  23.07.2015

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest ,, PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWY PLANOWEJ IZBY PRZYJĘĆ – PAKIET NR 1 -  USK/DZP/PN-111/2015 .

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

1) Czy w zakres Pakietu nr. 1 wchodzi dostarczenie mebli? W przedmiarach widnieje taka pozycja z opisem "kalkulacja własna wg. zestawienia w projekcie (zestawienia takiego nie ma)

Nie, meble są wyłączone z pakietu nr 1.

2) Czy w zakres Pakietu nr. 1 wchodzi dostarczenie systemu kolejkowego? W przedmiarach widnieje taka grupa pozycji.

Nie, system kolejkowy jest wyłączony z pakietu nr 1

3) Czy zamawiający dopuści stolarkę aluminiową, dotyczy zestawień witryn i drzwi?

Tak, zamawiający dopuszcza w przypadku witryn i drzwi w witrynach stolarkę aluminiową (W1,W2,W3,D5 i inne wskazane jako stalowo-szklane w dokumentacji projektu wykonawczego), malowaną proszkowo na kol. RAL 9006. , jeżeli zaproponowana przez Oferenta stolarka aluminiowa będzie miała nie gorsze właściwości ppoż, akustyczne i inne, niż te wskazane w projekcie wykonawczym.

4) Czy zamawiający dopuści w miejsce sufitów akustycznych z wełny drzewnej sufity podwieszane mineralne zwykłe
Tak, jeżeli zaproponowane przez oferenta sufity nie będą miały gorszych parametrów (miedzy innymi: sposób łączenia, parametry akustyczne, właściwości ppoż, ogólna estetyka) jak sufity wskazane w dokumentacji projektowej wykonawczej.

5) Gaszenie jakim gazem ma na myśli zamawiający w systemie gaszenia gazowego budynku J1. Czy jest to FM200 (HFC-227AE)?

Tak. Wg dokumentacji Projektu wykonawczego bud J1- opis techniczny, instalacje elektryczne- str.10

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych