UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im .  Jana   Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213              50 – 556 Wrocław

Kancelaria: (071) 733 12 00        Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl         e-mail: sekretariat@usk.wroc.pl

L. Dz.	USK/DZP/PN-129/2015						                   Wrocław, 2015-08-07

Dotyczy: PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W RAMACH PROJEKTU PRZEBUDOWY PLANOWEJ IZBY PRZYJĘĆ 2 ZADANIA

znak sprawy USK/DZP/PN-129/2015

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy zamawiający dopuści stolarkę aluminiową, dotyczy zestawień witryn i drzwi?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

2) Czy zamawiający dopuści w miejsce sufitów akustycznych z wełny drzewnej sufity podwieszane mineralne zwykłe.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza, ale o parametrach takich jak wełny drzewnej.

3) W opisie zadania istnieje pozycja Budynek J1. Czy zamawiający uzupełni dokumenty przetargowe o przedmiary tego budynku czy też zostaje on usunięty z opisu zadania.

Odpowiedź : Zamawiający zamieścił w dniu 07.08. 2015r. nowy przedmiar dot. części budowlanej.

4) Czy utylizacja urządzenia  RTG jest częścią Pakietu 1.

Odpowiedź : Nie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu  składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych