Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie robót budowlanych na przebudowę wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213,
 w zakresie zgodnym z  projektem budowlanym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu – pozwolenie na budowę decyzja nr 2286/2015” oraz projektem wykonawczym*, pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”.

# Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

# Zamawiający:           Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego

Zakres i opis przedmiotu zamówienia

- Budynki H i L: (holl główny, toalety, patio, gabinety lekarskie bud.L)

pakiet I     - realizacja dwuetapowa

- I etap – wejście i hol główny  (czas realizacji do 8 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy)**

- II etap – część pod balkonami przy szklanej windzie** (czas realizacji do 10 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy)

Roboty budowlane obejmują między innymi:

- wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych

- demontaż urządzeń i wyposażenia ruchomego oraz demontaż węzłów sanitarnych

- rozbiórka istniejących warstw posadzki na stropie nad piwnicą do poziomu góry płyty

- rozkucie podokienników

- rozbiórka sufitów podwieszanych

- rozbiórka ścian z GK i murowanych z cegły

- usunięcie odparzonych i uszkodzonych tynków sufitu i ścian

- rozbiórka okładzin ceramicznych w istniejących węzłach sanitarnych

- prace rozbiórkowe w patio

- wykonanie posadzki na istniejącym stropie nad piwnicą

- zamurowania z bloczków gazobetonowych (12 cm)

- montaż sufitów podwieszanych z płyty GK

- montaż sufitów podwieszanych modułowych

- montaż sufitów podwieszanych wyspowych

- wykonanie i montaż fasady systemowej w technologii AL.

- wykonanie i montaż zadaszenia patio

- malowanie sufitów i ścian

- montaż płytek na ścianach w węzłach sanitarnych

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy aluminiowej

- wyposażenie budynku w instalacje; deszczową, sanitarną, wodociągową, grzewczą

- wyposażenie budynku w instalację ogrzewania i chłodzenia z instalacji splitowej w patio

- wyposażenie budynku w instalację elektroenergetyczną oświetleniową wewnętrzną i gniazd wtykowych

- wyposażenie budynku w instalację teleinformatyczną, sygnalizacji alarmu pożarowego, monitoringu, antywłamaniową

- doprowadzenie terenu do stanu zgodnego z projektem,

- wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

- Budynek FB:(parter –pom. ksero,fryzjer)- pakiet I

- etap III(czas realizacji do 2 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy)**

Roboty budowlane obejmują między innymi:

- wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych

- demontaż urządzeń i wyposażenia ruchomego

- rozbiórka witryn wraz z roletami

- montaż ścianek działowych GK

- montaż sufitów podwieszanych z płyty GK - uzupełnienie

- montaż sufitów podwieszanych modułowych - uzupełnienie

- malowanie sufitów i ścian

- doprowadzenie terenu do stanu zgodnego z projektem,

- wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

- Budynek FA:(parter: poczekalnia przychodni ginekologicznej)- pakiet I

- etap III (czas realizacji do 2  tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy)**

Roboty budowlane obejmują między innymi:

- wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych

- uzupełnienie tynków

- malowanie ścian

- montaż instalacji klimatyzacji w systemie „multi comfort”

- rozbiórka istniejącej warstwy wierzchniej posadzki z PCV

- rozkucie podokienników i demontaż okien i drzwi

- rozbiórka ścian działowych murowanych z cegły

- usunięcie odparzonych i uszkodzonych tynków sufitu i ścian

- odkucie płytek ściennych

- zamurowania i wykonanie ścianek działowych

- uzupełnienie tynków

- malowanie ścian i sufitów

- montaż odbojnic

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych

- doprowadzenie terenu do stanu zgodnego z projektem,

- wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

- Budynek J1:(parter: serwerownia) – pakiet I

- etap III (czas realizacji do 2 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy)

Roboty budowlane obejmują między innymi:

- montaż klimatyzacji precyzyjnej

- wykonanie dodatkowej wentylacji

- wykonanie szczelnego stropu

Wszystkie roboty budowlane  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
i  udzielonym pozwoleniem na budowę oraz wszystkimi pisemnymi ustaleniami 
z Zamawiającym. Prace powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz zakończone w ustalonym 
w umowie terminie.

UWAGA:

Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się 
z zakresem i warunkami wykonania prac oraz dokumentacją projektową, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

Romualdem Krause lub Markiem Dmoch

tel. 71/733-11-14, 71/733-11-93, Tel. kom. 668 324 016

- Przewidywana bieżącą kontrola wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów, standardów, oraz oczekiwań Zamawiającego, z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej załączonej 
do przetargu.

- Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z uprzednio uzgodnionymi projektem wykonawczym, projektem budowlanym, umową 
i opisem przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dobrane materiały i urządzenia stanowiły wysoki standard. Materiały wykończeniowe bezwzględnie muszą być zaakceptowane przed wprowadzeniem na plac budowy przez Zamawiającego i Architekta – wykonawca przedstawia Zamawiającemu próbki poszczególnych materiałów, karty materiałowe do akceptacji

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat. instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy 
z Zamawiającym w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  - Przystąpienie do wykonania prac nastąpi nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy  i po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac objętych umową.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót.

  - Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. leży po stronie Wykonawcy.

  - Sporządzenie Planu BIOZ leży po stronie Wykonawcy

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego utrzymania porządku w miejscu pracy.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac nie zbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz ewentualnych odpadów budowlanych,

  - Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji robót budowlanych, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania palcu budowy, m.in. organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunki bezpieczeństwa pracy, zaplecze dla potrzeb budowy, warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, przebudowy kolidujących istniejących sieci wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji.

  - Wykonawca w ramach Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu robót. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wygrodzeniem, pyłoszczelnym oraz dźwiękoszczelnym zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu (obszaru) budowy. W tym: wykonanie i montaż banerów informacyjno-reklamowych poprawiających estetykę ścianek odgradzających plac budowy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).

  - Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym zabezpieczyć, wytyczyć  
i stosownie oznakować drogi komunikacji dla pacjentów, personelu, karetek, transportu 
i dostaw do szpitala, tak aby jak w najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się 
w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego. W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.

  - Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników- jeżeli takie będzie potrzebne,

- wjazd na teren i wyjazd z terenu Szpitala należy uzgodnić z Zamawiającym

- na czas trwania budowy należy uzgodnić z osobą wskazaną przez Zamawiającego miejsce składowania materiałów budowlanych dla potrzeb Wykonawcy

- za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji odpowiada Wykonawca,

- wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt,

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót (danego etapu) w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem odbioru częściowego. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania etapowego odbioru robót oraz wystawienia faktur częściowych z podziałem na poszczególne zrealizowane etapy.

  - Zapłata za usługę nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Wykonawczej i pisemnych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.

  - Roboty wykonywane będą między w sąsiedztwie funkcjonujących częściach szpitala. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą być uzgodnione z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, po przedstawieniu i uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac  i technologii Robót.

  - Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Wykonawca zapewni wielokrotną regulację urządzeń i ich rozruch, w razie potrzeb wynikających z użytkowania.

  - Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej jest funkcjonującym szpitalem wielospecjalistycznym, stanowiącym jedną z kluczowych placówek służby zdrowia zarówno w skali regionu jak i kraju. Wszystkie roboty budowlane należy zaprojektować i wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu. Wyłączenie z użytkowania poszczególnych stref należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na etapie wykonawstwa oraz uzgadniania harmonogramu wykonania poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.

- Uwagi końcowe

- Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz w odpowiednich normach i przepisach.

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Stosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz związanych z nią rozporządzeń.

- Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót.

- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji z przyjętymi założeniami bądź wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie Robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość Ceny Umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:

- Którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.

- Którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności, jeżeli spór dotyczy zamówień wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.

- Którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.

- W stosunku, do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

- Którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do prowadzenia funkcji Kierownika Budowy oraz załączyć kopię dokumentów (uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie przynależności do izby inżynierów budownictwa).

- Posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- Nie   podlegać   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia.

- Spełniać wszystkie inne warunki określone w SIWZ.

- Zamawiający wymaga:

- Aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100.000,00 PLN netto zł (słownie: sto tysięcy złotych ) na jedno zdarzenie.

- Aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia.

- Aby Wykonawca wykazał należyte wykonanie minimum trzech podobnych zamówień w okresie trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy niż trzy lata , to w tym okresie przynajmniej 3 zamówień odpowiadających  przedmiotowi 
i  wartości zamówienia z podaniem dat wykonania  i danych kontaktowych Zleceniodawców.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, Projektem Budowlanym, ustaleniami z Zamawiającym i wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów 
i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełnić wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, ze zostały wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry.

- Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach Technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszt przeprowadzonych badań obciążają wykonawcę.

- Postanowienia końcowe:

- Ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia.

- Oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia - z rozbiciem na poszczególne etapy.

- Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawcą.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

*  Zmiany w projekcie wykonawczym obejmują:

- Zakres prowadzonych robót nie obejmuje pomieszczeń: 1/19 –pokój badań, 1/18- pokój badań 
w budynku FA;  Budynek FB przyziemie, pomieszczenia: -1/114; -1/115; -1/115a; -1/115b;
 -1/115c; -1/116; -1/116a; -1/116b; -1/116c; -1/118; -1/119; -1/112; -1/121

- Zakres robót budowlanych dotyczących tylko posadzki betonowej w budynku H, zostaje zmieniony i obejmuje obszar przedstawiony na zał. nr 2 – szczegóły zostaną przedstawione Oferentowi podczas oględzin obiektu.

- Proponowany przez Zamawiającego  zakres poszczególnych etapów robót przedstawiony 
w załączniku nr 2.

** szczegółowy zakres etapów robót do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.