Sygn. USK/DZP/PN-86/2016	                                                                   Wrocław, 10.05.2016r.

Dotyczy : postępowania na zaprojektowanie i przebudowę wybranych pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby Pracowni Eksperymentalnej Komórkowej Regeneracji Tkanek, wydzielonej z części Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK ” - Nr sprawy: USK/DZP/PN- 86/2016.

INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJ

Na podstawie protokołu z wizji lokalnej, należy uwzględnić konieczność wykonania zasilania elektrycznego z rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy budynku „B” (w ww. budynku znajduje się obszar objęty  zakresem opracowania- ostatnie, 5-te piętro budynku).

Kabel należy doprowadzić do central wentylacyjnych, wody lodowej etc. na dachu budynku B, obsługujących nowo projektowaną pracownię regeneracji tkanek.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych