## Arkusz1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PLANOWA IZBA PRZYJĘĆ - UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nr poz | Nr pom | Nazwa pom | pow/m2 | Posadzka- wykończenie | sufit | oświetlenie | Inne uwagi
BUDYNEK FB
PRZYZIEMIE - W CAŁOŚCI WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA
1 | -1/114 | Komunikacja | 25.56 | CAŁOŚĆ WYŁĄCZONA Z ZAKRESU
2 | -1/115 | Poczekalnia | 65.92
3 | -1/115a Przechowywanie odzieży 29,39 |  | 29.39
4 | -1/115b Przebieralnie |  | 15.15
5 | -1/115c | Kabina dla niepełnosprawnych 10,07 | 10.07
6 | -1/116 | Toaleta NPS | 8.55
7 | -1/116a | Przedsionek | 5.61
8 | -1/116b | Toalety damskie | 3.65
9 | -1/116c | Kabina prysznicowa | 1.81
10 | -1/118 | Przedsionek | 6.72
11 | -1/119 | Toalety męskie | 8.99
12 | -1/120 | Kabina prysznicowa | 4.12
13 | -1/121 | Pom. gosp. | 2.23
Razem |  |  | 187.77
PARTER
1 | 1/68 | holl | 261.83 | istniejące płytki ceramiczne do lokalnego uzupełnienia takimi samymi lub zblizonymi do istniających | isteniejący- bez zmian | isteniejące- bez zmian | Wykonać witrynę szklana z drzwiami przesuwnymi, analogiczną do witryny z 2 drzwiami przesuwnymi pomiędzy budynkiem H i FB; witryna usytuowana pomiędzy osiami B' i A'; witryna bezklasowa
2 | 1/68a | Punkt ksero | 14.43 | istniejące płytki ceramiczne do lokalnego uzupełnienia takimi samymi lub zblizonymi do istniających | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | brak
3 | 1/68b | Salon fryzjerski | 32.04 | istniejące płytki ceramiczne do lokalnego uzupełnienia takimi samymi lub zblizonymi do istniających | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | zmienic lokalizacje umywalki (umiejscowic w ciagu roboczym obok zlewu)
4 | 1/99 | Punkt dystrybucyjny sieci log | 22.26 | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | brak
Razem |  |  | 330.56
BUDYNEK FA
PARTER
Nr poz | Nr pom | Nazwa pom | pow/m2 | Posadzka- wykończenie | sufit | oświetlenie | Inne uwagi
5 | 1/53 | Korytarz/ poczekalnia | 85 | istniejące płytki ceramiczne do lokalnej wymiany | istniejący bez zmian- do pomalowania | istniejące- bez zmian | 1. Wszystkie ściany pomalować- kolor do ustalenia z Zamawiającym 2. Ściany zabezpieczyć wykładzina ścienną PCV
6 | 1/2 | Holl | 109.13 | POMIESZCZENIE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU
7 | 1/2a | Pokój lekarzy | 12.97 | istniejące płytkiceramiczne bez zmian- lokalne uzupełnienia | istniejący bez zmian- do pomalowania | istniejące- bez zmian | 1. Pomieszczenie wykonać wg koncepcji Zamwiającego, jako jedno pomieszczenie -RYS nr 01d 2. doprowadzic instalację wod- kan pod umywalke meblową w miejscu wskazanym na koncepcji ; 3. instalacje klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej wykonać wg projektu wykonawczego; 4. Zmienićszerokośc oraz lokalizację drzwi w istnjejącej zabudowie szklanej w konstrukcji aluminiowej 5. Wykonać 1 punkt PEL dla każdego na wzkazanym na rzucie urzadzeń. | 26.06
8 | 1/2b | Pokój lekarzy | 13.09 | istniejące płytkiceramiczne bez zmian- lokalne uzupełnienia | istniejący bez zmian- do pomalowania | istniejące- bez zmian
9 | 1/18 | Pokój badań | 14.7 | POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU
10 | 1/19 | Pokój badań | 16.09
11 | 1/56 | Poczekalnia | 35.71 | Nowe płytki ceramiczne wg specyfikacji Zamawiającego | Wg projektu wykonawczego | Wg projektu wykonawczego | 1. Nie wykonywać gazonów 2. w miejscu duzego gazonu wykonać 1 przyłącze wody pod maszynę wendingową oraz 3 gniazda wtykowe elektryczne na potzreby maszyn wendingowych 2. Pomieszczenie oznaczyć z zewnatrz, od strony korytarza napisem przestrzennym " Ginekologiczno- Połoznicza Izba Przyjęć" 3. ściany zabezpieczyć wykładzina ścienna ochronną PCV w kolorze ścian na wysokość 130cm
Razem |  |  | 146.77
BUDYNEK H
ZAKRES OPRACOWANIA A (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)
Nr poz | Nr pom | Nazwa pom | pow/m2 | Posadzka- wykończenie | sufit | oświetlenie | Inne uwagi
12 | 1.02 | Hall główny | 447.51 | posadzka typu terrazzo -bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | 1. wykonać odpływ (kratke ściekową) w gazonie za punktem informacyjnym 2. we wszystkich gazonach (na całości) zapewnic roślinność sztuczna lub naturalną, wymogami dopasowaną do warunków nasłoneczneinia pomieszczenia 3. ścianę, przy której są duże totemy informacyjne pomalować na ciemny kolor- do uzgodnienia z zamawiającym 4. Kolumny w holu głównym pomalowac na ciemny kolor- do uzgodnienia z Zamawiającym 5. wprowadzić lokalne dogrzewanie w punkcie informacyjnym- dodatkowy grzejnik 6. zastosować rolete mechaniczna nad świetlikiem w holu głównym- wg. załączonej specyfikacji
13 | 1.31/1 | korytarz | 10.62 | płytki ceramiczne podłogowe - wg specyfikacji poniżej | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | brak
14 | 1.31/2 | Pomieszczenie na wózki | 5.26 | płytki ceramiczne podłogowe - wg specyfikacji Zamawaijącego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | zlikwidować ściankę - zaznaczona na rysunku 01a
15 | 1.31/3 | Pomieszczenie socjalne | 9.27 | linoleum- bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | 1. nie wykonywać instalacji wod-kan i elektrycznej pod zmywarkę. Zamiast gniazda wtykowego pod zmywarkę, wykonac gniazdo wtykowe nad blatem roboczym- pod kuchenkę mikrofalową., montaż grzejnika, dostarczyć kuchenkę mikrofalową 2. na całej długości ciągu roboczego (286cm) zastosować fartuch ochronny z płytek ceramicznych o wym. 20 x 50cm, kolor biały, matowy, taki jak white satin OP399-001-1, Opoczno lub równoważne. Płytki układane w poziomie, w dwóch rzędach (całkowita wysokość fartucha ochronnego – 40cm);
16 | 1.32 | Pokój dla rodzica z dzieckiem | 8.78 | linoleum- bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | 1. nie wykonywać wnęki nad blatem z umywalką- zaznaczone na rysunku 01a, 2. montaż grzejnika 3. zastosowac fototapetę zmywalną 4. wszystkie ściany zabezpieczyć wykładzina ścienną ochronną w kolorze ścian, na wys. max.130cm 5. Płytki taki jak white satin OP399-001-1, Opoczno lub równoważne zastosować nad zabudową meblową (1 rząd płytek) oraz wokół miski ustępowej – na wysokość obudowy stelaża typu Geberit lub podobnego(ok.120cm)
17 | 1.33/1 | Korytarz | 129.65 | posadzka typu terrazzo - bez zmain | bez zmian w stosunku do projektu | bez zmian w stosunku do projektu | drzwi pomiędzy budynkami FB i H wykonać jako rozsuwane, EI 60, zamykane automatycznie w razie pożaru
18 | 1.33/2 | Rejestracja | 40.84 | posadzka typu terrazzo -bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | wykonać oznaczenie (napis przestrzenny: "Rejestracja przyjęć planowych" nad wejściem do rejestracji)
19 | 1.33/3 | Zaplecze rejestracji | 41.2 | płytki ceramiczne podłogowe - wg specyfikacji poniżej | bez zmian w stosunku do projektu | bez zmian w stosunku do projektu | witryny w pom.1.33/3 (zaplecza rejestracji)- wyposażone w interkom kasowy system nagłaśniajacy ze słuchawkami do komunikacji między osobami znajdującymi się po przeciwnych stronach szklanej bariery zabezpieczającej. Słuchawka bezprzewodowa dla personelu; słuchawka przewodowa dla pacjenta np. inetrkom kasowy Bi-way; OKNA PODAWCZE W WITRYNACH Z MOZLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA - OKIENKO PODAWCZE ZAMYKANIE PRZESUWNE:GÓRA-DÓŁ
20 | 1.35 | Korytarz | 46.03 | posadzka typu terrazzo -bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | brak
21 | 1.36/1 | Poczekalnia | 130.35 | posadzka typu terrazzo -bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | 1. wykonać dodatkowe 3 grzejniki rozłozone równomiernie na powierzchni poczekalni - moc grzewcza do ustalenia z Zamawiającym; 2.oznaczyc poczekalnię z zewnątrz-napis przestrzenny " Rejestracja do Przychodni specjalistycznych" ;
22 | 1.36/2 | Rejestracja | 39.56 | posadzka typu terrazzo -bez zmian | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu | brak
23 | 1.36/3 | Zaplecze rejestracji | 36.74 | płytki ceramiczne podłogowe - wg specyfikacji poniżej | bez zmian w stosunku do projektu | bez zmian w stosunku do projektu | witryny w pom.1.33/3 (zaplecza rejestracji)- wyposażone w interkom kasowy system nagłaśniajacy ze słuchawkami do komunikacji między osobami znajdującymi się po przeciwnych stronach szklanej bariery zabezpieczającej. Słuchawka bezprzewodowa dla personelu; słuchawka przewodowa dla pacjenta np. inetrkom kasowy Bi-way; OKNA PODAWCZE W WITRYNACH Z MOZLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA - OKIENKO PODAWCZE ZAMYKANIE PRZESUWNE:GÓRA-DÓŁ
24 | 1.37/1 | Archiwum | 32.57 | płytki ceramiczne podłogowe - wg specyfikacji poniżej | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | przenieść do pomieszczenia 1.37/1 Archiwum stację nadawczo- odbiorczą poczty pneumatycznej z pomieszczenia o nr 1.01/5(bud.L)
25 | 1.37/2 | Rejestracja telefoniczna | 27.02 | płytki ceramiczne podłogowe - wg specyfikacji poniżej | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | brak
26 | 1.38 | Przedsionek | 4.08 | posadzka typu terrazzo -bez zmian | Istniejące sufity z płyty GK, naprawić i pomalować na biało; | Istniejące oprawy oświetleniowe stropowe bez zmian; -kinkiety do wymiany wg. specyfikacji materiałowej zamawiającego | 1. Istniejące oprawy oświetleniowe bez zmian; 2. wszystkie łazienki w budynku H maja mieć takie same wyposażenie (również biały montaż) - wg. rysunku nr 02a; rysunek płytek ściennych - wg rysunku nr 13 3. we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych usprawnić wentylację
27 | 1.39 | Wc męskie | 12.68
28 | 1.40 | Wc NPS | 4.49
29 | 1.41 | Przedsionek | 4.18
30 | 1.42 | Wc damskie | 12.08
31 | 1.43 | Gabinet stomatologiczny | 23.87 | POMIESZCZENIE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA | POMIESZCZENIE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU | POMIESZCZENIE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU | POMIESZCZENIE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA - DO WYMIANY STOLARKA DRZWIOWA- BEZ ZMIANY LOKALIZACJI DRZWI
32 | 1.44 | Poczekalnia | 11.37 | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | oznaczyc poczekalnię z zewnątrz-napis przestrzenny " Poczekalnia Ginekologiczno- Położniczej Izby Przyjęć" ;
Razem |  |  | 1066.07
ZAKRES OPRACOWANIA B (OBSZAR DODANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)
Nr poz | Nr pom | Nazwa pom | pow/m2 | Posadzka- wykończenie | sufit | oświetlenie | Inne uwagi
33 | 1.11 | Korytarz | 33.1 | posadzka typu terrazzo -kontynuacja posadzki w holu głównym 1.02 budynku H | kontynuacja sufitu podwieszanego w holu głównym 1.02 budynku H | kontynuacja opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym w holu głównym 1.02 budynku H | malowanie wszystkich ścian- kontynuacja malowania farbą taka jak w holu głównym 1.02 budynku H
34 | 1.13 | Korytarz | 16.5 | posadzka typu terrazzo -kontynuacja posadzki w holu głównym 1.02 budynku H | kontynuacja sufitu podwieszanego w holu głównym 1.02 budynku H | kontynuacja opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym w holu głównym 1.02 budynku H | 1. malowanie wszystkich ścian- kontynuacja malowania farbą taka jak w holu głównym 1.02 budynku H 2. wykonać instalcje elektryczna pod bankomat (wg DTR dostarczonej przez Zamawiającego). Bankomat odpwiednio oznaczyć/
35 | 1.15 | Wc K | 11 | wg projektu - rys.01b
36 | 1.17 | Wc M | 10.3 | wg projektu - rys.01b
37 | 1.16 | Korytarz | 111.5 | posadzka typu terrazzo -kontynuacja posadzki w holu głównym 1.02 budynku H | kontynuacja sufitu podwieszanego w holu głównym 1.02 budynku H | kontynuacja opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym w holu głównym 1.02 budynku H | malowanie wszystkich ścian- kontynuacja malowania farbą taka jak w holu głównym 1.02 budynku H
38 | 1.23/1 | Pom. Biurowe | 19.5 | istniejące płytki ceramiczne do lokalnych uzupełnień | istniejący sufit do przemalowania | wykonać 3 dodatkowe oprawy nastropowe wh. Specyfikacji Zamawiającego | 1. Pomieszczenie powiększyć wg. rysunku nr 01a; 2. ściany pomalować farbą - wg. specyfikacji zamaiwającego; 3. wykonac isnatlację elektryczną- 3 x PEL 4. wykonać istalację wod-kan pod umywalką 5. Pomieszczenie oznaczyć z zewnątrz napis przestrzenny "Kancelaria"
39 | 1.24 | Pokój badań | 20.3 | Istniejące wykończenie posadzki- linoleum- do lokalego uzupełnienia | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | 1. Przełożyć istenijące drzwi do lokalizacji wskazanej na rysunku nr 01a 2. przemalowanie 2óch ścian w pomieszczeniu
40 | 1.29 | Pom. Administracyjne | 17.3 | nowe linoleum - wg. specyfikacji Zamawiającego | do pomalowania na biało | bez zmian w stosunku do projektu | 1. wykonać wentylację mechaniczną wywiwno- nawiewną w pomieszczeniu wraz z klimatyzacją 2. zlikwidowac witrynę aluminiową 3. całe pomieszczenie pomalować; ściany zabezpieczyć wykładzina PCV na wysokośc 130cm w kolorze ścian
41 | 1.01 | Wiatrołap | 3 | płytki ceramiczne do wymiany- ujednolićić z istneijącymi płytkami gresowymi w nowej części wiatrołapu | do pomalowania | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | brak
42 | 1.45 | Pom. Ochrony | 15 | istniejąca- bez zmian | do pomalowania | bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego | Witryna szklana w konstrukcji aluminiowej do wymiany - wg rysunku 01c- zestawieni stolarki
Razem |  |  | 257.5
BUDYNEK L
ZAKRES OPRACOWANIA A (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)
Nr poz | Nr pom | Nazwa pom | pow/m2 | Posadzka- wykończenie | sufit | oświetlenie | Inne uwagi
43 | 1.01/1 | Hall | 67.79 | Istniejące płytki podłogowe bez zmian; lokalana wymiana i uzupełnienia wymienic uszkodzonych płytek podłogowych | naprawić i pomalować sufit kasetonowy isteniejący,przemalować i lokalnie uzupełnić. | isteniejące oprawy oświetleniowe- bez zmian | pomieszczenie do pomalowania
44 | 1.01/2 | Gabinet lekarski | 23.65 | Istniejące płytki ceramiczne- lokalne uzupełnienia | naprawić i pomalować sufit kasetonowy isteniejący,przemalować i lokalnie uzupełnić. | wg specyfikacji Zamawiającego- 6 szt. Opraw oświetleniowych wbudowywanych, rozmieszczonych równomiernie | Pomieszczeni pomalować, ściany zabezpieczyć wykładziną ścienna PCV
45 | 1.01/3 | Gabinet lekarski | 16.1 | Istniejące płytki ceramiczne- lokalne uzupełnienia | naprawić i pomalować sufit kasetonowy isteniejący,przemalować i lokalnie uzupełnić. | wg specyfikacji Zamawiającego- 4 szt. Opraw oświetleniowych wbudowywanych, rozmieszczonych równomiernie | 1. Pomieszczeni pomalować, ściany zabezpieczyć wykładziną ścienna PCV
46 | 1.01/4 | Gabinet lekarski | 22.38 | Istniejące płytki ceramiczne- lokalne uzupełnienia | naprawić i pomalować sufit kasetonowy isteniejący,przemalować i lokalnie uzupełnić. | wg specyfikacji Zamawiającego- 6szt. Opraw ośweitleniowych wbudowywanych, rozmieszczonych równomiernie | Pomieszczeni pomalować, ściany zabezpieczyć wykładziną ścienna PCV
47 | 1.01/5 | Pomieszczeni biurowe | 24.85 | Istniejące płytki ceramiczne- lokalne uzupełnienia | naprawić i pomalować sufit kasetonowy isteniejący,przemalować i lokalnie uzupełnić. | wg specyfikacji Zamawiającego- 6szt. Opraw ośweitleniowych wbudowywanych, rozmieszczonych równomiernie | 1. Pomieszczeni pomalować, ściany zabezpieczyć wykładziną ścienna PCV 2.Z pomieszczenia przenieść stację nadawczo- odbiorczą poczty pneumatycznej do pomeiszczenia 1.37/1 budynku H-Archiwum 2. W pomieszczeniu wykonać isnatalcję wod- kan pod umywalke- wg. rysunku nr 01a wraz z fartuchem z płytek ceramicznych np. white satin Opoczno OP399-001-1
Razem |  |  | 154.77
UWAGI OGÓLNE
1 | ISTNIEJĄCE WITRYNY W PUNKTACH USŁUGOWYCH W BUDYNKU H OKLEIĆ FOLIĄ WG. SPECYFIKACJI ZAMWAIJĄCEGO
2 | ZAPOZNAC SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ZAMAWAIJĄCEGO- KARTĄ MATERIAŁOWĄ
3 | STOLARKA DRZWIOWA: nie stosowac kratek wentylacyjnych tylko skrzydło z podcięciem od dołu; skrzydło drzwi wykończone laminatem CPL w kolorze jak w projekcie wykonawczym; wkład stabilizujący: płyta wiórowa otworowana
4 | WYKONANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ WŁĄCZONYCH W ZAKRES OPRACOWANIA (TABLICZKI PRZY POMIESZCZENIACH, OZNACZENIE STREF- NAPISY PRZESTRZENNE, OZNACZENIA KIERUNKOWE)
5 | GAZONY WYKONAC JAKO PREFABRYKATY, OD GÓRY I Z BOKÓW WYKOŃCZYĆ DREWNIANYMI, LAKIEROWANYMI PROFILAMI - szczegóły do omówienia na etapie wykonawczym
6 | Uwzględnić przeniesienie aparatu telefonicznego w holu głównym budynk H
7 | wykonać identyfikację wizualną dla całego obszaru objetego zakresem opracowania, w której skład wchodzą: tabliczki przy drzwiach z plexi - z łatwo wymienialnym wkładem (wg. zestawienia stolarki); piktogramy przetrzenne na każdych drzwiach do toalet+pokój rodzica z dzieckiem (6szt) wykoanne z barwionej plexi; napisy przestrzenne do rejestracji i poczekalni- wysokość liter max.25cm -treść:szczegóły w tabeli powyżej-nr. poz.18,21,32 (3szt); napisy kierunkowe na 2-óch witrynach szklanych: pomiędzy bud.FB i H oraz na witrynie w bud. FB-- napisy wycinane w kolorowej folii. Kolorystyka do zugodneinia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
7 | UWAGA: PRZYZIEMIE BUDYNKU FB ORAZ BUDYNEK A - WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA !