Sygn. USK/DZP/PN-148/2016	                                                   			    Wrocław, 2016-10-03

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-wyczerpanie asortymentu;   USK/DZP/PN-148/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 (28) pakietu nr 7 załącznika nr 1 do siwz cewników diagnostycznych o różnych krzywiznach o dostępnej średnicy 5F.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych