Sygn. USK/DZP/PN-152/2016	                                                   	Wrocław, 2016-09-30

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca;  USK/DZP/PN-152/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 13

1.Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez z ramieniem bocznym o średnicy 8mm, zamiast 10mm.

Odpowiedź:

Tak

Dotyczy Pakietu nr 14

2.Prosimy o dopuszczenie protezy o długości 30 cm zamiast 15-25 cm dla średnicy 36 mm.

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych