Sygn. USK/DZP/PN-152/2016	                                                       Wrocław, 2016-09-28

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca;   USK/DZP/PN-152/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy części nr 48:

1.     Prosimy o doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje Zamawiający w pakiecie 48, czy przetwornika wielorazowego czy jednorazowej kopułki do przetwornika. Nazwa przetwornik MX960 wymieniona w specyfikacji określa wielorazowy przetwornik ciśnieniowy ( nie jest on sterylny). W przypadku jeśli Zamawiający oczekuje jednorazowej kopułki do przetwornika prosimy o doprecyzowanie czy ma być ona bez kranika, z dwoma kranikami czy z jednym kranikiem i układem płuczącym.

Odpowiedź:

Jednorazowa kopułka do przetwornika z dwoma kranikami  i układem płuczącym.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych