Sygn. USK/DZP/PN-152/2016	                                                   	Wrocław, 2016-10-03

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca;  USK/DZP/PN-152/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez aorty wstępującej zintegrowanych z zastawką dwupłatkową aortalną w rozmiarach od 21mm do 29mm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2 do pakietu nr 18, punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji A. ventów z PVC a w pozycji B. ventów silikonowych? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3 do pakietu nr 24, punkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 31,8 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4 do pakietu nr 24, punkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z:

- 1 igły Seldingera 18 ga,

- 1 rozszerzacza 8/10 Fr, 1 rozszerzacza 12/14 Fr i 1 rozszerzacza 16/18 Fr,

- 1 prowadnika - 100 cm,

- 1 ostrza do skalpela nr 11,

- strzykawki 10 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5 do pakietu nr 25, punkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łączników dwudrożnych o długości 23 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 6 do pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kardioplegii zgodnego z załączonym rysunkiem? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych