Sygn. USK/DZP/PN-152/2016	                                                   	Wrocław, 2016-10-03

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca;  USK/DZP/PN-152/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Pakiet 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w ramach pakietu 11 wyłącznie pozycji 1, w ramach której, zaoferujemy zarówno cewniki z poz.1 jak i zestawy do wprowadzania w poz. 2 i  dodatkowy (drugi) prowadnik (z poz.3) w ilości jak ilość cewników, znajdujący się w oryginalnym opakowaniu producenta razem z cewnikiem. Oferowany zestaw cewnika w poz.1 zawiera:

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej rozm.: 7,5 Fr,

- objętość balonu 30, 40 ml,

- kompatybilne ze sterownikami pomp Arrow,

- dł. wprowadzana max. 73 cm,

-  każdy zestaw z cewnikiem zawiera:

1 szt.: igła do angiografii 18 G x 2 ½”

1 szt.: wstępne poszerzało naczyniowe

2 szt.: podwójnie zwężane poszerzadło osłonowe

1 szt.: hemostatyczna prowadnica osłonowa z portem bocznym

1 szt.: hemostatyczna prowadnica
osłonowa (bez portu bocznego)

1 szt.: ostrze skalpela (rozm. 11)

2 szt.: usztywniony drut prowadzący z końcówką typu „J” 3 mm, z powłoką teflonową, 0,03” x 175 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

- Prosimy o zmianę drugiego zdania w  §6 ust. 3 wzoru umowy na: „Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć ± 20% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.”

- Wnosimy o dodanie do §7 ust. 3 wzoru umowy zdania/ustępu w następującym brzmieniu: „Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu.”.

Zapis §7 ust. 3 w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez Wykonawców zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników prawnych.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części pakietu/zadania. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

- Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1 wzoru umowy na: „Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ............................... nr ………………………...... w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.”. Obecny zapis służy jedynie sztucznemu wydłużeniu terminu płatności poza wymogi stawiane w odpowiedniej ustawie.

- Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 7 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym).

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie jedynie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Odpowiedź zbiorcza  do pytań dotyczących wzoru umowy :

Zapisy wzoru umowy bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych