FORMULARZE CENOWE												 ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR 7

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler endoskopowy liniowy, jednorazowy, średnica trzonu maksymalna 12mm, możliwość obrotu trzonu o 360 stopni, długość w granicach 350mm-390mm, do współpracy z ładunkami liniowymi tnącymi z głowicą zarówno nieruchomą jak i ruchomą w dwóch kierunkach w rozmiarze od 45mm x 2,5mm do 45mm x 4,8mm, mający możliwość aplikacji 20-25 ładunków, sterylny | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek zszywek do staplera endoskopowego liniowego z trzpieniem o średnicy maksymalnej 12mm, z nieruchomą głowicą, z nożem do cięcia pomiędzy liniami zszywek, o długości 45mm i wysokości zszywek otwartych 2,5mm, kształt zszywki w przekroju zbliżony do prostokąta, sterylny | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek zszywek do staplera endoskopowego liniowego z trzpieniem o średnicy maksymalnej 12mm, z nieruchomą głowicą, z nożem do cięcia pomiędzy liniami zszywek, o długości 45mm i wysokości zszywek otwartych 4,8mm, kształt zszywki w przekroju zbliżony do prostokąta, sterylny |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek zszywek do staplera endoskopowego liniowego z trzpieniem o średnicy maksymalnej 12mm, z ruchomą głowicą w dwóch kierunkach, z nożem do cięcia pomiędzy liniami zszywek, o długości 45mm i wysokości zszywek otwartych 3,5mm, kształt zszywki w przekroju zbliżony do prostokąta, sterylny | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek zszywek do staplera endoskopowego liniowego z trzpieniem o średnicy maksymalnej 12mm, z ruchomą głowicą w dwóch kierunkach, z nożem do cięcia pomiędzy liniami zszywek, o długości 45mm i wysokości zszywek otwartych 4,8mm, kształt zszywki w przekroju zbliżony do prostokąta, sterylny | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, aby ładunek był kompatybilny z  zaoferowanym staplerem

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   8

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 8 podpakiet nr 1 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 8cm x 13cm * | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 8 podpakiet nr 2 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 15cm x 15cm * | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 8 podpakiet nr 3 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 20cm x 30cm * | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet nr 8 podpakiet nr 4 | Siatka Chirurgiczna płaska z monofilamentowej nici polipropylenowej, rozmiar: 30cm x 30cm * | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet nr 8 podpakiet nr 5 | Siatka kompozytowa, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, do zaopatrzenia ubytków ściany jamy brzusznej rozmiar: 15cm x 20cm * | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet nr 8 podpakiet nr 6 | Siatka kompozytowa, nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, do zaopatrzenia ubytków ściany jamy brzusznej rozmiar: 20cm x 30cm * | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

UWAGA: * w żadnym przypadku siatki nie mogą mieć mniejszych wymiarów od podanych, mogą natomiast być większe.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   9

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 1 | Klipsy tytanowe, średnio duże, jednolita grubość klipsa na całej jego długości, 6-10 klipsów w magazynku, klipsy muszą być kompatybilne z laparoskopową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Olympus, sterylne | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 2 | Klipsy tytanowe, średnio duże, jednolita grubość klipsa na całej jego długości, 6-10 klipsów w magazynku, klipsy muszą być kompatybilne z laparoskopową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Storz, sterylne | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 3 | Klipsy Hemo-Lockduże "fioletowe", kompatybilne z laparoskopową klipsownicą Hemo-Lock firmy Beryl Med., w magazynku max 6. szt. klipsów, sterylne | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 4 | Klipsy Hemo-Lockbardzo duże "złote", kompatybilne z laparoskopową klipsownicą Hemo-Lock firmy Beryl Med., w magazynku max 6. szt. klipsów, sterylne | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 5 | Klipsy tytanowe średnie, długość klipsa zamkniętego 5,0mm, otwór klipsa otwartego 3,0mm, jednolita grubość klipsa na całej jego długości. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku – średnią firmy Johnson&Johnson, w magazynku 4-8 klipsów sterylne | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 6 | Klipsy tytanowe duże, długość klipsa zamkniętego 12,0mm, otwór klipsa otwartego 8,0mm, jednolita grubość klipsa na całej jego długości. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku – średnią firmy Johnson&Johnson, w magazynku 4-8 klipsów stertylne | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 7 | Klipsy tytanowe małe, jednolita grubość klipsa na całej jego długości. Klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku – średnią firmy Johnson&Johnson, w magazynku 4-8 klipsów stertylne | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pakiet nr 9 podpakiet nr 8 | Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   10

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel przyłączeniowy do pęset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad, wtyczka dwubolcowa roztaw 28,58 mm, wielorazowego użytku,minimum 300 sterylizacji. Polączenie pęsety z kablem przy pomocy dwóch pinów o rozstawie 5,5 mm. o grubości pinu 1,5mm. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel przyłączeniowy do penset bipolarnych współpracujący z platformą Force Triad, wtyczka dwubolcowa roztaw 28,58 mm, wielorazowego użytku,minimum 300 sterylizacji. Polączenie pęsety z kablem przy pomocy dwóch blaszek płaskich standard Europejski | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   11

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multiklipsownica jednorazowa do zabiegów otwartych z klipsami przeznaczonymi do zamykania naczyń, (rozmiar M) długość klipsownicy 28-36cm, długość klipsa zamkniętego 6,0mm±0,5mm ilość klipsów w klipsownicy – 20szt. Sterylna | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Multiklipsownica jednorazowa do zabiegów otwartych z klipsami przeznaczonymi do zamykania naczyń, (rozmiar L) długość klipsownicy 28-36cm, długość klipsa zamkniętego 11,0mm±0,5mm ilość klipsów w klipsownicy – 20szt. Sterylna | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   12

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda bierna jednorazowa, dzielona o powierzchni przewodzącej min 110 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. Do kabli przyłączeniowych 25 mm, kompatybilne z systemem Valleylab Każda elektroda w saszetce, która na zewnętrznej stronie zawiera naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji medycznej x 5, obrazkową instrukcję pokazującą najlepsze sposoby aplikacji elektrody, kod obrazkowy zawierający deklarację kompatybilności elektrod neutralnych kompatybilne z systemem Valleylab. | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla dzieci < 5 kg. Dzielona powierzchnia przewodząca 40 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie.Każda elektroda w saszetce, która na zewnętrznej stronie zawiera naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji medycznej x 5, obrazkową instrukcję pokazującą najlepsze sposoby aplikacji elektrody, kod obrazkowy zawierający deklarację kompatybilności elektrod neutralnych kompatybilne z systemem Valleylab. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód wielorazowy długości 4,5m do połączenia elektrody biernej jednorazowej z generatorem Valleylab , od strony elektrody klips pozwalający na połaczenie z elektrodą 25 mm, do sterylizacji parowej min 200 razy. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód wielorazowy długości 4,5m do połączenia elektrody biernej jednorazowej z generatorem Erbe , od strony elektrody klips pozwalający na połaczenie z elektrodą 25 mm, do sterylizacji parowej min 200 razy. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   13

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pak 13 poz 1 | Uchwyt jednorazowy dwuprzyciskowy z aktywacją cięcia i koagulacji w rękojeści, z elektrodą nożową o szerokości noża 2,4mm, długości noża 19mmx2,3mmmx0,5mm, długość przewodu łączącego 3m o złączu kompatybilnym z generatorem Valleylab wtyczka 3 bolcowa | szt | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pak 13 poz 2 | Uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z aktywacją cięcia i koagulacji w rekojeści , gniazdem na elektrody o średnicy 2,4mm, z przynależnym przewodem o długosci 4,5 m,o złączu kompatybilnym z generatorem Valleylab,mozliwość sterylizacji min. 200, oraz elektrodą typu nozyk | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pak 13 poz 3 | Przedłużka wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, długość całkowita 14cm-18cm, długość robocza 10cm-12cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pak 13 poz 4 | Elektroda prosta, kulkowa, wielorazowa, ze stali nierdzewnej, średnica kulki 3,2mm-4mm, długość robocza 90mm-100mm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pak 13 poz 5 | Elektroda prosta kulkowa wielorazowa, ze stali nierdzewnej, średnica kulki 5,6mm-6mm, długość robocza 90mm-100mm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pak 13 poz 6 | Czyścik do elektrod jednorazowy | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pak 13 poz 7 | Pęseta bipolarna prosta, długość całkowita 160mm, długość końcówki roboczej 8mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pak 13 poz 8 | Pęseta bipolarna prosta, długość całkowita 195mm, długość końcówki roboczej 8mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pak 13 poz 9 | Pęseta bipolarna zagięta, długość całkowita 195mm, długość końcówki roboczej 8mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pak 13 poz 10 | Pęseta bipolarna bagnetowa, dł. całkowita 195mm, dł. końcówki roboczej 6mm, szer. 1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, min. 75 cykli sterylizacji | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   14

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do biopsji nerki kompatybilne z pistoletem biopsyjnym typu BARD MAGNUM 16G-18G x 16cm, 1op = 10szt | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do biopsji nerki kompatybilne z pistoletem biopsyjnym typu BARD MAGNUM 16G-18G x 20cm, 1op = 10szt | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły do biopsji nerki kompatybilne z pistoletem biopsyjnym typu BARD MAGNUM 16G-18G x 25cm, 1op = 10szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   15

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 1 | uszczelka o rozmiarze 50/4,0 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 2 | uszczelka o rozmiarze 50/5,0 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 3 | uszczelka o rozmiarze 60/10 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 4 | uszczelka o rozmiarze 60/12 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 5 | uszczelka o rozmiarze 60/13 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy STORZ | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 6 | uszczelka, 3mm, do tuby średnicy 5,5 kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 7 | uszczelka, 7mm, do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 8 | zawór klapkowy do tuby średnicy 5,5mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 9 | zawór klapkowy do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 10 | uszczelka gumowa do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy STORZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 11 | uszczelnienie metalowe do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 5mm firmy STORZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 12 | uszczelnienie metalowe do kołnierza (tulei) z gwintem kompatybilna z trokarem o średnicy wewnętrznej 10mm firmy STORZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 13 | korpus do zaworu wielofunkcyjnego o symbolu 30103M1 kompatybilny z trokarem (o średnicy zewnętrznej 11mm) firmy STORZ | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 14 | Kołnierz (tuleja) z gwintem kompatybilny z trokarem wielorazowego o średnicy zewnętrznej 11mm firmy STORZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 15 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 16 | narzędzie laparoskopowe śr. 10 mm, dł. 330mm-360mm, składające się z rączki z mechanizmem zatrzaskowym, z płaszcza oraz wkładu typu duże szczypce (tzw. "krokodyl" lub równoważne) autoklawalne | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 17 | Rączka do klipsownicy laparoskopowej firmy STORZ współpracująca z płaszczem o symbolu 30444A i częścią roboczą o symbolu 30440LR | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 18 | igła Veressa autoklawalna długości 130mm-150mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 19 | narzędzie laparoskopowe dług. 330mm-360mm, średnicy 5mm, typu grasper bipolarny, część robocza prosta okienkowa + przewód dł. 300cm, do posiadanej przez użytkownika diatermii ValleyLab | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 20 | elektroda monopolarna haczykowa kształu "L"części roboczej średnica max. 5mm, długość 310mm-360mm, z przyłączem kompatybilnym z przewodem współpracującym z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 21 | elektroda monopolarna typu spatula (szpatułkowa), średnica max.5mm, długość 310mm-360mm, z przyłączem kompatybilnym z przewodem współpracującym z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 22 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 23 | przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych KARL STORZ z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 24 | przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 25 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 10mm, z redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o średnicy 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 26 | trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 15mm, z redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o średnicy 10mm i 5mm, długość minimum 120mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawalny, umożliwiający włożenie staplera laparoskopowego EndoGIA ze zszywkami 4.8mm oraz EndoCatch 2500ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 27 | woreczek jednorazowy do wyciągania preparatów z jamy ciała podczas zabiegu laparoskopowego,zamykany przez zaciąganie nici (taśmy), średnica minimum 60mm, wysokość minimum 150mm, pojemność minimum 300ml, do wprowadzenia przez trokar 10mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 28 | woreczek jednorazowy do wyciągania preparatów z jamy ciała podczas zabiegu laparoskopowego,zamykany przez zaciąganie nici (taśmy), średnica minimum 120mm, wysokość minimum 220mm, pojemność minimum 2500ml, do wprowadzenia przez trokar 15mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 29 | Płyn zabezpieczający optykę laparoskopową przed zamgławianiem śródoperacynym, w opakowaniach po 20ml | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 30 | filtr do insuflatora dwutlenku węgla firmy KARL STORZ | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 31 | Uszczelka wewnętrzna do głowicy kompatybilna z trokarem wielorazowego uż firmy OLYMPUS (zamienna z uszczelką o kodzie firmowym 7026243) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 32 | Tuba trokara 11x80 mm (średnica wewnetrzna tuby 11 mm) z gwintem, zaworem i redukcją średnicy kaniuli 13/11mm do 5,5mm oraz ostrze trokara 11x80 mm, trójkątna końcówka | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 33 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o średnicy 13mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 34 | Wkład kleszczy do trzymania tamponów średnicy 5mm długość 30 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 35 | Nożyczki bipolarne średnicy 5mm długość 36cm typ Metzenbaum , długośc branszy roboczej 20mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 36 | Kleszcze chwytajace bipolarne średnicy 5mm, długość 36cm, typ Clermont—Ferrand , okienkowe, atraumatyczne , długośc branszy roboczej 18mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 37 | Klipsownica pistoletowa 10 mm jednorazowego użytku z 20 wstępnie załadowanymi klipsami tytanowymi z system zapobiegajacym zsuwaniu sie klipsa z naczynia. Wielkość klipsa: średni/duży (9 mm). W pełni automatyczna klipsownica, 360° przezroczysty trzon obrotowy, szczęki nachylone pod kątem 15°, wskaźnik ilości pozostałych klipsów. 1 op. =6 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 38 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych KARL-STORZ z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 39 | wkład roboczy - nożyczki laparoskopowe Metzenbaum - kompatybilne z uchwytem i tuleją firmy OLYMPUS | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 40 | wkład roboczy - nożyczki laparoskopowe Metzenbaum - kompatybilne z uchwytem i tuleją narzędzia serii Click line firmy KARL STORZ | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 41 | klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsami tytanowymi firmy KARL STORZ stosowanymi przez Zamawiającego | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 42 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarze M/L lub L ("fioletowe") firmy Beryl Med., stososowanymi przez Zamawiającego | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 43 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarzeXL ("złote") firmy Beryl Med., stososowanymi przez Zamawiającego | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pakiet nr 15 podpakiet nr 44 | narzędzie laparoskopowe śr. 5 mm, dł. 330mm-360mm, składające się z rączki z mechanizmem zatrzaskowym, z płaszcza oraz wkładu typu klem okienkowy jelitowy, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego innymi narzedziami serii Click line, firmy KARL STORZ, autoklawalne | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   16 A

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler endoskopowy liniowy, jednorazowy, średnica trzonu maksymalna 12mm, możliwość obrotu trzonu o 360 stopni, długość w granicach 350mm-390mm, do współpracy z ładunkami liniowymi tnącymi z głowicą zarówno nieruchomą jak i ruchomą w dwóch kierunkach w rozmiarze od 60mm x 2,5mm do 60mm x 4,8mm, mający możliwość aplikacji 20-25 ładunków, sterylny | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Ładunek zszywek do staplera endoskopowego liniowego z trzpieniem o średnicy maksymalnej 12mm, z ruchomą głowicą w dwóch kierunkach, z nożem do cięcia pomiędzy liniami zszywek, o długości 60mm i wysokości zszywek otwartych 4,8mm, kształcie zszywki w przekroju zbliżonym do prostokąta, sterylny | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   16 B

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Stapler naczyniowy 30mm sterylny jednorazowego użytku,ładowalny ( 7 zmian ładunku,łącznie do 8 strzałów ).Stapler wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (kierunkowego formowania zszywek ).Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do liter „B” wys. 1.0 mm, wymiary zszywki 3x2.5 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek zszywek do staplera liniowego naczyniowego 30mm.Stapler wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (KIERUNKOWEGO FORMOWANIA ZSZYWEK ).Zszywki przyjmujące po zamknięciu kształt zbliżony do litery B wysokości 1mm, wymiar zszywki 3x2,5mm | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler oskrzelowy 30mm sterylny jednorazowego użytku,ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów).Stapler wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (kierunkowego formowania zszywek).Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm, wymiary zszywki 4x4,8 mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek zszywek do staplera oskrzelowego 30mm. Stapler wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie w technologii DST (kierunkowego formowania zszywek).Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2mm, wymiary zszywki 4x4,8 mm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   17

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,5mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 6-24mm, długość 30cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,5mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 12/6 do 24/12, długość 45cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   18

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana lub podwójnie welurowana, uszczelniana kolagenem o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, średnica 16/8/7, długość 50cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   19

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa, dziana, jednostronnie zewnętrznie welurowana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, srednica 6-24mm, długość 40cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa, dziana, jednostronnie zewnętrznie welurowana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤ 5ml/cm2/min, srednica 12/6 do 24/12, długość 50cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   20

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm, brak zbrojenia | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,mm, minimalna długość 50 cm, długość zbrojenia min. 40 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteza naczyniowa z PTFE, ściana protezy dwuwarstwowa, o grubości nie większej niż 0,4 mm, mozliwość wymiany czystych nieuzytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczna długość oryginalnej na nową protezę, średnica 6,8mm, minimalna długość 80 cm,długość zbrojenia min. 60 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   21

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, powlekane frakcjonowaną heparyną – wiązanie kowalencyjne heparyny ze ścianą protezy, bioaktywna ściana protezy do 8 miesięcy, średnica 4/6; 4/7, długość 45cm, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, powlekane frakcjonowaną heparyną – wiązanie kowalencyjne heparyny ze ścianą protezy, bioaktywna ściana protezy do 8 miesięcy, średnica 6mm, długość 40cm, | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, powlekane frakcjonowaną heparyną – wiązanie kowalencyjne heparyny ze ścianą protezy, bioaktywna ściana protezy do 8 miesięcy, średnica 8mm, długość 50cm, długość zbrojenia 40cm, zbrojenie zewnętrzne usuwalnymi pojedynczymi pierścieniami z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, powlekane frakcjonowaną heparyną – wiązanie kowalencyjne heparyny ze ścianą protezy, bioaktywna ściana protezy do 8 miesięcy, średnica 6mm, długość 40cm, długość zbrojenia 40cm, zbrojenie wewnętrzne pojedynczymi pierścieniami z PTFE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, powlekane frakcjonowaną heparyną – wiązanie kowalencyjne heparyny ze ścianą protezy, bioaktywna ściana protezy do 8 miesięcy, średnica 6mm, długość 20cm, długość zbrojenia 10cm, zbrojenie wewnętrzne pojedynczymi pierścieniami z PTFE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 22

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 1 | Łata naczyniowa uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,41mm, i długości roboczej 75mm i szerokości 14mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 2 | Łata naczyniowa jednostronnie zewnętrznie welurowana uszczelniana kolagenem o grubości ściany nie większej niż 0,65mm, o długości roboczej 75mm i szerokości 14mm, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 3 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 3cm x 0,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 4 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 5cm x 7,5cm x 0,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet nr 22 podpakiet nr 5 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 6cm x 0,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   23

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler laparoskopowy liniowy ładowalny 30mm, kilkakrotnego użytku. Wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Średnica trzonu: 12 mm, wykończenie zapobiegające odblaskom. Kąt obrotu trzonu 3 60°. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 2,5 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,0 mm. Uchwyt pistoletowy i dźwignia zamykająca z optycznym wskaźnikiem i charakterystycznym dźwiękiem przy zamykaniu. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek jednorazowego użytku 30mm do ładowalnego laparoskopowego staplera liniowego. Ładunek zawiera 3 rzędy tytanowych zszywek. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 2,5 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,0 mm. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   24

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy wspólny dla ładunków prostych i z artykulacją, z funkcją graspera (dla rękojeści laparoskopowych), z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępna w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 1Op=3szt | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek jednorazowy 30 mm prosty do uniwersalnego staplera endoskopowego. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie (30 mm) i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 2,5 mm. Średnica drutu: 0,21 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,0 mm. 1 op=6 szt | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek jednorazowy 30mm z ruchomą głowicą, jednorazowego użytku, do uniwersalnego staplera endoskopowego. Stapler wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie (30 mm) i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi. Ładunek jednorazowego użytku może być zginany pod kątem 45° w dwóch kierunkach. Wymiary otwartej zszywki: 3 × 2,5 mm. Średnica drutu: 0,21 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,0 mm.. 1 op=6 szt | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   25

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | klipsy M/L kompatybilne do klipsownicy vitalitec, typu V9120 | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   26

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | klips tytanowy mały, wys. klipsa zamkniętego 3,6mm otwartego 3,0mm, kompatybilny z klipsownicą Vitalytec, pak. w zasobniku po 6 sztuk | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | klips tytanowy średni, wys. klipsa zamkniętego 4,7mm otwartego 4,1mm, kompatybilny z klipsownicą Vitalytec, pak. w zasobniku po 6 sztuk | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się klipsy o takim wymiarze z jednoczesnym bezpłatnym użyczeniem kompatybilnych klipsownic w ilości:
6 szt. do klipsów małych
4 szt. do klipsów średnich

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   27

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka typu ArgonPlus kompatybilna z systemem ArgonPlus Valleylab, do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem, wyposażona w elektrodę nożową wysuwaną dł. 2,5cm, jednorazowa, sterylna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do koagulacji argonowej dł. 7cm-8cm, pasująca do kaniuli 5mm, kompatybilna z końcówką ArgonPlus systemu Valleylab, jednorazowego użytku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do koagulacji argonowej dł. 15cm, pasująca do kaniuli 5mm, kompatybilna z końcówką ArgonPlus systemu Valleylab, jednorazowego użytku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do koagulacji argonowej dł. 28cm, pasująca do kaniuli 5mm, kompatybilna z końcówką ArgonPlus systemu Valleylab, jednorazowego użytku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   28

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kabel do przetwornika SonoSurg kompatybilny z z generatorem do ultradźwiękowej koagulacji i cięcia tkanki o nazwie handlowej SonoSurg firmy Olympus oraz nożyczkami SonoSurg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | przetwornik ultradźwiękowy kompatybilny z kablem do przetwornika i nożyczkami systemu SonoSurg 5mm firmy Olympus | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka robocza tzw.(Nożyczki SonoSurg), długość 340mm, średnica 5mm, uchwyt pistoletowy,część robocza lekko zakrzywiona, kompatybilne z generatorem do ultradźwiękowej koagulacji i cięcia tkanki o nazwie handlowej SonoSurg firmy Olympus. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka robocza tzw.(Nożyczki SonoSurg), długość 190mm, średnica 5mm, uchwyt pistoletowy,część robocza lekko zakrzywiona, kompatybilne z generatorem do ultradźwiękowej koagulacji i cięcia tkanki o nazwie handlowej SonoSurg firmy Olympus. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Taca do sterylizacji i przechowywania dedykowana do instrumentów SonoSurg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 29

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy rozmiar M do klipsownicy wątrobowej firmy VITALITEC PB 228E | szt | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)