DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-143/2016                                                                           Wrocław, dnia  18.10.2016 r.

Dotyczy: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY”

Nr sprawy: USK/DZP/PN-143/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 16 pozycji 1 i 2 i dopuści w zadaniu 16 pozycji 1 jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. możliwość 12 odpaleń?

Odp. Zamawiający wydziela i dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 2 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytania

Dotyczy pakietu 15 podpakietów: 1-5, 10-21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35-36, 38, 40-42, 44

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru z 5% wartości niezrealizowanego zamówienia na 0,5%?

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za nieprzystąpienie lub przerwanie wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego z 20% na 10%?

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

Dotyczy pakietu 15 podpakietów: 1- 5, 10-14, 30

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 3 dni na 7 dni?

Odp. Tak

Dotyczy pakietu 15 podpakietów: 15-21, 23, 25-27, 29, 32, 35, 36, 38, 40-41, 44

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 3 dni do 4 tygodni?

Odp. Tak - 28 dni.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 15:

- Czy Zamawiający dopuści trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 5mm, długość minimum 105mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawowalny?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 25:

- Czy Zamawiający dopuści trokar wielorazowy, piramidalny grot, średnica wewnętrzna 10mm, z redukcją umożliwiającą pracę narzędziami o średnicy 5mm, długość minimum 105mm, kurek zamykający typu luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny, kaniula skośnie zakończona, autoklawowalny?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 29:

- Czy Zamawiający dopuści płyn zabezpieczający optykę laparoskopową przed zamgławianiem śródoperacynym, w opakowaniach po 25ml?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet nr 15 podpakiet nr 32:

- Czy Zamawiający dopuści tubę trokara 11x105 mm, do narzędzi o średnicy 10mm, z gwintem, zaworem i redukcją średnicy kaniuli 13/10mm do 5,5mm oraz kompatybilne ostrze trokara z trójkątną końcówką?

Odp. Jak   w SIWZ.

Pytania

Pakiet 8 podpakiet nr 1-4:

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet 8 podpakiet nr 1-4:

Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak również wyjątkowo zmienić ceny, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01%” zostały zastąpione słowami „w wysokości wynikającej z ustawy”?

Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek, w tym także zmniejszenia stawki odsetek. Jeżeli przepis § 7 ust. 2 wzoru umowy nie zostanie zmodyfikowany, to przepis ten będzie nieważny z mocy art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowa „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Jakie konkretnie przypadki będą uważane za wykonywanie przedmiotu umowy „w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem” w rozumieniu § 11 ust. 6 wzoru umowy? O jakie normy i inne warunki chodzi w § 11 ust. 6  wzoru umowy?

Aktualna treść § 11 ust. 6 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

- Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 10 ust. 7 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Zapisy umowy zawarte w SIWZ  pozostają bez zmian.

Pytania

Dotyczy Pakietu nr 17

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm.

Odp. Jak  w SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów długości 25cm dla średnic 18-24.

Odp. Jak  w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 18

- Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1 zwykłej protezy rozwidlonej, czy protezy pachowo-dwuudowej? Jeśli rozwidlonej, to prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protezy w rozmiarze 16/8 o długości 45cm, a jeśli pachowo-dwuudowej, to prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protezy w rozmiarze 8/7/7 o długości 90cm.

Odp. Jak  w SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm.

Odp. Jak  w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 19

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Odp. Jak  w SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów długości 40cm jako minimalnej.

Odp. Jak  w SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów długości 45 cm.

Odp. Jak  w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 20

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez z możliwością ponownej resterylizacji nieużytych części protezyzamiast wymiany czystych nieużytych resztek protezy.

Odp. Jak  w SIWZ

- Prosimy  o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości 0,47mm.

Odp. Jak  w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 22

- Prosimy o dopuszczenie w podpakiecie nr 1 w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm, rozmiar 75x15mm.

Odp. Jak  w SIWZ

Pytanie 1 do pakietu 15 pod pakiet 19

Czy zamawiający dopuści narzędzie laparoskopowe dług. 330mm-360mm, średnicy 5 mm. typu grasper bipolarny, część robocza prosta okienkowa + przewód dł. 4,5 m do posiadanej przez użytkownika diatermii ValleyLab ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 2 do pakietu 15 pod pakiet 22

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 3 do pakietu 15 pod pakiet 24

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 4 do pakietu 15 pod pakiet 38

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości bipolarny długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych Karl Storz z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

PYTANIA

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o określenie czy w pak. 7 długość staplera 350mm-390mm zawiera również długość  ładunku?

Odp. Tak .

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych