DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-143/2016                                                                           Wrocław, dnia  19.10.2016 r.

Dotyczy: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY”

Nr sprawy: USK/DZP/PN-143/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie

Pakiet nr 7 poz.2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kształtu zszywki w przekroju zbliżonym do okręgu.

Odp. Nie

Wniosek w sprawie dokonania zmian  w SIWZ

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 9 podpakiety nr 1-8

1. Ze względu na fakt, że klipsy tytanowe i polimerowe są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta , wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy w podpakietach 1-8 mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej:  nazwę klipsa, nazwę producenta,  numer katalogowy, rozmiar klipsa i datę ważności.

Uzasadnienie :

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pecjentów o dopuszczalności takich badań.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 9 podpakiety nr 3 i 4

2. Ze względu na fakt, że nazwa ,,Hem-o-lok” jest nazwą własną zastrzeżoną klipsów polimerowych prosimy o zmianę nazwy klipsów w tych podpakietach na ,,klipsy polimerowe typu Hem-o-lok” zgodnie z art. 29 ustawy pzp.

Odp. Tak

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 26

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 1 na równoważne klipsy tytanowe małe , wysokość klipsa zamkniętego 3,7 mm, pakowane w zasobniki po 6 sztuk i 10 sztuk z  taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicami Teleflex i Grena , pod warunkiem bezpłatnego użyczenia klipsownic zgodnie z zapisami SIWZ.

Proponowane przez nas klipsy były już dopuszczone przez Zamawiającego do zaoferowania w postępowaniu przetargowym znak USK/DZP/161/2013 , 70/2014, 200/2015 i Zamawiający dysponuje użyczonymi przez nas klipsownicami do tych klipsów.

Odp. Nie

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 2 na równoważne klipsy tytanowe średnie , wysokość klipsa zamkniętego 6,0 mm, pakowane w zasobniki po 6 sztuk i 10 sztuk z  taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicami Teleflex i Grena, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia klipsownic zgodnie z zapisami SIWZ.

Proponowane przez nas klipsy były już dopuszczone przez Zamawiającego do zaoferowania w postępowaniu przetargowym znak USK/DZP/161/2013 ,  70/2014 , 200/2015  i Zamawiający dysponuje użyczonymi przez nas klipsownicami do tych klipsów.

Odp. Nie

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 26

5. Ze względu na fakt, że klipsy tytanowe i polimerowe są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta , wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy w pakiecie 26 mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej:  nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, rozmiar klipsa i datę ważności.

Uzasadnienie :

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pecjentów o dopuszczalności takich badań.

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 29

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 1 na równoważne klipsy tytanowe rozmiar M  (długość klipsa zamkniętego 6,0mm) do klipsownicy wątrobowej o długości 28 cm , pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia Zamawiającemu takiej klipsownicy.

Odp. Nie

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 25

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 1 na równoważne klipsy tytanowe rozmiar M/L  (kompatybilne z klipsownicą do chirurgii otwartej jak również laparoskopowej innego producenta, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia klipsownicy na czas trwania umowy). Klipsy dostępne w  zasobnikach po 4, 6, i 10 sztuk z taśmą samoprzylepną.

Odp. Nie

Ad załącznik nr 1 pakiet nr 15 podpakiet nr 42 i 43

8. Prosimy o potwierdzenie, czy w każdym z w/w podpakietów (tj. 42 i 43) należy zoaferować klipsownice laparoskopowe uniwersalne, wspólpracujące z co najmniej dwoma rozmiarami klipsów polimerowych niewchłanialnych?  (tj. klipsownice z opcją wymiany samego insertu określajacego rozmiar klipsa – np. M/L, L lub XL; rozmiar inseru byłby określany przez Zamawiajacego w chwili składania zamówienia).  Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp. Tak -  klipsownice laparoskopowe uniwersalne, dla  pakietu nr 15 podpakiet nr 42 rozmiar

klipsa – np. M/L,   XL dla podpakietu  43.  Pozostałe parametry  jak w SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych