DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-143/2016                                                                           Wrocław, dnia  20.10.2016 r.

Dotyczy: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY”

Nr sprawy: USK/DZP/PN-143/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycji 1 jednorazową rękojeść staplera endoskopowego przegubowego przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. Możliwość 12 odpaleń?

Odp. Zamawiający dopuści – reszta jak w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycji 2 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu) ?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycji 3 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycji 4 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu)?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycji 5 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 1 jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. możliwość 12 odpaleń?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 2 jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 3 jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową ?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 4 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. ?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 5 jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 pozycji 6 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.?

Odp. Zamawiający dopuści .

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 23 pozycji 1 jednorazowy stapler laparoskopowy z artykulacją i nożem w staplerze, długość ramienia 34 cm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 35mm, posiadający dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

Odp. Jak w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 23 pozycji 2 ładunek do tkanki cienkiej 35mm(wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm) i standardowej (wysokość zamkniętej zszywki po zamknięciu 1,5 mm)?

Odp. Jak w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 pozycji 1 jednorazowy stapler laparoskopowy z artykulacją i nożem w staplerze, długość ramienia 34 cm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 35mm, posiadający dwie dźwignie - zamykającą i spustową Możliwość 8 odpaleń ?

Odp. Jak w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 pozycji 2 ładunek do tkanki cienkiej 35mm(wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm) i standardowej (wysokość zamkniętej zszywki po zamknięciu 1,5 mm)?

Odp. Jak w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 pozycji 3 ładunek do tkanki cienkiej 35mm (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm) i standardowej (wysokość zamkniętej zszywki po zamknięciu 1,5 mm)?

Odp. Jak w SIWZ.

Pytanie

Zadanie 17:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezy naczyniowe o grubości ściany 0,38 mm spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Jak w SIWZ.

Zadanie 18:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezę o średnicy 16/8/8 spełniającą pozostałe wymagania?

Odp. Jak w SIWZ.

Pytania

Odp. Jak w SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu Nr 20

Czy w Pakiecie Nr 20 Zamawiający dopuści protezy naczyniowe, które zamiast możliwości wymiany czystych nieużytych resztek protezy, posiadają możliwość trzykrotnej resterylizacji  za pomocą pary wodnej lub tlenku etylenu, bez naruszania ich właściwości mechanicznych           i chemicznych (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp. Odp. Jak w SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu Nr 22

Czy w Pakiecie Nr 22 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje (podpakiety), a jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji nr 3, 4    i 5 do oddzielnego pakietu ?

Odp. W pakiecie Nr 22 można  składać ofertę na całość zamówienia  lub na poszczególne pozycje

(podpakiety).

Dotyczy Pakietu nr 8, podpak. 1 – 4

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odp. Tak.

Pytania

Pak 13 poz 3

Czy w pakiecie 13 poz. 3  Zamawiający zgodzi się na :

Przedłużka wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, długość całkowita  18cm, długość robocza 15cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej lub

Przedłużka wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, długość całkowita  13,5cm, długość robocza 10cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej?

Odp. Tak-  Przedłużka wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, długość całkowita

13,5cm,długość robocza 10cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie

walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej?

Pak 13 poz 2

Czy w pakiecie 13 poz. 2  Zamawiający zgodzi się uchwyt elektrody z kablem 4m?

Odp. Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych