Wykaz urządzeń

PAKIET 2 - Wykonanie przeglądów okresowych diatermii chirurgicznych prod. ERBE w okresie 36 miesięcy

| lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | ICC 200 | 5545/00 | D-1721 | Dział Bloków Operacyjnych | 2000 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Przystawka argonowa do diatermii chirurgicznej | APC 300 | 5545/00 | B-5015 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | ICC 200 | 6408/02 | D-2389 | Dział Bloków Operacyjnych | 2002 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 100C | 18003/10 | 11320587 | Oddz. Klin. Chir.Ogólnej, Ch.Onkologicznej | 2011 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 200 D | 15430/10 | 11298025 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 200 D | 15416/10 | 11295572 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 200 D | 15429/10 | 11298024 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | pompa irygacyjna | EIP 2 |  | 11298070 |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka argonowa do diatermii chirurgicznej | APC 2 |  | 11295098 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 200 D | 15415/10 | 11298022 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | nóż wodny | ERBE JET 2 |  | 11295135 |  |  |  |  |  |
|  | pompa irygacyjna | EIP 2 |  | 11298072 |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka argonowa do diatermii chirurgicznej | APC 2 |  | 11295317 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 200 D | 15414/10 | 11298023 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | pompa irygacyjna | EIP 2 |  | 11298071 |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka argonowa do diatermii chirurgicznej | APC 2 |  | 11295099 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 200 S | 15417/10 | 11295571 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300 D | 21687 | 11260826 | Blok Op. Chirurgii ogól. i Onkologicz. | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | nóż wodny | ERBE JET 2 | 21687 | 11290823 |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka argonowa do diatermii chirurgicznej | APC 2 | 21687 | 11272245 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300 D | 13767/09 | 11300166 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300 D | D-802-0282 | 11286234 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2007 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 50C | 20062/11 | 11335272 | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2011 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Ewakuator dymu do diatermii | IES 300 |  | C 2330 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2007 | ERBE | 12 mies. | 2017-01-02 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300 D | A-802-0965 | 11356823 | Blok Op. Chirurgii Małoinw. i Proktol. | 2012 | ERBE | 12 mies. | 2017-02-04 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 100C |  | 11376019 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2014 | ERBE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | ICC 300 | A-802-0319 | F-2787 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2007 | ERBE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300 D | A-802-1267 | 11366788 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2013 | ERBE | 12 mies. | 2016-11-12 |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 6 - Wykonanie przeglądów okresowych dygestorium chemicznego prod. ZANID w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-1A-1200 | 18322/11 | D-1/20/2011 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-1A-1200 | 18324/11 | D-2/20/2011 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-1A-1200 | 18335/11 | D-3/20/2011 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-1A-1200 | 18337/11 | D-4/20/2011 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-2A | A-802-0416 | D-75/08 | Apteka | 2008 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-2A | 9038/04 | 1/360/2004 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2003 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Dygestorium chemiczne | SWC-3A | 9032/04 | 2/360/2004 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2003 | Zanid | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 7 - Wykonanie przeglądów okresowych mineralizatora prod. Milestone w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mineralizator mikrofalowy | Ethos 1 | 23191 | 132938 | Oddz. Klin. Chorób Wewn. i Zawodowych | 2011 | Milestone | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 8 - Wykonanie przeglądów okresowych wózków reanimacyjnych prod. KARREL w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion | 90459 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | KARREL | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion | 90460 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | KARREL | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion | 90461 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | KARREL | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion | 90462 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | KARREL | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion | 90463 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | KARREL | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion Compact CP/MED | 12012161 | Oddział Onkologii | 2012 | KARREL | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion Compact CP/MED | 12012157 | Oddział Onkologii | 2012 | KARREL | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion Compact CP/UT5 | 04012027 | Oddział Onkologii | 2013 | KARREL | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wózek reanimacyjny | Aurion Compact CP/UT5 | 01012007 | Oddział Onkologii | 2013 | KARREL | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 9 - Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu prod. BIOMET w okresie 36 miesięcy

| lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generator | Ultra-Drive 3 | 25235 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2007 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pistolet ciśnieniowy do tuneli zakrzywionych | CurvTek 906740 | 190170-3 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2007 | Biomet |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pistolet ciśnieniowy do tuneli zakrzywionych | CurvTek 906740 | 190170-5 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2007 | Biomet |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa artroskopowa | PowerPump LT | 0706CE176 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2007 | Biomet |  | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Urządzenie do pozyskiwania czynnika wzrostu | 755VES230V | 690707-14 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2009 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Zestaw do artroskopii | PowerTek + Xenon 300W + PowerPump | 32064 + 0612CE521 + 0705CE572 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2007 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Drukarka | Color Video Printer UP-21MD | - |  |  |  |  |  |
|  | Monitor | LMD-214GMD | 2006646 |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD | DVO-1000MD | 15016 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601548 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601577 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601585 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | miniartroskopowa 900123 | 600859 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | miniartroskopowa 900123 | 600862 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa artroskopowa | PowerPump LT | 0705CE572 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód do Shavera | 3605-122 | 71226 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery | PowerTek HR 3CC Camera | 0612CE521 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik nożny | 906052 | 96002 |  |  |  |  |  |
|  | System sterujący shaverem | PowerTek II Plus | 32064 |  |  |  |  |  |
|  | Waporyzator | Mitek VAPR-3 | 0622753 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | PowerTek Xenon 300W | 0612CE496 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii | PowerTek + Xenon 300W + PowerPump | 32065 + 0707CE185 + 0705CE583 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2007 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Drukarka | Color Video Printer UP-21MD | 84066 |  |  |  |  |  |
|  | Kamera | brak | 0789 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor | LMD-214GMD | 2006636 |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD | DVO-1000MD | 15139 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601551 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601570 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601586 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | miniartroskopowa 900123 | 600853 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | miniartroskopowa 900123 | 600856 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa artroskopowa | PowerPump LT | 0705CE583 |  |  |  |  |  |
|  | Przewód do Shavera | 3605-122 | 71005 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery | PowerTek HR 3CC Camera | 0612CE529 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery | PowerTek HR 3CC Camera |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik nożny | 906052 | 91200 |  |  |  |  |  |
|  | System sterujący shaverem | PowerTek II Plus | 32065 |  |  |  |  |  |
|  | Waporyzator | Mitek VAPR-3 | 0520784 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | PowerTek Xenon 300W | 0707CE185 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii | PowerTek + Xenon 300W + Quantum + HDC907 | 32215 + 0908CE225 + B07441 + 0908CE331 | Blok Op. Chirurgii Urazowo - Ortoped. | 2009 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Monitor | LMD-1950MD | 2009128 |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD | DVO-1000MD | 25665 |  |  |  |  |  |
|  | Napęd ortopedyczny | SO+ Universal SOD4000 | 195014 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601800 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601756 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | miniartroskopowa 161271772 | 3449108B |  |  |  |  |  |
|  | Pompa artroskopowa | PowerPump LT | 0709CE372 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery | Lemke HDC907 | 0908CE331 |  |  |  |  |  |
|  | System sterujący shaverem | PowerTek II Plus | 32215 |  |  |  |  |  |
|  | Waporyzator | Quantum 2 | B07441 |  |  |  |  |  |
|  | wózek | 906082 | 124601 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | Lemke XL 300 Xenon | 0908CE224 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii | PowerTek + Xenon 300W + Quantum + HDC907 | 32237 + 0908CE224 + B07442 + 0909CE215 | Blok Op. Chirurgii Urazowo - Ortoped. | 2009 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Monitor | LMD-1950MD | 2502043 |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD | DVO-1000MD | 25663 |  |  |  |  |  |
|  | Napęd ortopedyczny | SO+ Universal SOD4000 | 195015 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 ° 900203 | 601547 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601763 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | artroskopowa 30 st. 4mm 900203 | 601762 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka | miniartroskopowa 161271772 | 3449105B |  |  |  |  |  |
|  | Pompa artroskopowa | PowerPump LT | 0710CE226 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery | Lemke HDC907 | 0908CE215 |  |  |  |  |  |
|  | System sterujący shaverem | PowerTek II Plus | 32237 |  |  |  |  |  |
|  | Waporyzator | Quantum 2 | B07442 |  |  |  |  |  |
|  | wózek | 906082 | 124598 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | Lemke XL 300 Xenon | 0908CE225 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii miniinwazyjnej | InnerVue Artho-Tec | 800195 + 700195 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2007 | Biomet | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Monitor | LCD1770NXM | 5X605235TA |  |  |  |  |  |
|  | sonda | Artho-Tec | 201036 |  |  |  |  |  |
|  | sonda | Artho-Tec | 800195 (ref 922102) |  |  |  |  |  |
|  | sonda | Artho-Tec | 700195 (ref 922107) |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 12 - Wykonanie przeglądów okresowych koła porodowego prod. Roma Birth w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koło porodowe | ROMA | A-802-0796 | 249 | Blok Porodowy | 2011 | ROMA BIRTH AG | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 13 - Wykonanie przeglądów okresowych zestawu do mikrochirurgii ucha prod. Bien Air w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do mikrochirurgii ucha | OSSEODOC | A-802-0255 | 06K0021 | Blok Op. Otolaryngologii | 2004 | Bien Air | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Mikromotor | 1600076 | A-802-0255 | 0610347 |  |  |  |  |  |
|  | Napęd do wiertarki | OSSEODOC | A-802-0255 | 06K0021 |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik nożny | 1600407 | A-802-0255 | 0610012 |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 15 - Wykonanie przeglądów okresowych stymulatorów serca prod. ITAM w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator zewnętrzny serca | DiagnoStim MDD-501 | 21101/12 | 105/2011 | Oddz. Klin. Kardiologiczny | 2011 | ITAM | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Stymulator zewnętrzny serca | MIP-801 | A-802-0524 | 996 | Pracownia Hemodynamiki | 2009 | ITAM | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 16 - Wykonanie przeglądów okresowych elektrostymulatora prod. KOLMIO w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrostymulator | KOLMIO ETAN 6 | A-802-0992 | 050 | Poradnia Leczenia Bólu | 2012 | KOLMIO Kiełkowscy | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 18 - Wykonanie przeglądów okresowych zestawu do stymulacji przezprzełykowej serca w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zestaw do stymulacji przezprzełykowej serca | Diascope 2 + MAC 1200ST + SP-5 PLUS | 6501/02 | 10121199 + 550002516 + 349 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2002 | S&W Medico Teknik | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat EKG | Mac 1200 ST |  | 550002516 |  |  | GE MEDICAL SYSTEM |  |  |
|  | Kardiomonitor | Diascope 2 |  | 10121199 |  |  | S&W Medico Teknik |  |  |
|  | stymulator | SP-5 PLUS | 6501/02 | 349 |  |  | ITAM Instytut Techniki i Aparatury Medycznej |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 22 - Wykonanie przeglądów okresowych negatoskopu prod. Ultra-Viol w okresie 36miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Negatoskop 2x NGP 31 żaluzjowy | 2xNGP31mZ | 9019 | 2007 3003 | Pracownia RTG (UPS-Bud. J1, 1 piętro) | Ultra-Vio | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 23 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do diagnostyki sepsy prod. Milenia Biotec w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do diagnostyki sepsy - czytnik szybkich testów | POC Scan Reader Milenia | A-802-0552 | 0284 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | MILENIA BIOTEC | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 25 - Wykonanie przeglądów okresowych czytnika mikropłytek prod. Labsystems w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik mikropłytek | Multiskan EX, model 355 | 5890/01 | 3550 33200 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. | Labsystems | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 26 - Wykonanie przeglądów okresowych myjki do mikropłytek prod. ThemoScientific w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjka do mikropłytek | Wellwash 4 | 5889/01 | 006-3236 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. | ThermoScientific | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA