SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA „WYPOSAŻENIE WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY BANKU MLEKA KOBIECEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 W MEBLE LABORATORYJNE I BIUROWE ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY” USK/DZP/PN-196/2016

CPV 39.10.00.00 – 3 Meble

39.18.00.00 – 7 Meble laboratoryjne

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 135.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

# (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą

Zatwierdzam:

Dyrektor Piotr Pobrotyn

lub osoba upoważniona																	……………………………………………………………

Informacje wstępne

- Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
USK/DZP/PN-196/2016

oraz tytułem:

„WYPOSAŻENIE WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY BANKU MLEKA KOBIECEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY 
UL. BOROWSKIEJ 213 W MEBLE LABORATORYJNE I BIUROWE ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak  i tytuł.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy  na  realizowanie  dostawy  objętej zamówieniem.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:

Rozdział I		- 	Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 18

Rozdział II		- 	Wzór umowy

Rozdział III		- 	Formularz oferty,

- Załącznik nr 1 – formularze cenowe

Rozdział IV		 - 	Oświadczenia

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.usk.wroc.pl)

Adres poczty e-mail Zamawiającego – usk.dzp4@wp.pl

ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556 Wrocław, 
ul. Borowska 213, tel. 071 733 11 40, zwany  dalej  „Zamawiającym”.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1	Zamówienie obejmuje dostawę WYPOSAŻENIE WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY BANKU MLEKA KOBIECEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 W MEBLE LABORATORYJNE I BIUROWE ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY

Wspólny słownik zamówień (CPV): 39.10.00.00 – 3, 39.18.00.00 – 7

3.2	Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3.3	Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

3.4	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.5	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania – pakiety. Ilość ZADAŃ – 10.

3.6	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Do 6 tygodni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, ale nie później niż do dnia 12.12.2016r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:

    - Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14  – 23 ustawy PZP,

    - Przesłanek  fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP,

    - Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.).

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z :

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp,

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2. SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM  Nr 2 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie).

  - W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 3 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

  - W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada:

    - Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

    - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.9 	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.10	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Dziale 6 SIWZ.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

6.11	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w Dziale 6, składa każdy z nich.

### 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

7.1    	Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów

wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ, podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy ułożyć chronologicznie- należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. – dotyczy Pakietów: 1-10.

  - Wzorniki kolorów/wybarwień etc. dla:

- Kolory RAL/NCS- przy malowaniu proszkowym/lakierowaniu powinny być dostępne wszystkie kolory.

- Kolory NCS- przy malowaniu/lakierowaniu- powinny być dostępne wszystkie kolory.

- Meble tapicerowane- jeżeli Zamawiający nie opisał dokładnie w opisie przedmiotu zamówienia- przedstawić próbki co najmniej 5 kolorów.

- Meble w laminacie/okleinie/drewnie/tworzywie etc - jeżeli Zamawiający nie opisał dokładnie w opisie przedmiotu zamówienia- przedstawić próbki co najmniej 5 kolorów.

- dotyczy Pakietu nr 1

  - Oświadczenie o posiadaniu następujących certyfikatów/ atestów:

- Aktualny Certyfikat  Zarządzania  Środowiskowego  wg normy ISO 14001, wystawiony  przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- Aktualny Certyfikat  Zarządzania  Jakością  wg  normy  ISO  9001, wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- Aktualny Certyfikat  Zarządzania  bezpieczeństwem i higieną pracy  wg  normy  OHSAS  18001,  wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- dotyczy Pakietu nr 1 - należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku  -  ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

7.4	Oświadczenie Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku  - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. – dotyczy Pakietów nr: 2-10.

7.5	Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy Pakietów nr: 2-10

8. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:

8.1	Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ.

8.3	Oświadczenie o podatku VAT – ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale IV do SIWZ.

8.4	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

8.5	W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

9.1	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.2	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.3	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1 siwz.

9.4	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

9.5	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

9.8	Stosownie do zapisu art. 27 ust. 1 zgodnie z wyborem Zamawiającego zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

9.9	Oświadczenia, dokumenty i oferta mogą być przekazywane tylko w formie pisemnej.

9.10	Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku  godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.30)  są :

Kontakt merytoryczny: Katarzyna Grzesiak. Agata Ładniak

Kontakt formalno – prawny Paulina Liszyk e-mail: usk.dzp4@wp.pl

- UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSZĘ O PODAWANIE W TEMACIE E-MAILA SYGNATURY POSTĘPOWANIA: USK/DZP/PN-196/2016

10. Wadium

10.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 4 900,00 zł słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych, 00/100) lub w rozbiciu na poszczególne zadania - pakiety:

| Lp. | Numer zadania | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 1 | 732,00 |
|  | Pakiet nr 2 | 100,00 |
|  | Pakiet nr 3 | 63,00 |
|  | Pakiet nr 4 | 1337,00 |
|  | Pakiet nr 5 | 582,00 |
|  | Pakiet nr 6 | 106,00 |
|  | Pakiet nr 7 | 1450,00 |
|  | Pakiet nr 8 | 450,00 |
|  | Pakiet nr 9 | 34,00 |
|  | Pakiet nr 10 | 46,00 |

10.2	Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert, potwierdzenie zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.

10.3	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

10.3.1	pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 
nr konta 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010

10.3.2	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

10.3.3	gwarancjach bankowych;

10.3.4	gwarancjach ubezpieczeniowych;

10.3.5	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275  z późn. zm.).

10.4	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

10.5	Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 12:00

10.6	Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

10.7	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

10.8	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  .

10.9	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.10	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10.11	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.12	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszej SIWZ,  oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.13	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Termin związania ofertą

11.1	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

11.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.3	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

11.4	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

12.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2	Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty i formularza cenowego stanowiących  załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  powinna zawierać:

12.2.1	zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów (zgodnie z FORMULARZEM OFERTY),

12.2.2	ZAŁĄCZNIK NR 1 – „FORMULARZ CENOWY”,

12.2.3	wraz z ofertą Wykonawca składa wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia  wyszczególnione w pkt 6 i 7 siwz.

12.3	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.4	Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

12.5	Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

12.6	Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

12.7	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

12.8	Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.9	Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

12.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu  składania ofert.

12.11  Powiadomienie/oświadczenie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –wykonawca winien te dokumenty złożyć.

12.12   Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie zwrotu bez jej otwierania - Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę , a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony WYPOSAŻENIE WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY BANKU MLEKA KOBIECEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 W MEBLE LABORATORYJNE I BIUROWE ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY USK/DZP/PN-196/2016 Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie) Nie otwierać przed 20.10.2016 r. godz. 12:00

13.2	Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.04A, piętro IV, budynek H, nie później niż do 20.10.2016 r.   do godz. 12:00

13.3	Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

13.4	Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 20.10.2016 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

14. Opis sposobu obliczenia ceny

14.1	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

14.1.1	wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

14.1.2	cena jednostkowa każdej pozycji  musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

14.1.3	wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto.

14.2	Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

14.3	W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto  zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

14.4	Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego 
     	w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

14.5	Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

14.6	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego	zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.7	W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej,  zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

15. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

15.1	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| L.p. | KRYTERIUM | RANGA | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2 | Gwarancja (min 24 m-ce) | 40 % | maksymalizacja |

15.1.1	Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich rang.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu rangi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

  - Ocena ofert

15.2.1	Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w niniejszym rozdziale.

    - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

    - Punkty za Cenę ( cena brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna spośród złożonych ofert

Cn	- cena badanej oferty

W ramach kryterium cena oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

    - Punkty za gwarancję (powyżej 24 miesięcy) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt

W – waga kryterium

Gn – długość gwarancji na wymienione części badanej oferty ( min. 24 m-ce )

Gmax – maksymalna długość gwarancji na wymienione części spośród złożonych ofert.

W ramach kryterium Gwarancja oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

  - Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

15.4	Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – Rozdział II.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

19.1	Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

19.1.1	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

19.2	Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

19.3	Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.4	Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/PN-196/2016 - dotyczy Pakietu nr 1

zawarta w dniu   ........................2016r.we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we

Wrocławiu

ul.  Borowska 213, 50-556 Wrocław,

NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Zamawiającym” lub USK reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

a

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................

§1

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm. ).

§ 2

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-196/2016) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje:

Dostarczenie mebli laboratoryjnych i biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 w obszarze Kliniki Neonatologii na IV piętrze budynku FA (pakiet nr 1), określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 oraz wg formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2.

§3

Przedmiot umowy

- W ramach zleconej  usługi Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pozostałymi załącznikami do niniejszej umowy oraz wszystkimi pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu meble laboratoryjne i  biurowe w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy. Ponadto wszystkie materiały użyte do realizacji zadania powinny bezwzględnie być fabrycznie nowe,  posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru.

- Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

- Zaoferowane meble muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzanie części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podwykonawcom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

- W przypadku mebli wykonywanych na wymiar, Wykonawca przed wykonaniem zlecenia dokona przedmiaru, sporządzi rysunki wykonawcze, przedłoży próbki (materiał i kolor) oraz zatwierdzi je z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie mógł rozpocząć produkcję mebli niezwłocznie po ustaleniu z Zamawiającym kolorystyki mebli oraz uzgodnieniu rysunków wykonawczych oraz kolorystyki i sposobu wykończenia mebli wykonywanych na wymiar.

- Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania kolorystykę mebli oraz rysunki techniczne.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki odpadami.

- Zamawiający wymaga, by oferowane meble posiadały Atest Higieniczny, potwierdzający Klasę Higieny E1,  oraz aby oferowane krzesła i inne meble tapicerowane posiadały atesty trudnopalności dla tapicerek.

- Wykonawca zobowiązuje się do określenia w ofercie: producenta oraz modeli oferowanych mebli biurowych, mebli tapicerowanych oraz mebli na wymiar.

- Wykonawca zapewnia, że odbył przed złożeniem oferty wizytację pomieszczeń, w których zamontowane mają zostać meble, będące przedmiotem niniejszej umowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do dostawy całego asortymentu mebli.

- Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie i zakończone w ustalonym w umowie terminie określonym w §5.

- Wykonawca jest obowiązany wykonywać prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla Zamawiającego, jego pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie Szpitala, w tym nadmiernych uciążliwości związanych z dostępem do dróg (publicznych lub prywatnych - wewnętrznych). Wykonawca jest w szczególności obowiązany wykonywać wszelkie prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń w użytkowaniu czynnych budynków  USK. 
W przypadku konieczności zakłócenia bieżącej działalności USK, termin i zakres takich zakłóceń musi być pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno- prawną za ewentualne szkody powstałe w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

- Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

- Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności obowiązany jest:

a) przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż.

b) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę techniczną i robotników, materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość wykonywania dostawy i montażu mebli,

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest:

  - usuwać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

  - podejmować wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska oraz unikać szkód lub     nadmiernej uciążliwości prowadzonych Robót dla pozostałych budynków USK, stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

  - utrzymywać miejsca montażu mebli w porządku i czystości oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do codziennego porządkowania miejsca pracy (wraz z usuwaniem odpadów). W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

    - Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń.

    - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców, w czasie wykonywania prac i   pobytu na terenie obiektów USK, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

§5

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy wszelkie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy dokumenty, w tym zwłaszcza projekty etc.

- Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów może na piśmie wnieść do nich uwagi lub zapytania. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi dokumentami i nie wnosi żadnych uwag lub wniosków dot. realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca poda listę pracowników realizujących prace celem powiadomienia  Lokalnego Centrum Nadzoru USK tel. kom. 662-232-549, Tel. 71/733-17-70 o osobach przebywających na terenie szpitala.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego lub częściowego odbioru prac przez Zamawiającego.  W  przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń. Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… 2016r. do dnia ………….. 2016r. (w terminie nieprzekraczalnym do 12.12.2016r.)

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na warunkach określonych w § 7 i § 11.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 6 tygodni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, ale nie później niż do dnia 12.12.2016r.

- Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku gdy przedmiot umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami niniejszej umowy, SIWZ lub z ofertą Wykonawcy, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę  wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za czynności określone w § 2 i §3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości……………………………………………….PLN netto (słownie ………………………………………………………...…………………………złotych netto) ……………………………………………PLN brutto (słownie:………………………………………………………………………………………………………. złotych brutto Wskazana wyżej kwota stanowi całość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w …………………………………….. nr ……………………………………… .

- Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych prac określonych w ust. 1, będzie płatne w terminie …… dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru prac, zaakceptowanym przez Zleceniodawcę.

- Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę według ceny jednostkowej ustalonej w wyniku postępowania przetargowego.

- Na fakturze dotyczącej niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§7

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku nieotrzymania lub utraty dotacji przyznanej Zamawiającemu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji niezależnie od zapisów zawartych w ust. 1.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia - pisemnie lub za pomocą faksu, lub e-maila, Wykonawca nie podejmie działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Za nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy uznaje się w szczególności:

a) nie dostarczenie mebli w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

b) słaby postęp prac powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym skierowanie zbyt małej ilości pracowników, uniemożliwiający zakończenie dostawy i montażu mebli (w każdym z  etapów prac) w uzgodnionym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania każdego dnia ilości pracujących pracowników i postępu prac oraz odnotowania tego faktu w dokumencie sporządzonym przez Zamawiającego,

c) prowadzenie prac w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.,

d) dostarczenie i montaż mebli niezgodnie z dokumentacją projektową i pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym,

e) stosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń nie posiadających wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz  uprzednio niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

f) wystąpienie okoliczności z § 5 ust. 9.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje automatycznie po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4, bez składania Wykonawcy kolejnych oświadczeń woli przez Zamawiającego, pod warunkiem jednakże, że wezwanie, o którym mowa w ust. 4 będzie zawierało w swojej treści rygor odstąpienia od Umowy w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajęciu komorniczym, ogłoszeniu upadłości, nieprzedłożeniu w wyznaczonym terminie i określonej formie polisy  itp. W takim przypadku odstąpienie nastąpi z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 i 7 nin. paragrafu, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej 20% wartości ogólnej umowy brutto.

- W przypadku opóźnienia i niedotrzymania terminów realizacji określonych w § 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 1 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust.  1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nie usuwania usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie ustalonym w § 8 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  0,5 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn przez niego zawinionych  z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

- Najpóźniej przed podpisaniem Protokołu Odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy określoną w SIWZ, w szczególności: instrukcje obsługi w języku polskim, oświadczenie o  gwarancji  w języku polskim, atesty, certyfikaty.

§8

Gwarancja

- Wykonawca udziela …………………..miesięcznej gwarancji na wyposażenie meblowe – zarówno dostarczane w całości jak i mebli wykonywanych na wymiar. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Termin gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane meble wynosi ………………..miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Przed upływem terminu gwarancji Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie udział w przeglądzie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada/usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 24 godzin, licząc od zgłoszenia stosownego wniosku.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
 o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Usterki i wady zgłaszane będą faksem na nr……………lub e-mailem na adres:………………………………………i potwierdzone telefonicznie pod numerem…………… Zgłoszenie usterki lub wady na wskazany powyżej numer faksu lub e-mail skutkuje rozpoczęciem biegu terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki.

§ 9

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póżn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

§ 10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Utrzymania Obiektu.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

- Ustanowioną przez Wykonawcę osobą kierującą zadaniem jest …………………………………………………..

§ 11

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

- Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

- Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, która będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających, .

- nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów lub nazw modeli, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu Zamawianego.

- zmiany umowy przyznającej dotację, mającej wpływ na przedmiot zamówienia (np. zmiana kwoty, celu dotacji, terminów).

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe miedzy Stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie. 
W razie nie uzyskania konsensusu, spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, obowiązujące normy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca			                                     Zamawiający

………………………………………..                                      ……………………………………….…

WZÓR UMOWY do pakietów 2-10

Umowa Nr USK/DZP/PN-196/2016

zawarta w dniu   .......................... 2016 roku  we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu  ul.  Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

.............................................................

§ 1

Strony umowy

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2015r. poz.2164 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy sprzętu do wyposażenia Banku Mleka: ……………………….., pakiet nr …., współfinansowanego z dotacji ………………………. wraz z dostawami jednorazowych akcesoriów, określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 oraz wg formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego we wskazanych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 w obszarze Kliniki Neonatologii na IV piętrze budynku FA.

§3

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy

  - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy: USK/DZP-PN-196/2016) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego asortyment zgodny z § 2 umowy, w cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.

  - Towar, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w pkt 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 6; 7; 8; 9; 10 (Zestawienie asortymentowo – cenowe) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie najpóźniej do dnia 12.12.2016r.

  - Towar, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w pkt 4.3; 4.4; 5.1 (Zestawienie asortymentowo – cenowe) dostarczany będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się go dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz z rozładunkiem, w terminie do …… dni od chwili złożenia zamówienia na nr faksu ........................ lub na e - mailem na adres: .............. .

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  - Wartość przedmiotu umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji oraz przeglądów okresowych wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji oraz w okresie kolejnych 24 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji, z częstotliwością zalecaną przez producenta, jednak nie mniejszą niż 1 raz na rok, a także przeprowadzenia szkolenia technicznego dla pracowników zajmujących się bieżącą obsługą i konserwacją urządzeń.

  - Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

  - Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatu 
i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji, co będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Osobą upoważnioną do odbioru jest: Kierownik Kliniki Neonatologii. Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z inspektorem Działu Utrzymania Obiektu, tel. (71) 733 11 15.

  - Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginał w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896) (jeśli dotyczy).

  - Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 1 godziny, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzeń oraz oferowanej techniki. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego (w tym terminów) są:

- Kierownik Kliniki na której instalowany jest sprzęt medyczny

- Kierownik Działu Utrzymania Obiektu

- Kierownik Działu Logistyki

- inspektor Działu Utrzymania Obiektu

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

  - Wykonawca (na wezwanie Zamawiającego) zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Działu Utrzymania Obiektu oraz Działu Logistyki wskazanych przez Zamawiającego w zakresie:

- obsługi technicznej aparatu,

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych

Szkolenie personelu technicznego- 3 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie- jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur.

§ 4

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca na przedmiot umowy, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, udziela gwarancji na okres ………miesięcy (min. 24 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego – dotyczy pkt 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 6; 7; 8; 9;10 (Zestawienie asortymentowo – cenowe).

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny, autoryzowany przez producenta serwis.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz  naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W przypadku zaistnienia wady istotnej, tj. takiej, której koszt naprawy przekroczy 60% wartości rzeczy lub uniemożliwiającej pełną naprawę rzeczy, Wykonawca wymieni cały przedmiot umowy na nowy w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia wady.  Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 3 dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę 
lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają 
na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 8, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 9 dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje 
w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ………., w godzinach … i potwierdzony fax. na nr ……………….

Adresy punktów serwisowych:

- …………………………………………….. tel. …………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują  uprawnienia z tytułu rękojmi. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie równym udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatury lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

§ 5

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-196/2016.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581.

Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Terminy umowne

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wyszczególniony pkt 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 6; 7; 8; 9; 10 (Zestawienie asortymentowo – cenowe)  w terminie najpóźniej do dnia 12.12.2016r.

- Termin obowiązywania niniejszej umowy dla asortymentu wyszczególnionego w pkt 4.3; 4.4; 5.1 (Zestawienie asortymentowo – cenowe) ustala się na okres od dnia …………………. do dnia  ………………….. r. (12 miesięcy)

§ 7

Wartość umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ………….…… zł netto, .....……….….. zł brutto

słownie:  ..............………………………………………………………………............. netto

………................................................................................................................  brutto

- Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

§ 8

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 7 będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
w .................................................... nr …………………………………………………………………

- Należność za towar, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w pkt 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 6; 7; 8; 9; 10 (Zestawienie asortymentowo – cenowe) uregulowana zostanie w terminie ….. dni po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego przez Zamawiającego, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Należność za towar, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w pkt 4.3; 4.4; 5.1 (Zestawienie asortymentowo – cenowe) będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 pkt 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w………................ nr…………………………… w  terminie …… (…… dni) licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji dostawy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Powyższe odsetki wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§ 9

Reklamacje

- Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru, a jakościowych w każdym czasie trwania umowy oraz podczas biegu terminu gwarancji i rękojmi. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie - dotyczy asortymentu, o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy w pkt 4.3; 4.4; 5.1 (Zestawienie asortymentowo – cenowe)

- Wykonawca odpowiada za wady jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad. - (dotyczy towaru, o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy w pkt 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 6; 7; 8; 9; 10)

§10

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna 
z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

- nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy,

- wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wypłynie na okoliczności realizacji umowy,

- nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- zmiany umowy przyznającej dotację, mającej wpływ na przedmiot zamówienia (np. zmiana kwoty, celu dotacji, terminów).

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

- Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

- W przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz 
z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian.

W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c. Zmiana taka wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

- W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu - dotyczy towaru, o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy w pkt 4.3; 4.4; 5.1 (Zestawienie asortymentowo – cenowe).

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania dotacji na zakup przedmiotu zamówienia lub też otrzymania dotacji w niewystarczającej wysokości.

§ 11

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 9 - 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku nieotrzymania lub utraty dotacji przyznanej Zamawiającemu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji niezależnie od zapisów zawartych w ust. 1.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4 lub § 9 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu.

- Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia na podstawie § 10 ust.10 umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i opóźnia się z dostawą przedmiotu zamówienia 5 dni od daty wskazanej w § 3 ust. 3 oraz,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania dokumentów określonych w § 3 pkt. 7 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy, a Strony nie uzgodniły warunków dotyczących zmiany umowy. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§12

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuję się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 13

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Utrzymania Obiektu w zakresie dostawy sprzętu oraz Kierownik Działu Logistyki w zakresie dostaw akcesoriów jednorazowych.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora 
ds. Administracji i Logistyki.

§ 14

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości 
ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 15

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, 
pod rygorem nieważności.

§ 16

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                   Zamawiający

WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY §10 UST. 8

do umowy USK/DZP/PN-196/2016

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, zwanym dalej  „Zamawiającym”

reprezentowanym przez :

# Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

reprezentowana przez :

…………………………………

…………………………………

zwanym  dalej „ Wykonawcą”

§1

Działając na podstawie § 10 ust. 8 umowy, wobec zaistnienia okoliczności uzasadnionych potrzebami Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega §6 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie „ Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

ROZDZIAŁ III           FORMULARZ OFERTY

……………………, dnia ……………………

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................

Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….............................................

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: ..................................................................................

Strona internetowa: .....................................................................................................................

Numer NIP .................................................           Numer REGON ..............................................

Bank i numer konta ...................................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : .......................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na:

WYPOSAŻENIE WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY BANKU MLEKA KOBIE   CEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY 
UL. BOROWSKIEJ 213 W MEBLE LABORATORYJNE I BIUROWE ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY USK/DZP/PN-196/2016

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość całej oferty brutto: ………………………………………

Słownie: …………………………………………………………………

Długość gwarancji: …………………………………………………(min. 24 m-ce)

Jednocześnie oświadczamy, że:

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*

- okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.

- czas realizacji zamówienia wynosi: 6 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego - najpóźniej do dnia 12.12.2016r.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia 
i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

- Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Wadium w kwocie ………………………………zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie          ……………………………………………

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................

(2) ....................................... 																		………………………………………….……

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub  posiadających pełnomocnictwo)

Opis przedmiotu zamówienia – PAKIET NR 1

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych do pomieszczeń, w których planowane jest zlokalizowanie Banku Mleka Kobiecego:

- Pokój nr – 5.51 –Bank Mleka Kobiecego

- Pokój nr  - 5.63 – Pokój Konsultacyjny,

znajdujących się na obszarze Kliniki Neonatologii, budynek FA, III p.  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

Meble należy ustawić i zmontować tak, aby nie przerabiać istniejących podejść wodno- kanalizacyjnych pod umywalki i zlewy.

Wymagania ogólne:

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.

- Szczegółowy wykaz i opis cech, parametrów oraz lokalizacji w danym pomieszczeniu, zawiera opis przedstawia formularz asortymentowo- cenowy.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

- Zinwentaryzować pomieszczenia na potrzeby wyposażenia.

- Przedstawić rysunki techniczne (rzut pomieszczenia wraz z kładami ścian) z ustawieniem mebli, według oznaczeń (a,b,c…) przedstawionych w tabeli i zatwierdzić ostateczne ustawienie mebli  Zamawiającym.

- Dostarczyć wyposażenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz 
z załadunkiem i rozładunkiem;

- Dokonać montażu i ustawienia wyposażenia w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wyczyścić  wyposażenie, umożliwiając jego użytkowanie poprzez np. wytarcie z kurzu, usunięcie opiłek drewna, folii zabezpieczających, itp.

- Przekazać dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w szczególności instrukcji użytkowania i konserwacji wyposażenia, kopii kart gwarancyjnych producenta 
w języku polskim, atestów i innych niezbędnych dokumentów;

- Zabezpieczyć serwis gwarancyjny;

- W przypadku rozbieżności/ kolizji mebli z jakimikolwiek instalacjami/urządzeniami istniejącymi w obiekcie podczas robienia przez Wykonawcę przedmiarów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

- Wyposażenie (meble laboratoryjne i biurowe) będące przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe(rok produkcji 2016), nie mieć wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy bądź producenta wyposażenia, które mogłyby ujawnić się podczas ich użytkowania, Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Wyposażenie ma być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt, wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze budynku, które powstały w wyniku realizacji dostawy.

- Wykonawca jest zobowiązany do montażu mebli oraz wyposażenia będącego integralną częścią mebli tj. zlewów, wyposażenia agd do zabudowy zapewniając ich funkcjonalność innych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia meblowego itp.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach wskazanych w opisie technicznym. Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe różniące się od zawartych w opisie technicznym przed ich zamontowaniem muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

- Blaty z żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

- Powinny być wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni wiązką elektronów, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału, wykluczone jest zastosowanie warstwowej struktury arkuszy celulozowych

- Stanowić samonośny blat laboratoryjny, o grubości minimalnej 20 mm

- Posiadać zintegrowana powierzchnię jednostronnie laminowaną.

- Szafy i szafki laboratoryjne:

- wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze w klasie higieniczności E1.

- Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności.

- Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień.

- uchwyty szafek wykonane z profili aluminiowych w kolorze jasnoszarym, wbudowane we fronty szafek. Wymiary uchwytów dostosowane do wymiaru szafek – uchwyt montowany na całej szerokości frontu. Uchwyty do szafek dolnych i górnych są takie same.

- szafki dolne posiadają cokół wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej laminatem HPL o wys. 100 mm. Szafki posiadają również nóżki z regulowaną stopką +/- 20 mm.

- górne szafki wyposażone w oświetlenie LED.

- szuflady w szafkach wyposażone w prowadnice w systemie np. metabox lub równoważnym, zapewniającym wysoką stabilność, także w przypadku maksymalnego obciążenia oraz cichy domyk.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie laminatu drewnopodobnego w wybranych szafkach dolnych.

- Zawiasy stalowe (np. typu Blum lub równoważne) z powłoką galwanizowaną.

- Biurka :

- Elementy biurka stanowiące jego konstrukcję wykonane z płyty meblowej (tzw. nogi) nie mogą stykać się bezpośrednio z podłożem. Zamawiający wymaga użycia stopek metalowych lub podobnych, trwale umocowanych do spodniej krawędzi.

- Pod stołami szafki. Ilości i typ – według specyfikacji asortymentowej. Szerokość szafek, ilości poszczególnych szafek, szerokości szafek – według specyfikacji asortymentowej.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane krzesła posiadały atesty trudnopalności dla tapicerek.

- Wszystkie tapicerki – 2-ga grupa cenowa; Rodzaj tapicerki (zmywalna /niezmywalna) do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w wyniku rozpakowania, zmontowania i ustawienia mebli, a także do naprawy/usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń w obiektach USK, powstałych przy montażu lub transporcie mebli.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane meble objęte były co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne wyposażenia przez okres min. 36 miesięcy.

- Cena oferty jest ceną ogółem brutto za całość zamówienia i obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą i montażem wyposażenia oraz wywozem odpadów powstałych wskutek montażu wyposażenia.

- Zamawiający wymaga, aby przy składaniu ofert Wykonawca złożył wzorniki kolorów/wybarwień etc dla:

- Kolory RAL/NCS- przy malowaniu proszkowym/lakierowaniu powinny być dostępne wszystkie kolory.

- Kolory NCS- przy malowaniu/lakierowaniu- powinny być dostępne wszystkie kolory.

- Meble tapicerowane- jeżeli Zamawiający nie opisał dokładnie w opisie przedmiotu zamówienia- przedstawić próbki co najmniej 5 kolorów.

- Meble w laminacie/okleinie/drewnie/tworzywie etc - jeżeli  Zamawiający nie opisał dokładnie w opisie przedmiotu zamówienia- przedstawić próbki co najmniej 5 kolorów.

- Producent zaoferowanych mebli powinien posiadać następujące certyfikaty/ atesty:

- Aktualny Certyfikat  Zarządzania  Środowiskowego  wg normy ISO 14001,  wystawiony  przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- Aktualny Certyfikat  Zarządzania  Jakością  wg  normy  ISO  9001,  wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- Aktualny Certyfikat  Zarządzania  bezpieczeństwem i higieną pracy  wg  normy  OHSAS  18001,  wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

Pakiet 2  – Komora laminarna – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna nablatowa |  |  |
|  | Komora laminarna przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych, biotechnologicznych i biochemicznych | TAK |  |
|  | Laminarny, pionowy przepływ powietrza | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 720 x 500 x 1100 [mm] (szer. x gł. x wys.) +/- 5% | TAK |  |
|  | Filtr wstępny: poliamidowy klasy min. EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 | TAK |  |
|  | Filtr główny: absolutny HEPA wg normy PN- EN 1822, skuteczność filtracji min. 99,995% dla cząstek 0,3 µm (H14) | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe - tryb automatyczny i ręczny | TAK |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | TAK |  |
|  | Obudowa zewnętrzna: stal typu 1203, grubość 1,5 mm, pokryta polistyrenem | TAK |  |
|  | Okna boczne szkło bezpieczne, grubość min. 5 mm | TAK |  |
|  | Poziom głośności < 55 dB | TAK |  |
|  | Wyposażenie komory: lampa doświetlająca przestrzeń roboczą LED, lampa bakteriobójcza UV z programatorem, gniazdo elektryczne na obudowie komory, cyfrowy licznik czasu pracy komory oraz lampy UV, blat roboczy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3  – Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka laboratoryjna podblatowa, | TAK |  |
|  | Pojemność minimalna 140 litrów | TAK |  |
|  | Wymagany minimalny zakres temperatury pracy: +3°C do +8°C | TAK |  |
|  | Ustawienie temperatury z dokładnością do 0,1st.C. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: (600 x 640) +/- 5% (szer. x głęb.), do wysokości blatu 870-880mm. | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury zewnętrzny | TAK |  |
|  | Automatyczne odszranianie chłodziarki | TAK |  |
|  | Alarm temperatury (zbyt niskiej i wysokiej ) i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy | TAK |  |
|  | Drzwi pełne z możliwością przestawienia kierunku otwierania | TAK |  |
|  | Wbudowany zamek drzwi | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu co najmniej 3 półki | TAK |  |
|  | Interfejs dla monitoringu zewnętrznego | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich (min.3) alarmów temperatury, z godzina, datą i czasem trwania stanu | TAK |  |
|  | Termostat bezpieczeństwa, aby zapobiec przed wzrostem temperatury poniżej +2stC. | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy R600a | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Materiał obudowy i drzwi: stal | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4  – Pasteryzator – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasteryzator nastołowy, wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Pojemność min. 3l | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia co najmniej 12 butelek o pojemności od 50 do 250 ml | TAK |  |
|  | Cykl ogrzewania i chłodzenia do temperatury mleka 4 ° C / 39 ° F lub niższej | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Moc min. 2400 W | TAK |  |
|  | Wyposażony w: koszyki na butelki o poj.50-250ml – 3 szt., rejestrator danych, butelkę testową i sondę do pomiaru temperatury mleka | TAK |  |
|  | Butelka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu, o pojemności 50ml, z nakrętką, z podziałką od 5ml do 50ml –10 000 sztuk. Dostawa pasteryzatora z pakietem startowym 2 000 szt. butelek. Pozostała ilość butelek jako realizacja sukcesywna w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dostarczana każdorazowo na podstawie osobnego pisemnego zamówienia Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Butelka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu, o pojemności 130ml, z nakrętką, z podziałką od 10ml do 130ml – 2 000 sztuk. Dostawa pasteryzatora z pakietem startowym 1 000 szt. butelek. Pozostała ilość butelek jako realizacja sukcesywna w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dostarczana każdorazowo na podstawie osobnego pisemnego zamówienia Zamawiającego. | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet  5 – Kapslarka – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przeznaczone do kapslowania butelek na mleko | TAK |  |
|  | Wydajność min. 12 butelek/min | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Kapsle do butelek z zakręceniem i foliową typu osłonko – 12 000 sztuk. Dostawa kapslarki z pakietem startowym 3 000 szt. kapsli. Pozostała ilość kapsli jako realizacja sukcesywna w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dostarczana każdorazowo na podstawie osobnego pisemnego zamówienia Zamawiającego. | TAK, z dostawą |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                       ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 6  – Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wolnostojąca zamrażarka laboratoryjna | TAK |  |
|  | Pojemność całkowita minimalna 230 litrów | TAK |  |
|  | Wymagany minimalny zakres temperatury pracy: -18°C do -25°C | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich (min.3) alarmów temperatury, z godzina, datą i czasem trwania stanu | TAK |  |
|  | Ustawienie temperatury z dokładnością do 0,1°C | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: (590 x 630 x 1570 mm) +/- 5% (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz temperatury zewnętrzny | TAK |  |
|  | Automatyczne i manualne rozmrażanie chłodziarki | TAK |  |
|  | Alarm temperatury (zbyt niskiej i wysokiej ) i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy | TAK |  |
|  | Drzwi pełne z możliwością przestawienia kierunku otwierania | TAK |  |
|  | Wbudowany zamek drzwi | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu co najmniej 4 szuflady | TAK |  |
|  | Interfejs dla monitoringu zewnętrznego | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy R600a | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet  7  – Analizator mleka kobiecego – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator mleka kobiecego | TAK |  |
|  | Pomiar składników mleka: białka, tłuszcz, laktoza, substancje suche nietłuszczowe, wartość energetyczna za pomocą spektroskopii transmisji w podczerwieni bez konieczności ingerencji odczynnikami w próbkę | TAK |  |
|  | Objętość maksymalna próbki od 1 do 3 ml w zakresie temperatur od 20 ºC do 40 ºC | TAK |  |
|  | Czas analizy max.: 60 s | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiarów: powtarzalność <0,05%, dokładność (SD) <0,1% | TAK, podać |  |
|  | Dokładność analityczna <0,1 | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna na min. 4000 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Port USB dla pamięci zewnętrznej i urządzeń takich jak klawiatura, mysz, skaner itp, RS232 oraz karta sieciowa | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne (utrzymywanie danych i czasu, min. 10 lat żywotności) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK, podać |  |
|  | Płyn czyszczący – 3 op. | TAK, z dostawą |  |
|  | Płyn kalibracyjny – 1 op. | TAK, z dostawą |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet  8 – Sonikator – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do Przygotowywania zamrożonej i/lub złej jakości próbki mleka | TAK |  |
|  | Model przenośny | TAK |  |
|  | Komputerowa kalkulacja czasu homogenizacji w zależności od objętości próbki | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Praca w otoczeniu o temperaturze: + 15°C do +35°C | TAK |  |
|  | W zestawie: sonda do mleka kobiecego, zmywalna płyta podstawy, przewód zasilający. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet  9 – Wózek do transportu materiałów – 1 szt.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do transportu materiałów | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość 600 mm | TAK |  |
|  | Minimalna długość 1000 mm | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość 800 mm | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwie półki i 4 kółka, w tym min.2 z blokadą | TAK |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                     ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet  10 – Rejestratory temperatury – 1 kpl.

Wykonawca :		    ……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2016

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Radiowy czujnik temperatury z sondą wewnętrzną do pomiaru temperatur w zakresie -25st. C do +140st.C – 1 szt. | TAK |  |
|  | Radiowy czujnik temperatury z sondą zewnętrzną do pomiaru temperatur w zakresie poniżej 25st. C – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wzorcowanie rejestratora w jednym punkcie temperaturowym w zakresie temperatur od -25st. C do +140st.C w laboratorium z akredytacją | TAK |  |
|  | Wzorcowanie rejestratora w jednym punkcie temperaturowym w zakresie temperatur poniżej 25st. C w laboratorium z akredytacją | TAK |  |
|  | Odbiornik ethernetowy (bramka internetowa) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania produkcji Imonnit | TAK |  |
|  | Dostawca dostarczy i zainstaluje system złożony z dwóch czujników i bramy internetowej, przeprowadzi wzorcowanie czujników, skonfiguruje połączenie do posiadanego przez Zamawiającego konta na platformie "imonnit" oraz zintegruje z istniejącym systemem u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopię zgłoszenia - wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

ROZDZIAŁ IV -  OŚWIADCZENIA				 ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 								………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …. Nr USK/DZP/PN - 142/2016

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo

# ZAŁĄCZNIK NR 4

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy Pakietu nr 1)

Oświadczamy, że posiadamy:

- Certyfikat  Zarządzania  Środowiskowego  wg normy ISO 14001:2015,  wystawiony  przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- Certyfikat  Zarządzania  Jakością  wg  normy  ISO  9001: 2015,  wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

- Certyfikat  Zarządzania  bezpieczeństwem i higieną pracy  wg  normy  OHSAS  18001: 2007,  wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikującą

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 5

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

– dotyczy Pakietów nr: 2-10.

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 6

...............................................................                                           		................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu firmy……………………………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)