Sygn. USK/DZP/PN-196/2016	                                                       Wrocław, 2016-10-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyposażenie wybranych pomieszczeń na potrzeby banku mleka kobiecego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy 
ul. Borowskiej 213 w meble laboratoryjne i biurowe oraz sprzęt medyczny; USK/DZP/PN-196/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga aby blaty wózka do transportu materiałów były z pogłębieniem zabezpieczającym przed spadaniem przedmiotów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze, stanowiące element konstrukcji zwiększając tym samym stabilność wózka ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga aby blaty wózka były wyposażone w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się przedmiotów ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy §3 pkt. 8, 10 oraz 11 dot. szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji, jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie wymaga - tylko w odniesieniu do pakietu 9.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy §4 pkt. 3 dot. przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń, jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt nie wymaga przeglądów i konserwacji ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie wymaga przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń, jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt nie wymaga przeglądów i konserwacji - tylko w odniesieniu do pakietu 9.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych