## 1_osteosynteza podstawowa
Pakiet 1
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
Śruby samowiercące IMF
1 | Śruba tytanowa samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | 320 | 1szt
2 | Śruba tytanowa samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | 320 | 1szt
Śruby do osteosyntezy systemu 2.0
3 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 5, 7, 9, 11, 13, 15 mm do wyboru. Tytanowe | 1800 | 1szt
4 | Śruba impl. Samowiercąca imbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 5, 7, 9 mm. do wyboru. Tytanowe | 40 | 1szt
5 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka Ø 2.3mm, dł. 5, 7, 9 mm. do wyboru. Tytanowe | 90 | 1szt
Płytki do osteosyntezy system 2.0 klasyczny
6 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16. Tytan | 90 | 1szt
Płytki do osteosyntezy system 2.0 urazowy
7 | Płytka L-kształtna 100°, ze skokiem 15mm, lewa i prawa, półsztywna, grubość 1.0mm, oczka 6. Tytan | 3 | 1szt
8 | Płytka L-kształtna 90°, ze skokiem 12mm, lewa i prawa, półsztywna, grubość 1.0mm, oczka 5. Tytan | 15 | 1szt
9 | Płytka L-kształtna 90°, ze skokiem 9 mm, lewa i prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4. Tytan | 15 | 1szt
10 | Płytka X-kształtna, z mostem 9 i 12mm, półsztywna, tytanowa, grubość 1.0, oczka 6. Tytan | 5 | 1szt
11 | Płytka kłykciowa, trapezowa; anatomicznie wstępnie wygięta;wąska i szeroka, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | 10 | 1szt
12 | Płytka kłykciowa, trapezowa; anatomicznie wstępnie wygięta;wąska i szeroka tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | 2 | 1szt
13 | Płytka kłykciowa, kształtu Delta; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | 15 | 1szt
14 | Płytka segmentowa, kompresyjna z mostami symetrycznymi i asymentrycznymi, grubość 1.0, oczka 2x4. Tytan | 6 | 1szt
15 | Płytka segmentowa, kompresyjna z dwoma mostami, grubość 1.0, oczka 2+2. Tytan | 10 | 1szt
16 | Płytka urazowa, 4 otworowa prosta z otworami kompresyjnymi i wzmocnionym mostem, grubość 1.0. Tytan | 2 | 1szt
17 | Płytka tytanowa 8 oczkowa kompresyjna z szerokim i wzmocnionym mostem dł.6 i 9 mm, 4 oczka w moście, grubość 1.0mm | 2 | 1szt
18 | Płytka tytanowa 10 oczkowa kompresyjna z szerokim i wzmocnionym mostem dł.12 mm, 4 oczka w moście, grubość 1.0mm | 2 | 1szt
19 | Płytka tytanowa, skręcona o 70°; tytanowa, lewa, prawa grubość 1.0, oczka 6 | 20 | 1szt
20 | Śruba blokująca, tytanowa 2.0 dł. 05, 07, 09mm, głowa śruby blokująca się bezgwintowo, gniazdo imbusowe typu gwiazdka | 4 | 1 szt.
21 | Płytka profilowana do kąta żuchwy, 4 otworowa, 2 otwory ustawione pod kątem 25°, blokowana bezgwintowo, w wersji lewa i prawa do wyboru, tytanowa | 2 | 1 szt.
Płytki do osteosyntezy system 2.0 ortognatyka
22 | Płytka prosta, półsztywna, tytanowa, grubość 0,7, oczka 20. | 10 | 1szt
23 | Płytka L-kształtna 100°, ze skokiem 15mm, lewa i prawa, półsztywna, grubość 0,7mm, oczka 6. Tytan | 2 | 1szt
24 | Płytka L-kształtna 90°, ze skokiem 9, 12mm, lewa i prawa, półsztywna, grubość 0,7mm, oczka 4. Tytan | 70 | 1szt
25 | Minipłytka sagitalna, regulowana z dystansem suwaka 11,5 mm, 6 oczkowa, ramiona otwarte, profil 0.7mm, osteosynteza półsztywna, tytanowa. | 4 | 1szt
26 | Minipłytka sagitalna, regulowana z dystansem suwaka 17,5 mm 8 oczkowa, ramiona otwarte, grubość 0.7mm, osteosynteza półsztywna, tytan. | 3 | 1szt
27 | Minipłytka sagitalna zamknięta, regulowana 6 oczkowa prosta krótka i wydłużona, grubość 1.0mm, osteosyneza półsztywna, tytan | 6 | 1szt
28 | Suwak do płytki sagitalnej z śrubą dł. 7mm | 2 | 1szt
29 | Wiertła do zamawianych długości śrub systemu 2.0mm, trzon cylindryczny | 30 | 1szt
Anatomiczny system ortognatyczny 1.5/2.0
30 | 1.5 Pł., 4 oczk.,L lewa i prawa do wyboru,most max.03mm,gr 0.7 | 5 | szt
31 | 1.5 Pł., 4 oczk., L lewa i prawa do wyboru, most max.05mm, gr0.7 | 35 | szt
32 | 1.5 Pł., 6 oczk., L lewa i prawa do wyboru, most max. 05mm, gr0.7 | 12 | szt
33 | 1.5 Pł., 5 oczk., L lewa i prawa do wyboru, most max.07mm,gr0.7 | 6 | szt
34 | 1.5 Pł., 6 oczk., L lewa i prawa do wyboru, most max.07mm, gr0.7 | 10 | szt
35 | 1.5 Pł., 6 oczk., L lewa i prawa do wyboru, most max.10mm, gr0.7 | 6 | szt
36 | 1.5 Pł., 4 oczk., Z lewa i prawa do wyboru, 0mm, gr0.7 | 6 | szt
37 | 1.5 Pł., 6 oczk., Z lewa i prawa do wyboru, most max.05mm, gr0.7 | 45 | szt
38 | 1.5 Pł., 6 oczk., Z lewa i prawa do wyboru, most max.10mm, gr0.7 | 3 | szt
39 | 1.5 Płytka, 5 oczk., Y, most 0, 05, 10mm do wyboru, gr0.7 | 2 | szt
40 | 1.5 Płytka, 4 oczkowa, prosta, gr0.7 | 1 | szt
41 | 1.5 Płytka, 8 oczkowa, prosta, gr0.7 | 1 | szt
42 | 1.5 Płytka segmentowa, 8 oczkowa, gr0.7 | 2 | szt
43 | 1.5 Śruba samowiercąca 4,5,6,7,9mm do wyboru, gniazdo imbusowe typu gwiazdka, śruby w klipsach. | 300 | szt
44 | 1.5 Śruba korowa 4,5,6,7,9,11mm do wyboru, gniazdo imbusowe typu gwiazdka, śruby w klipsach | 280 | szt
45 | 1.8 Śruba korowa 5,7,9,11 mm, do wyboru, gniazdo imbusowe typu gwiazdka, śruby w klipsach | 12 | szt
46 | 2.0 Płytka sagitalna otwarta, most max.5mm lub 10 mm lub 15 mm, gr0.7 – do wyboru operatora | 3 | szt
47 | 2.0 Płytka sagitalna zamknięta, most max.5mm, lub 10 mm lub 15 mm gr0.8 – do wyboru operatora | 65 | szt
48 | 2.0 Płytka segm., 4x2 oczk.,kwadr.,gr1.0 | 2 | szt
49 | 2.0 Płytka bródkowa,6oczk,most max.05,10mm, gr1.0 | 2 | szt
50 | 2.0 Płytka bródkowa,6o.,wst.profil,0-10mm,gr0.6 | 4 | szt
51 | 2.0 Śruba samowiercąca 5,7,9mm do wyboru, gniazdo imbusowe typu gwiazdka, śruby w klipsach. | 15 | szt
52 | 2.0 Śruba korowa 5-15mm do wyboru, gniazdo imbusowe typu gwiazdka, śruby w klipsach | 500 | szt
53 | 2.3 Śruba korowa 5,7mm, do wyboru, gniazdo imbusowe typu gwiazdka, śruby w klipsach | 20 | szt
54 | 2.0/2.3 Suwak okienkowy 08mm | 1 | szt
System 2.5 rekonstrukcyjny i urazowy
55 | Śruba impl. samogwintująca Ø 2.5mm, dł. 6,8,10,12,14,16,18,20,22 mm. Do wyboru. Tytanowe | 20 | 1szt
56 | Śruba impl. samogwintująca „emergency” Ø2.8mm, dł. 08,10,12,14 mm. Do wyboru. Tytanowe | 3 | 1szt
57 | Śruby blokujące się w płycie Ø2.5mm dł. 10,12,14,16,18,20 mm. Do wyboru. Tytanowe | 3 | 1szt
58 | Wiertła do zamawianych długości śrub systemu 2.5, trzon cylindryczny | 2 | 1szt
59 | Płytka urazowa wygięta 120° 3+3 oczka z możliwością kompresji, grubość 1.6mm. Tytan | 2 | 1szt
60 | Płytka urazowa wygięta 120° 4+4 oczka z możliwością kompresji, grubość 1.6mm. Tytan | 2 | 1szt
61 | Płytka urazowa 16 oczkowa prosta, oczka kompresyjne, grubość 1.6mm. Tytan | 2 | 1szt
62 | Płytka urazowa 16 oczkowa łuk, oczka kompresyjne, grubość 1.6mm. Tytan | 1 | 1szt
63 | Płytka urazowa 6, 8 oczkowa prosta, grubość 1.6mm, oczka z możliwością kompresji. Tytan | 1 | 1szt
64 | Płytka urazowa 6 oczkowa prosta z mostem, grubość 1.6mm, oczka z możliwością kompresji. Tytan | 2 | 1szt
65 | Płytka rekonstrukcyjna 16 oczkowa prosta, grubość 2.5mm, oczka owalne, nagwintowane. Tytan | 2 | 1szt
66 | Płytka rekonstrukcyjna 16 oczkowa łuk, grubość 2.5mm, oczka owalne, nagwintowane. Tytan | 2 | 1szt
67 | Płytka rekonstrukcyjna 12+5 oczkowa zakrzywiona prawa, lewa, grubość 2.5mm, oczka owalne, nagwintowane | 2 | 1szt
68 | Płytka rekonstrukcyjna 17+5 oczkowa zakrzywiona prawa, lewa, grubość 2.5mm, oczka owalne, nagwintowane | 2 | 1szt
69 | Proteza głowy kłykcia żuchwy tytanowa, pokryta węglem amorficznym odpornym na ścieranie z uchwytem głowy umożliwającym śródoperacyjną regulację wysokości, prawa, lewa. Komplet proteza + uchwyt. | 2 | 1 kpl.
[7 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do osteosyntezy oraz zastosowania wszystkich wymienionych w zamówieniu narzędzi oraz implantów.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego instrumentarium.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia
5. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.
komis

## 2_rekonstrukcja oczodołu i środ
Pakiet 2
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | jm | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Śruba korowa Ø 1.5 mm, samowiercąca, uniwersalna - pasująca do płyt o profilu 0,4, 0,5, 0,7, 0,8 mm, dł. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, TAN, pakowana jednostkowo w klipie – do wyboru operatora | 380 | szt.
2 | Śruba awaryjna Ø 1.8 mm, samogwintująca, dł. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm , pakowana jednostkowo w klipie do wyboru operatora | 12 | szt.
3 | Płytka radialna do rekonstrukcji dna ścian i dna oczodołu, profil 0,2, 0,3, 0,4 mm (do wyboru operatora), czysty tytan | 7 | szt.
4 | Płytka tytanowa, trójwymiarowa, anatomiczna, do rekonstrukcji ścian i dna oczodołów, mała/duza, lewa/prawa, czysty tytan do wyboru operatora | 3 | szt.
5 | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu 1.5, z możliwością fiksacji na dolnym brzegu oczodołu Orbital, profil 0,5 mm, mała/ średnia/ duża - do wyboru operatora, pakowana sterylnie, jednostkowo | 14 | szt.
6 | Płytka polietylenowa do rekonstrukcji dna oczodołu, profil 0,8 mm, mała/ średnia/ duża, pakowana sterylnie, jednostkowo | 2 | szt.
7 | Płytka adaptacyjna 1.5, 20 otworowa, grubości: 0,4; 0,5; 0,7; 0,8 mm ( do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan | 14 | szt.
8 | Płytka podoczodołowa 1.5, 12 otworowa, profil 0,4; 0,5; 0,7 mm ( do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan | 25 | szt.
9 | Płytka 1.5 typu podwójne Y, 6 otworowa, profil 0,4; 0,5; 0,7 mm (do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan | 4 | szt.
10 | Płytka 1.5 typu X, 4 oczkowa, profil 0,4; 0,5; 0,7 mm ( do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan | 6 | szt.
11 | Płytka 1.5 typu L, 7 oczkowa, prawa lub lewa profil 0,5; 0,7; 0,8 mm, ( do śródoperacyjnego wyboru operatora), czysty tytan | 2 | szt.
12 | Siatka tytanowa, profil 0,4/0,6 mm, wymiar 100x 100 mm do wyboru operatora | 5 | szt.
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do osteosyntezy oraz zastosowania wszystkich wymienionych w zamówieniu narzędzi oraz implantów.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego instrumentarium.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia
5. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.
komis

## 3_wiertła
Pakiet 3
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Wiertło typu Lindemann, Ti, 10 mm, dł. 4,5 cm | 15 | szt.
2 | Wiertło typu Lindemann, Ti, 22 mm, dł. 6,5 cm | 15 | szt.
3 | Wiertło typu Lindemann, Ti, 35 mm, dł. 8,0 cm | 15 | szt.
Suma | [6 empty] | 0 | 0
1. Wiertła muszą pasować do prostnic Aeskulap GD 450, GD 465, GD 455

## 4_dreny
Pakiet 4
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | jm | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Przewód do irygacji pola operacyjnego pasujący do napędu Aesculap microspeed (GA 391) op-10szt | 10 | op
[7 empty] | 0 | 0

## 5_wiertła 2
Pakiet 5
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 2 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | wiertło różyczka, średnica części pracującej 3,10 mm, ISO 031 | 10 | szt.
2 | wiertło różyczka, średnica części pracującej 4,00 mm, ISO 040 | 20 | szt.
3 | wiertło różyczka, średnica części pracującej 0,60 mm, ISO 006 | 10 | szt.
4 | wiertło konikalne („gruszka”), średnica części pracującej – do wyboru 4,0; 5,0 lub 6,0 mm | 20 | szt.
5 | wiertło typu szczelinka | 10 | szt.
6 | wiertło kulka diamentowa o śr 2,3 mm dł.70mm | 3 | szt.
7 | wiertło kulka diamentowa o śr 5,0mm dł.70mm | 3 | szt.
8 | wiertło kulka diamentowa o śr 6,0mm dł.70mm | 3 | szt.
9 | wiertło kulka diamentowa o śr 7,0mm dł.70mm | 3 | szt.
[7 empty] | 0 | 0
Wiertła muszą spełniać następujące wymagania:
1. Wiertła muszą pasować do prostnic Aeskulap GD 450, GD 465, GD 455.
2. Średnica trzonka wiertła 2.35 mm
3. Długość wiertła 70 mm

## 6_probówki
Pakiet 6 Probówki do pozyskiwania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej kompatybilne z wirówką PRF DUO SIMPLE
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | jednostka miary | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | A-PRF | 200 | szt
2 | I-PRF | 100 | szt
Suma | [6 empty] | 0 | 0

## 7_osteosynteza ortognatyka
Pakiet 7
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | płytka 3 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o Ø 2,3mm z niskim profilem wyłonienia tytan grupy I | 25 | 1szt
2 | płytka 4 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o Ø 2,3mm z niskim profilem wyłonienia tytan grupy I | 10 | 1szt
3 | śruba do osteosyntezy, połączenie hexagonalne, niski profil wyłonienia, samowiercące, Ø 2,3mm, długość 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm do śródoperacyjnego wyboru operatora | 80 | 1szt
4 | wiertła do zamawianych długości śrub Ø1,9mm i 1.7 mm dł.60mm; Ø1,9mm i 1.7 mm dł. 75mm; Ø1,9mm i 1,7 mm dł. 95mm | 3 | 1szt
5 | Płytka 29 oczkowa do osteosyntezy, kształt oczek kwadratowy do śrub o Ø 2,3mm z niskim profilem wyłonienia tytan grupy I – 5 szt | 3 | 1 szt
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do osteosyntezy oraz zastosowania wszystkich wymienionych w zamówieniu narzędzi oraz implantów.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego instrumentarium.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia
5. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.
komis

## 8_śruby do bloków kostnych
Pakiet 8
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Śruby do mocowania bloków kostnych średnica 1,2 mm rozmiary 8,10,12,14 mm do śródoperacyjnego wyboru operatora | 60 | szt.
2 | wiertła do zamawianych długości śrub | 4 | szt.
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego asortymentu.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia.
4. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.
5. Śruby do mocowania bloków kostnych wraz z instrumentarium do montażu śrub, kaseta chirurgiczna + niezbędne wiertła i śrubokręt
Opis: tytanowe śruby do mocowania bloków kostnych kolor srebrny połączenia heksagonalne zewnętrzne i wewnętrzna antyrotacja, niski profil wyłonienia, samogwintujące. Rozmiary 8,10,12,14 mm. Opis: tytanowe śruby do mocowania bloków kostnych kolor srebrny połączenia heksagonalne zewnętrzne i wewnętrzna antyrotacja, niski profil wyłonienia, samogwintujące. Rozmiary 8,10,12,14 mm.
:
komis

## 9_osteosynteza resorbowalna
Pakiet 9
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową rozm 1,6x5 mm, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, opakowanie zawiera 5 pinów w klipie, sterylne | 2 | opak.
2 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową rozm 1,6x7 mm, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, opakowanie zawiera 5 pinów w klipie, sterylne | 2 | opak.
3 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową rozm 2,1x 5mm, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, opakowanie zawiera 5 pinów w klipie, sterylne | 2 | opak.
4 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową rozm 2,1x7 mm, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, opakowanie zawiera 5 pinów w klipie, sterylne | 2 | opak.
5 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową rozm 2,1x9 mm, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, opakowanie zawiera 5 pinów w klipie, sterylne | 2 | opak.
6 | Płytka resorbowalna prosta, 4 otworowa z przerwą, gr. 0,8 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna | 2 | szt.
7 | Płytka resorbowalna prosta, 8 otworowa, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna | 2 | szt.
8 | Płytka resorbowalna prosta, 22 otworowa, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna | 2 | szt.
9 | Wiertło stalowe typ Stryker do pinów resorb. do zamawianych długości i średnicy pinów | 2 | szt.
Suma | [6 empty] | 0 | 0
komis

## 10_system rekonstrujcyjny żuchw
Pakiet 10
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Śruba pogłębiony krzyżak rozm. 2,0 długość 5, 7, 9, 11 mm do wyboru operatora, samotrzymająca się na śrubokręcie, samogwintująca, opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 10 | opak.
2 | Śruba pogłębiony krzyżak rozm. 2,0 długość 13 mm, samotrzymająca się na śrubokręcie, samogwintująca, opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 3 | opak.
3 | Śruba awaryjna pogłębiony krzyżak, samotrzymająca się na śrubokręcie, rozm. 2,3 długość 5, 7, 9 mm do wyboru operatora, opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 3 | opak.
4 | Płytka tytanowa, system mini 2,0mm, prosta, 4-otw., krótka z przerwą oraz długa z przerwą (w zależności od potrzeb), gr. 1,0 mm | 4 | szt.
5 | Płytka tytanowa, system mini 2,0mm, prosta, 6-otw., gr. 1,0 mm | 4 | szt.
6 | Płytka tytanowa, system mini 2,0mm, prosta, 16-otw., gr. 0,6 mm | 4 | szt.
7 | Płytka tytanowa, system mini 2,0mm, prosta, 40-otw., gr. 1,0 mm | 4 | szt.
8 | Płytka do wyrostka kłykciowego, 3D, kompresyjna, system mini 2,0mm, kształt romboidalny, rozm. 20x13mm, 5-otw., gr. 1,0mm | 4 | szt.
9 | Płytka tytanowa do kąta żuchwy, system mini 2,0mm, prosta, 6-otw. W tym dwa otwory ślizgowe, gr. 1,5 mm | 3 | szt.
10 | Płytka tytanowa, system mini 2,0mm, prosta, 40-otw., gr. 1,4 mm | 3 | szt.
11 | Śruba tytanowa z nagwintowanym łbem, pogłębiony krzyżak, blokująca się w płycie, samogwintująca, rozm. 2,0 długość 5, 7, 9, 11, 13, 15 mm do wyboru operatora, opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 14 | opak.
12 | Śruba tytanowa z nagwintowanym łbem, pogłębiony krzyżak, blokująca się w płycie, samogwintująca, rozm. 2,3 długość 5, 7, 9, 11, 13, 15 mm do wyboru operatora, opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 5 | opak.
13 | Śruba pogłębiony krzyżak 2,3 długość 5, 7, 9, 11, 13, 15 mm do wyboru operatora, samotrzymająca się na śrubokręcie, samogwintująca, opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 3 | opak.
14 | Śruba awaryjna pogłębiony krzyżak, samotrzymająca się na śrubokręcie, rozm. 2,5 długość 5, 7, 9 mm, do wyboru operatora opakowanie zawiera 5 śrub w klipie | 2 | opak.
15 | Mini płytka żuchwowa, tytanowa, grubość 1,0 mm, 14-otw., prosta, nagwintowane otwory | 2 | szt.
16 | Płytka blokująca do wyrostka kłykciowego, 3D, system mini 2,0mm, kształt romboidalny, rozm. 20x13mm, 5-otw., gr. 1,0mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. | 2 | szt.
17 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, grubość 1,5 mm, 4 otw., prosta, krótka, nagwintowane otwory | 2 | szt.
18 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, 4 otw., prosta, z przerwą, długa, nagwintowane otwory | 2 | szt.
19 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, grubość 1,5 mm, 6 otw., z przerwą, nagwintowane otwory | 2 | szt.
20 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, grubość 1,5 mm,, 4 otw.,zag., krótka, nagwintowane otwory | 2 | szt.
21 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, grubość 1,5 mm,, 4-otw., zag., długa, nagwintowane otwory | 2 | szt.
22 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, grubość 1,5 mm,, 6 otw., kątowa, nagwintowane otwory | 2 | szt.
23 | Płytka żuchwowa, tytanowa do zespoleń kości, grubość 1,5 mm,, 8-otw., kątowa, nagwintowane otwory | 2 | szt.
24 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 20-otw., prosta, nagwintowane otwory | 2 | szt.
25 | Matryca do płytki rekonstrukcyjnej tytanowej, 20-otw., prostej | 1 | szt.
26 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 6+ 20-otw., lewa, nagwintowane otwory | 1 | szt.
27 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 6+ 20-otw., prawa, nagwintowane otwory | 1 | szt.
28 | Matryca do płytka rekonstrukcyjnej tytanowej, 6+ 20-otw. | 1 | szt.
29 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 6+ 20+6-otw., nagwintowane otwory | 1 | szt.
30 | Matryca do płytki rekonstrukcyjnej tytanowej, 6+ 20+6-otw., | 1 | szt.
31 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 6+ 20-otw., anat., nagwintowane otwory | 1 | szt.
32 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 6+ 20-otw., prawa, anat., nagwintowane otwory | 1 | szt.
33 | Matryca do płytki rekonstrukcyjnej tytanowa, 6+ 20-otw | 1 | szt.
34 | Płytka żuchwowa, rekonstrukcyjna tytanowa, grubość 2,0 mm, 6+ 20+6-otw., anat., nagwintowane otwory | 1 | szt.
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do osteosyntezy oraz zastosowania wszystkich wymienionych w zamówieniu narzędzi oraz implantów.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego instrumentarium.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia
5. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.

## 10a wiertła do systemu rekonstr
Pakiet 10a
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Wiertło stalowe spiralne z ogranicznikiem, 1,5x50x5 mm | 1 | szt.
2 | Wiertło stalowe spiralne z ogranicznikiem, 1,5x50x7 mm | 2 | szt.
3 | Wiertło stalowe spiralne z ogranicznikiem, 1,5x50x9 mm | 2 | szt.
4 | Wiertło stalowe spiralne z ogranicznikiem, 1,5x50x11mm | 2 | szt.
5 | Wiertło stalowe spiralne z ogranicznikiem, 1,5x50x20 mm | 2 | szt.
6 | Wiertło stalowe, spiralne, system Stryker, 1.9x70 mm | 2 | szt.
7 | Wiertło stalowe, spiralne, system Stryker, 1,9x105 mm | 2 | szt.
8 | Wiertło stalowe, skrętne 1,9 mm, stop, 7mm/105 mm | 2 | szt.
Suma | [6 empty] | 0 | 0

## 11_ostrza do pił
Pakiet 11
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Ostrze do piły Aeskulap GB 391R i GB 130R: długość całkowita 73 mm długość części pracującej 15 mm Kształt części pracującej prostokąt | 12 | szt.
2 | Ostrze do piły Aeskulap GB 391R i GB 130R: długość całkowita 85 mm długość części pracującej 27 mm grubośc ostrza 0.4-0.6 mm Kształt części pracującej prostokąt | 12 | szt.
3 | Ostrze do piły Aesculap GB 128 R: rozmiar części tnącej 9/40mm ostrze dwustronne głębokość robocza 15mm Kształt części tnącej - wycinek koła | 1 | szt.
4 | Ostrze do piły Aesculap GB 128 R: rozmiar części tnącej 8mm ostrze jednostronne głębokość robocza 25mm kształt części tnącej – prosta | 1 | szt.
5 | Ostrze do piły Aesculap GD 305: długość części pracującej 13 mm grubośc ostrza 0.3 mm kształt części pracującej prostokąt ze sciętym bokiem | 5 | szt.
6 | Ostrze do piły Aesculap GD 305: długość części pracującej 20 mm grubośc ostrza 0.3 mm Kształt części pracującej prostokątno-trójkątna | 5 | szt.
7 | Ostrze do piły Aesculap GD 305: długość części pracującej 20 mm grubośc ostrza 0.3 mm Kształt części pracującej zaokrąglona | 5 | szt.
8 | Specjalistyczny olej do konserwacji prostnic i pił Aeskulap | 10 | szt.
[7 empty] | 0 | 0

## 12_dystraktor żuchwa
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | jednostka | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Kompletny zostaw do dystrakcji linii pośrodkowej żuchwy | 2 | zestaw
a | Dystraktor wykonany z tytanu, o przekroju kwadratu, dwuczęściowy zespolony w rozmiarze dla dzieci i dorosłych. Mocowany do kości za pomocą śrub tytanowych o średnicy 2,0mm poprzez sześć otworów na płytkach w kształcie „L” zintegrowanych z dystraktorem po jego lewej i prawej stronie. Zakres dystrakcji 10mm, obsługiwany przez pacjenta za pomocą śrubokręta płaskiego, który jest załączony do dystraktora jako komplet. Do leczenia wad zgryzu. Dystraktor posiada blokadę zapobiegającą całkowitemu rozkręceniu się.
b | Klucz - śrubokręt dla pacjenta
c | Niezbędne narzędzia do montażu dystraktora.
2 | Komplet śrub do mocowania dystraktora o średnicy 2,0 mm | 12 | szt
Suma | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do zamontowania dystraktora.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego instrumentarium.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu elementy i narzędzia niezbędne do montażu dostarczonych elementów
5. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.
komis

## 13_zakotwienia
Pakiet 13
L.p | Opis | ilość | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | płytka ortodontycza do zakotwienia kostnego wyciągów szkieletowych do szczęki, długość do wyboru przez operatora | 20 | szt.
2 | płytka ortodontycza do zakotwienia kostnego wyciągów szkieletowych do żuchwy, długość do wyboru przez operatora | 30 | szt.
3 | śruba mocująca samowiercąca 6 lub 7 mm (do wyboru operatora) | 80 | szt.
[8 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienie na zasadach banku implantów
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do osteosyntezy oraz zastosowania wszystkich wymienionych w zamówieniu narzędzi oraz implantów.
3. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie technik stosowania dostarczanego instrumentarium.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymienione w zamówieniu implanty i narzędzia
5. Dostawca zobowiązuje się uzupełnić zużyte implanty w banku implantów w ciągu 48 godzin.

## 14_ligatura
Pakiet 14
L.p | Opis | ilość | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | szyna stomatologiczna 6-zaczepowa | 50 | op.=2 szt. | [6 empty] | 0
2 | drut stomatologiczny miękki 0,4 – 20 mb | 12 | szt.=20mb | [6 empty] | 0
3 | drut stomatologiczny miękki 0,5 – 30 mb | 6 | szt.=30mb | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0

## 15_dreny piezo
Pakiet 15
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | jm | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Przewód do irygacji pola operacyjnego pasujący do napędu piezoelektrycznego Synthes op.-5szt | 100 | szt
2 | Końcówka piły do systemu piezoelektrycznego, sterylna , rozmiar 20.1x14,1x4,0x0,6mm | 20 | szt
3 | Końcówka piły do systemu piezoelektrycznego, sterylna , rozmiar 20,1x21,4x4,0x0,6mm | 20 | szt
4 | Końcówka diamentowa -zaokrąglona do systemu piezoelektrycznego, sterylna, rozmiar 21,9x12,4x1,8mm | 20 | szt
[7 empty] | 0 | 0

## 16_monitoring
Pakiet 16
L.p | Opis | ilość | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Sonda stymulująca monopolarna jednorazowa do monitoringu NIM Response 3.0 op-5szt | 4 | op.
2 | Zestaw 2-kanałowy podwójnych elektrod podskórnych 12mm do monitoringu NIM Response 3.0 op-5szt | 4 | op.
3 | Zestaw 4-kanałowy podwójnych elektrod podskórnych 12mm do monitoringu NIM Response 3.0 op-5szt | 4 | op.
[7 empty] | 0 | 0
zakup

## 17_d t żuchwy
Pakiet 17
L.p | Opis | ilość | j.m. | cena netto | stawka vat | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | zużycie za 8 m-cy | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Płytka tytanowa, prawa 6-oczkowa, lewa 6-oczkowa | 4 | szt
2 | Śruby mocujące, 9mm, 7mm | 24 | szt
3 | Cylinder dystrakcyjny, 20mm | 2 | szt
4 | Śruby awaryjne - 9mm, 7mm | 6 | szt
5 | Elastyczna przedłużka | 2 | szt
[8 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. dostawa jest realizowana w miarę zapotrzebowania Kliniki
2. dostawca dostarczy zamawiany asortyment w ciągu 48 h od momentu zamówienia

## 18 biomateriały
Pakiet 18 Biomateriały
L.p | Opis | Zamawiana ilość na rok | wielkość opakowania | cena netto | stawka vat | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | nr. Katalogowy | producent/nazwa handlowa
1 | Resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa wytwarzaną z kolagenu wieprzowegowym 25x25 mm (6,25 cm²) | 3 | szt.
2 | Resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa wytwarzaną z kolagenu wieprzowego wym 30x40 mm (12,00 cm²) | 7 | szt.
3 | Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych Granulat kości gąbczastej 1g m,małe granulki,objętość 2,0 cm³ | 2 | szt.
4 | Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych Granulat kości gąbczastej 2g m,małe granulki,objętość 4,0 cm³ | 2 | szt.
5 | Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych Granulat kości gąbczastej 1g m,duże granulki,objętość 3,0 cm³ | 5 | szt.
6 | Naturalny, ksenogenny minerał kostny wytwarzany z części mineralnej kości wołowych Granulat kości gąbczastej 2g m,duże granulki,objętość 6,0 cm³ | 10 | szt.
7 | Blok kości gąbczastej wym.1x1x2cm, obiętość2,0 cm³ | 2 | szt.
[8 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. dostawa jest realizowana w miarę zapotrzebowania Kliniki
2. dostawca dostarczy zamawiany asortyment w ciągu 48 h od momentu zamówienia