FORMULARZE CENOWE 												ZAŁĄCZNIK NR 1

|  | Pakiet 1 - Substytuty kostne: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |
|  | Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |
|  | 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |
|  | Podpakiet 1: sztuczny substytut kości (matryca kości); |  |  |  |  |
|  | Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiał syntetyczny wykonany w postaci pasków nadający się do formowania i umieszczania wewnątrz klatek międzytrzonowych oraz protez trzonów, |  |
|  | materiał bioaktywny składający się z włókien kolagenowych pokrytych hydroksyapatytem; |  |  |  |  |
|  | możliwość mieszania ze szpikiem kostnym w celu przyspieszenia procesu przerastania kością; |  |  |  |
|  | Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
|  | Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | opakowanie o pojemności 5cc | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | opakowanie o pojemności 10cc | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
|  | Podpakiet 2 - Zestaw do stabilizacji tylnej szyjno-potylicznej i szyjnej jak również C1-C2 |  |  |
|  | *)1 komplet = 4 haki potyliczne,+ 4 śruby poliaksjalne z blokerami, 2 pręty potyliczne, + łącznik poprzeczny. |  |  |  |  |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System musi zawierać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | śruby wielosiowe tulipanowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | śruby do potylicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | haki do potylicy (minimum 3 wielkości) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | pręty proste i potyliczne umożliwiające zastosowanie haków potylicznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | łączniki poprzeczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej, niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni. |  |  |  |
|  | - W zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia bezpośredniego z prętami 5,5 mm używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym. |  |  |  |
|  | - W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - W zestawie doginarka prętów in- situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ponadto musi umożliwiać modelowanie i docinanie prętów in situ jak i poza polem operacyjnym. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Komplet stabilizacyjny *) | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 4 - Proteza trzonów szyjnego odcinka kręgosłupa materiał PEEK – stała |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego wykonany z materiału PEEK o wymiarach szerokość ok. 16mm, głębokość ok. 12mm, wysokość od 16 do 60mm ze skokiem co 2mm. |  |
|  | - Proteza zabezpieczona bolcami tytanowymi zakleszczanymi w graniczne trzonu zabezpieczająca przeszczep przed wypadaniem. |  |  |  |
|  | - Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub substytutem sztucznym. |  |  |  |  |  |
|  | - Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | klatka szyjna | zestaw | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 10 - Stabilizacja międzykolczysta tylna, dynamiczna. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania więzadła nadkolcowego |  |  |  |
|  | - wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie, co 2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość umocowania implantu za pomocą atraumatycznych linek |  |  |  |  |  |  |
|  | - budowa jednoelementowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa |  |  |  |
|  | - implant dostarczany jako sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał części nośnej implantu: silikon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: |  |  |  |
|  |  | nazwa | ilość szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 8 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 10 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 12 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implant międzywyrostkowy 14 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | implant | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 12 - System do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa |  |
| --- | --- | --- |
|  | *)1 komplet = 4 śruby, 1 płytka szyjna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał : tytan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostarczony na specjalne zamówienie(w przeciągu 24 godzin) komplet zestawów implantów umożliwiający wykonanie laminoplastyki na określonej ilości przestrzeniach, i spełniający następujące parametry: |  |
|  |  | Zestaw: płytka, 4 śruby mocujące |  |
|  | 1 | Płytki tytanowe, o niskim profilu, wstępnie wygięte jedno- lub dwu- stronnie mocowane za pomocą 4 śrub. |  |
|  | 2 | Płytki w 5 rozmiarach: 27-35mm skok co 2 mm . |  |
|  | 3 | Śruby samowwiercające o śr. 2.0mm i dł. 4-8mm, samogwintujące o śr. 2.0mm i dł. 4-12mm. |  |
|  | 4 | W zestawie śruby „ratunkowe” o śr. 2.4mm i dł 8-12mm. |  |
|  | 5 | System zawiera zestaw wierteł i śrubokrętów. |  |
|  | 6 | Zestaw przymiarów służący do określania właściwej długości płytki. |  |
|  | 7 | W zestawie specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie laminy. |  |
|  | 8 | Specjalne szczypce do płytek ułatwiające podawanie i zabezpieczające przed upuszczeniem. |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | komplet | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 22 – Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa osteoporotycznego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obie pozycje należy traktować łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 1 poprzeczka, 1 jednorazowy sterylny zestaw do wertebroplastyki (cement + podajnik +2 kaniule) |  |  |
|  | Pozycja 1 – Zestaw stabilizatorów osteoporotycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozycja 2 - Zestaw do podawania cementu, czasie pracy cementu powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych. |  |  |  |
|  | Pozycja 1 - Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej z dojścia tylnego kręgosłupa osteoporotycznego |  |  |  |  |
|  | Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | materiał: tytan (stop); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | śruby poliaksjalne kaniulowane; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinające, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości; |  |  |  |  |
|  | - | wymagana możliwość przezskórnego założenia implantu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | na trzonie śruby 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º |  |  |  |  |  |  |
|  | - | średnice śrub: 5, 6 i 7 mm; zakres długości: od 35-65 mm ze skokiem co 5mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | - | wysokość głowy śruby 14 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | wysokość głowy śruby powyżej pręta - 3.99mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | szerokość głowy śruby - 11mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora; |  |  |  |  |  |
|  | - | w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | możliwość zastosowania haków laminarnych i poprzeczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | pręty o długości: 120mm - 480 mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozycja 2 - Zestaw do podawania cementu, czasie pracy cementu powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych. |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw musi zawierać 1 opakowanie cementu do vertebroplastyki i 1 szt zestawu do mieszania i podawania cementu i dwie kaniule podawcze umożliwiające podaż cementu techniką przezskórną lub otwartą (do wyboru). |  |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Czas aplikacji cementu 8 - 10 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny |  |  |  |
|  | - | Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Zestaw (podajnik oraz cement) sterylny, jednorazowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne 13G 100mm,dwie jednorazowe kaniule podawcze, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu . |  |  |  |
|  | - | Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
|  | - | Lepkość cementu w ciągu całego czasu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000 – 1500 PaS |  |  |  |  |  |
|  | - | Cement przechowywany w temperaturze pokojowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający pełny zestaw rozmiarowy. |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Komplet stabilizacyjny *) | kpl | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*)komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 1 kaniula, 1 jednorazowy sterylny zestaw do wertebroplastyki (cement + podajnik)

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Podpakiet 32 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, ośmiokontaktowe.

| Wymagane cechy: 1. Stymulatory rdzeniowe szesnastokontaktowe z ogniwem pierwotnym o zwiększonej żywotności (minimum 8Ahr): - Generator z ogniwem pierwotnym o pojemności nie mniejszej niż 8 Ahr z możliwością podłączenia elektrod do 16 kontaktów - Stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów. -W Zestawie programator pacjenta, umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem. - Możliwość ustawienia 24 niezależnych programów Elektrody - Możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych; - Ośmiokontaktowe, szesnastokontaktowe, elektrody kompatybilne z generatorem; - Elektrody chirurgiczne 4 i 8 kontaktowe, małoinwazyjne (nie szersze niż 4mm) sterowalne w kanale - System do implantacji elektrod chirurgicznych w sposób małoinwazyjny przezskórnie, - W zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne i pośrednie. - Łączenie elektrody bezpośrednio do generatora bez użycia łącznika - Długość łączników do wyboru: 20, 30, 60 cm - Długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 60, 90, 110 cm Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację. Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | Stymulatory rdzeniowe szesnastokontaktowe z ogniwem pierwotnym o zwiększonej żywotności (minimum 8Ahr): | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |  |  | W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… | (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym | do występowania w obrocie prawnym | lub posiadających pełnomocnictwo) |  | USK/DZP/PN-178/2013 |  |  |  |
|  | Podpakiet 36 - Zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej w oparciu o śruby Schanza |  |
|  | Zestaw ma zawierać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 śruby transpedikularne typu Schanza z brokerami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 pręty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 łącznik poprzeczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wykonane z tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - system ma zawierać śruby transpedikularne (typu Schanza) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki |  |  |  |  |  |
|  | - śruby standardowe, dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące |  |  |  |  |
|  | - śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynna redukcję kręgozmyku "in situ" - w ranie pooperacyjnej oraz jej zablokowanie na dolnym etapie repozycji |  |  |  |
|  | - wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 150: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta) |  |  |  |  |
|  | - średnica śrub 5-7 mm, pręty - długość 50-200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta |  |  |  |  |  |
|  | - narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja) |  |  |  |
|  | - narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku "in situ" (w ranie pooperacyjnej) |  |  |  |  |  |  |
|  | - w instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w zestawie giętarki pręta "in situ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w zestawie specjalne długie klucze do repozycji i blokady stabulacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania "in situ" szablonu pod pręt właściwy |  |  |  |  |  |  |
|  | możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi "in situ" (w ranie operacyjnej) |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | zestaw | zestaw | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego                                                         .…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 37 - zestaw do przeskórnej stabilizacji przeznasadowej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 śruby z brokerami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 pręty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 druty do wprowadzania śrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestaw do podawania cementu (4 szt- śrubokręt-kaniula, 8 szt. podajnik do cementu) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |  |  |  |  |
|  | - walcowaty kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - system mocowania śruby do pręta na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra |  |  |  |
|  | - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |  |  |  |
|  | - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13 mm |  |  |  |  |  |
|  | - średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pręty gładkie, wstępnie wygięte o różnych długościach od 3 do 10 cm z ostrym końcem |  |  |  |  |  |  |
|  | - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przeskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie z prętami |  |  |  |
|  | - instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazda śrub |  |  |  |  |
|  | - instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplementowane przezskórnie. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) |  |  |  |
|  | - możliwość zastosowania cementu PMMA z hydroksyapatytem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |  |
|  | Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar orz kompletem narzędzi umożliwiających implantację |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw | zestaw | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement PMMA | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 38 - zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej |  |
| --- | --- | --- |
|  | Komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 śruby transpedikularne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 pręty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 łącznik poprzeczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - średnica śrub 5 mm i 7 mm stopniowane co 1 mm, długość w zakresie 35-55 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | - średnica pręta 6 mm (pręt gładki) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość zastosowania haków poliaksjalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | * śruba transpedikularna + element blokujący 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b | ** pręt 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c | *** łącznik poprzeczny 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 40 - zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej w oparciu o śruby podwójnie gwintowane Wymagania: 1. Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe o średnicy od 4,5 do 9,5mm i długości w przedziale od 20 do 100mm, 2. śruby podwójnie gwintowane. 3. Zakres kątowy ruchomości tulipana śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną 4. Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: 5. pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm 6. Budowa nakrętek zapobiega przekręceniu gwintu 7. Na życzenie dostępne również śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej o następujących parametrach: a. Śruby poliaxialne kaniulowane, samogwintujące, tytanowe – zintegrowane z odrywaną tuleją przedłużającą śrubę b. Poliaxialne śruby o średnicy 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm Dostępne również śruby o średnicy 4,5mm oraz 8,5mm c. Długość śrub w przedziale od 20mm do 55mm, stopniowane co 5mm d. Pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wygięte. Dostępne w zestawie w zakresie od 35mm do 150mm e. W zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera 8. Implanty wraz z instrumentarium dostarczone w specjalnych kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację 9. W zestawie dostępny klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby 10. Dostępność narzędzi do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza 11. Narzędzia kaniulowane umożliwiające wprowadzenie blokerów i jednoczesną korektę położenia pręta 12. Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji 13. Dostępność narzędzia do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną 14. W skład kompletu wchodzą: śruby transpedicularne 4 szt. +nakrętki, pręty 2 szt |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw | kpl | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | śruba |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | nakrętka |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | pręt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)