DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-186/2016                                                                           Wrocław, dnia  08.11.2016 r.

Dotyczy: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII - wyczerpanie

Nr sprawy: USK/DZP/PN-186/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące:

Podpakiet 4

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści implant do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa dostępny w trzech szerokościach od 13 do 19mm i  głębokościach od 12mm do 15mm i czterech wysokość od 5mm do 8mm, ze skokiem co 1. Proteza pusta w środku – do wypełnienia substytutem lub kością autologiczną, wyposażony w dwa znaczniki radiologiczne, kształt dopasowany do anatomicznych rozmiarów kręgów szyjnych, wyżłobienia przeciwdziałające wysuwaniu się?

Odp. NIE

Podpakiet 12

Czy Zamawiający zaakceptuje płytkę tytanową niskoprofilową, dostępną w 12 rozmiarach, długośc w zakresie 24-93 mm, mocowane za pomocą 4 śrub. Śruby mocujące do kręgów dystalne o średnicy 4,0mm oraz 4,5mm, długości 12 – 20mm ze stopniowaniem co 2mm. Każda ze średnic w innym kolorze ułatwiającym identyfikację. System zawiera zestaw wierteł i śrubokrętów.

Zestaw przymiarów służący do określania właściwej długości płytki. Specjalne szczypce do płytek ułatwiające podawanie i zabezpieczające przed upuszczeniem.

Odp. NIE

Podpakiet 38

Czy Zamawiający zaakceptuje pręty o średnicy 5,5 mm?

Odp. NIE

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych