DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-186/2016                                                       Wrocław, dnia  28.11.2016 r.

Dotyczy: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII - wyczerpanie

Nr sprawy: USK/DZP/PN-186/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania

Dotyczy podpakietu 32, Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, ośmiokontaktowe

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o poniższych parametrach:

- stałonapięciowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy,

- źródło zasilania 6,3 amperogodziny, hybrydowe ogniwo kombinowane

SVO (wykorzystujące tlenek srebrowo-wanadowy),

- amplituda od 0 do 10,5 V (przyrost o 0,05 V lub 0,1 V dla wartości do 10 V,

przyrost o 0,1 V dla wartości 10,0 V do 10,5 V),

- czas trwania impulsu od 60 do 450 μs (przyrost o 10 μs),

- częstotliwość od 2 do 130 Hz (przyrost o 1 Hz dla wartości do 10 Hz,

przyrost o 5 Hz dla wartości od 10 Hz do 130 Hz),

- możliwość ustawienia w ramach 26 grup do 32 programów,

- elektrody szesnastokontaktowe chirurgiczne, o długości przewodu 30, 65 cm, elektrody

ośmiokontaktowe przezskórne, o długości przewodu 45, 60, 75 cm do wyboru przez zamawiającego

- łączniki o długości 20, 40 i 60 cm, do wyboru przez zamawiającego,

- programator pacjenta łączący się ze stymulatorem bezprzewodowo,

- jednorazowy kabel do stymulacji próbnej.

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych