Sygn. USK/DZP/PN-195/2016	                                                                                     Wrocław, 2016-10-31

Dotyczy: Dostawa drobnego sprzętu medycznego – dogrywka

USK/DZP/PN-195/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie 1: Pakiet 6, Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla o długości 15,5cm ?

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Pytanie 2: Pakiet 6, Poz 6 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla o długości 17,5cm ?

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Pytanie 3: Pakiet 6, Poz 7 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla o długości 20cm, pozostałe parametry bez zmian ?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 4: Pakiet 6, Poz 9 Czy Zamawiający dopuści nożyczki Lister o długości 14,5cm ?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

| Pytanie 5: Pakiet 6, Poz 11 Czy Zamawiający dopuści prosector Mc Donald o długości 18,5cm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pytanie 6: Pakiet 6, Poz 14 Czy Zamawiający dopuści rozwieracz Gelpi o długości 18 cm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Pytanie 7 : Pakiet 6, Poz 16 Czy Zamawiający dopuści raspator Cobbs o szer 19mm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Pytanie 8: Pakiet 6, Poz 17 i 18 Czy Zamawiający dopuści łyżeczki o długość 17cm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Pytanie 9: Pakiet 6, Poz 19 Czy Zamawiający dopuści Keriisona tłocz zagiety pod katem 90 stopni, góra, pozostałe parametry bez zmian ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA |  |
| Pytanie 10: Pakiet 6, Poz 24 Czy Zamawiający dopuści dźwignię o szerokości 35mm lub 43mm i długości 23,5cm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Pytanie 11: Pakiet 6, Poz 25 Czy Zamawiający dopuści dźwignię o szerokości długości 25,5cm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA Pytanie 12: Pakiet 6, Poz 36 Czy Zamawiający dopuści raspator typu Williger o szerokości 7mm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA |  |
| Pytanie 13: Pakiet 6, Poz 37 Czy Zamawiający dopuści raspator Cobbs o szerokości 19 mm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA |  |  |
| Pytanie 14: Pakiet 6, Poz 39 Czy Zamawiający dopuści hak miedniczny typu St.Marks o wymiarach 180x60 długości 280mm, końcówka haka o wymiarach 60x45mm ? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA |  |  |
| Pytanie 15: Pakiet 6, Poz.40,41,42 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kontenera sterylizacyjnego bezobsługowych składających się z wanny, pokrywy i kosza sterylizacyjnego. O wymiarach wanny 448x272x143,wykonanej ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wanna do kontenera wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, uchwyty znakowane w sześciu różnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego, pokrywa kontenera w kolorze szarym , którą można wymieniać między kontenerami tego samego rozmiaru, posiadająca wbudowane w pokrywy filtry spełniające funkcje bariery bakteriologicznej, bez konieczności wymiany filtrów wystarczających na nieograniczoną liczbą sterylizacji. Wyposażony w kosz z nóżkami o wymiarach pasujących do podanego kontenera. Chcieliśmy nadmienić, że tego typu system kontenerowy znajduje się u Państwa na bloku operacyjnym. |  |  |

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych