Sygn. USK/DZP/PN-195/2016	                                                                                     Wrocław, 2016-10-31

Dotyczy: Dostawa drobnego sprzętu medycznego – dogrywka

USK/DZP/PN-195/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie 1 Pakiet 13:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13  łyżki McCoy do trudnej intubacji z demontowalnym za pomocą  narzędzi modułem światłwodu ? Według najlepszej wiedzy dostawcy, nie istnieją łyżki do trudnej intubacji /McCoy /z demontowalnym bez narzędzi modułem światłowodu . Pozostałe wymogi  zgodne z SIWZ.

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 2 Pakiet 13:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 łyżki McCoy  do trudnej intubacji ze zintegrowanym modułem światłowodu -wykonane z jednego elementu metalu z wtopionym światłowodem? Pozostałe  wymogi zgodne z SIWZ.

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych