Sygn. USK/DZP/PN-195/2016	                                                                                     Wrocław, 2016-10-31

Dotyczy: Dostawa drobnego sprzętu medycznego – dogrywka

USK/DZP/PN-195/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Zadanie 6 - Narzędzia chirurgiczne I

Poz. 1.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typu pean-delicate proste, dł. 18 cm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 3.) Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne utwardzane typu Baby- Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 14,5cm lub Nożyczki preparacyjne typu Baby-Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 11,5cm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 4.) Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne typu Baby-Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 11,5cm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 5.) Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do wprowadzania cewnika typu Magill dla noworodków, dł. 160mm, szer. oczka 4,5mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 10.) Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typu Mathieu, dł. 140mm z zapadką dolną, szczęki proste na nacięcia krzyżowe 0,5mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 12.) Czy Zamawiający dopuści Raspator/Prosektor typu WATSON-CHEYNE dł. 190 mm podwójny końcówki 2 ; 2,7 mm?

ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 13.) Czy Zamawiający dopuści Skrobaczka typu Cobbs, szer. 10mm, dł. 240mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 14.) Czy Zamawiający dopuści Rozwieracz typu Gelpi Perineal ostry zęby 1/1, dł. 180mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 15.) Czy Zamawiający dopuści Raspator typu Semb szer. 15mm, dł. 195 mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 17.) Czy Zamawiający dopuści Łyżeczka kostna typu Uffenorde dł. 170 mm, prawa, główka owalna szer. 6,7mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 18.) Czy Zamawiający dopuści  Łyżeczka kostna typu Uffenorde dł. 170mm, lewa, główka owalna szer. 6,7mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 19.) Czy Zamawiający dopuści Kerrison tłocz. 40 st, góra, długość 180mm, szerokość szczęki 2mm, standardowy?

ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 20.) Czy Zamawiający dopuści Łyżeczka kostna zagięta, typu Kerpel dł. 150mm, prawa, główka owalna szer. 3,5mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 21.) Czy Zamawiający dopuści Łyżeczka kostna zagięta, typu Kerpel dł. 150mm, lewa, główka owalna szer. 3,5mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 23.) Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne utwardzane typu Baby-Metzenbaum, proste, końce tępe, dł. 14,5cm LUB Nożyczki preparacyjne typu Baby-Metzenbaum, proste, końce tępe, dł. 11,5cm

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 24.) Czy Zamawiający dopuści Dźwignia kostna typu Schumacher szer. 38mm dł. 290mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 25.) Czy Zamawiający dopuści Dźwignia kostna typu Hohmann szer. 24mm dł. 260mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 31-35.) Czy Zamawiający dopuści Skrobaczka typu Cobbs, dł. 240mm pozostałe parametry bez zmian?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 38.) Czy Zamawiający dopuści Łyżka jelitowa i brzuszna typu Leriche, szer. 60mm, dł. 330mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 39.) Czy Zamawiający wymaga Hak miedniczny typu St.MARKS końcówka haka 178x60, dł. 330mm czy Hak miedniczny typu St.MARKS dł. 330mm, końcówka haka o wymiarach 60x45mm?

TAK, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych