Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 do pakietu nr 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydzielenia z pakietu nr 3 pozycji nr 21 (Brilliant blue G - r-r sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl; 0,25mg/ml-0,5 ml  (1op=5fiolek))?

Dopuszczenie do składania ofert osobno na pozycję nr 21 spowoduje zwiększenie liczby oferentów a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2 do pakietu nr 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydzielenia z pakietu nr 3 pozycji nr 22 (Roztwór błękitu trypanu , o stężeniu 0,15%,brilant blueG o stężeniu 0,025%, politylenoglikolu o stezeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego; osmolarność 338mOsm/kg;0,15 % + 0,025 %+4% ampułko-strzykawka pojemność 0,5ml  (1op-5szt))?

Dopuszczenie do składania ofert osobno na pozycję nr 22 spowoduje zwiększenie liczby oferentów a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 3 do pakietu nr 3, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści barwnik zawieszony w neutralnym biologicznie roztworze i z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny zamiast polietylenoglikolu, zawierający błękit brylantyny o stężeniu 0,05% oraz błękit trypanu o stężeniu 0,15%?

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć gęstość barwnika bez stosowania dodatku polietylenoglikolu.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 4 do pakietu nr 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści barwnik zawieszony w neutralnym biologicznie roztworze i z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny zamiast polietylenoglikolu, zawierający błękit brylantyny o stężeniu 0,05%?

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć gęstość barwnika bez stosowania dodatku polietylenoglikolu.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 4 do pakietu nr 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści barwnik zawieszony w neutralnym biologicznie roztworze i z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny zamiast polietylenoglikolu, zawierający błękit brylantyny o stężeniu 0,05%?

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć gęstość barwnika bez stosowania dodatku polietylenoglikolu.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 5 do pakietu nr 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści barwnik pakowany w fiolkach o objętości 1 ml zamiast w szklanych ampułkostrzykawkach o pojemności 0,5 ml?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 6 do pakietu nr 3, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści barwnik pakowany w fiolkach o objętości 1 ml zamiast w szklanych ampułkostrzykawkach o pojemności 0,5 ml?

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych