Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Ad Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy soczewki:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z zestawem do implantacji: 
â˘ średnica optyczna 6,0 mm; 
â˘ długość całkowita 13 mm; 
â˘ stopień uwodnienia 25%; 
â˘ angulacja 0 st; 
â˘ dioptraż od -10.0 D do +45.0 D; 
â˘ implantacja przez cięcie 1,8 mm, 
â˘ dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka stabilizujące i centrujące soczewkę 
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Ad Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy olej:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych

strzykawkach o pojemności 10 ml
Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 â 5200; gęstość [g/cm3]: 0,97
Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 1,4 x10exp(-3); Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Ad Pakiet nr 11, poz. 2

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy olej:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych

strzykawkach o pojemności 10 ml 
Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 â 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97
Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 2 x10exp(-5); Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2;

rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Ad Pakiet nr 11, poz. 4

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy pierścienie:

Dotorebkowy pierścień napinający, załadowany fabrycznie do aplikatora z blokadą tłoka, średnica 10-12mm, kształt okrągły.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Ad Pakiet nr 11, poz. 7

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy gąbkę:

Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach dł.8-10 cm; 7,5 mm x 3,5 mm

(Style 509)

ZGODNIE Z SIWZ

Ad Pakiet nr 11, poz. 8
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie przekroju gąbki:

3X3X8-10 TYP „503”

Ad Pakiet nr 11, poz. 9

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy strzałki:

Gąbka trójkąt do wycierania pola operacyjnego pakowana w pakiety jałowe po 5 szt x 15 pakietów w opakowaniu

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Ad Pakiet nr 11, poz. 12

Czy Zmawiający dopuszcza do dostawy HPMC:

Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : 
Charakterystyka: Lepkość: 4.000 â 5.000 cp; Osmolarność: 270 â 400 mOsm/kg; PH: 6,8 â 7,5; Objętość: 2,0 ml;

strzykawka a 2 ml plus kaniula. Zawartość w 1 ml: Hydroxypropylmethylcellulose 20,00 mg; Sodium chloride: 6,40 mg;

Potassium chloride: 0,75 mg; Calcium chloride 2H2O: 0,48 mg; Magnesium chloride 6H2O: 0,30 mg; Sodium acetate

3H2O: 3,90 mg; Sodium citrate 2H2O: 1,70 mg; Pozostałe: HCl lub NaOH, woda do injekcji. 
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych