Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 1?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 1 oraz 2 pęsety oraz mikronożyczki w opakowaniach po 5 szt?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 1 oraz 2 wymaga narzędzi jednorazowych czy wielorazowych?

ZAMAWIAJACY WYMAGA NARZĘDZI JEDNORAZOWYCH

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 2?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 37 pakiet 2 perfluorokarbon w fiolce o pojemności 7 ml, pozostałe parametry bez zmian?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 37 z pakietu nr 2 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 3?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 21 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, osmolarność: 270 – 330 mOsm/kg, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 22 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, ampułkostrzykawka 0.7 ml, w opakowaniu 6 szt?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 poz 5 produkt równoważny trepan rogówkowy jednorazowego użytku podciśnieniowy dla dawcy oraz biorcy?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych