Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  5000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  1000 o wskaźniku refrakcji  1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.12  dopuści jako równoważną ofertę na hydroxymetylocelulozę w ampułkostrzykawce  o następującej charakterystyce: pojemność  2ml, lepkość  3000-4500 mPa-s, osmolarność 250-350 mOsmol/l , pH 6,0-7,8 , podwójnie filtrowana, o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur przechowywania od +2° C  do +35° C ? W razie zgody Zamawiającego uprzejmie prosimy o podanie  ile sztuk produktu o dawce 2 ml. należy zaoferować.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.13  dopuści jako równoważną ofertę na preparat konfekcjonowany w opakowaniach handlowych zawierających 5 sterylnych opakowań jednostkowych, wszystkie charakterystyki zgodne z SIWZ ?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający zgodzi się na składanie w pakiecie numer 2 ofert na poszczególne pozycje, lub na wydzielenie z pakietu nr 2 do oddzielnego pakietu pozycji  nr 37 oznaczonej jako „Poz” tj. Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan < 2%).Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313 -1,316, Gęstość (20°C): 1,908-1,960 g/ml  fiolka 5ml ?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 37 oznaczona jako „Poz” dopuści jako równoważną  ofertę na: . Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-99,9%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami <4,5% ( w tym perfluorocykloheksylobutan < 0,1 -4%, perfluorohydrindan 0,1-2%). Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji : 1,313, Gęstość : 1,92 g/ml,  fiolka 5ml ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający zgodzi się na składanie w pakiecie numer 6 ofert na poszczególne pozycje, lub na wydzielenie z pakietu nr 6 do oddzielnego pakietu pozycji  nr 2 ?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie numer 6 poz 2 dopuści jako równoważny preparat  o dawce  1% - 0,001g/1,00ml pozostałe charakterystyki zgodne z SIWZ ?

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych