FORMULARZE CENOWE												 ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR   1

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Markery pasywne 12szt/op | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasywna igła biopsyjna | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niesterylne osłony na rezonans magnetyczny op. 25 szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne osłony na rezonans magnetyczny op. 10 szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Znaczniki rejestracyjne 100szt/op | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny pin jednorazowy o dł. 100 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny pin jednorazowy o dł. 150 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | New Flexi Coil band D/E Adjustable 10szt/op | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

komis Zużyte markery pasywne oraz igły biopsyjne będą uzupełniane w przeciągu 24 godzin. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości w ilości 5 igieł biopsyjnych i 50 sztuk markerów pasywnych. Uwagi: Z uwagi na brak możliwości resterylizacji markerów pasywnych, ich liczba została zwiększona stosowanie do planowanej liczby operacji.

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   2

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator nieładowalny, dwukanałowy, stałonatężeniowy o amplitudzie 0-12,75mA, pojemność baterii 5,3 Ah, możliwość nieinwazyjnej aktualizacji oprogramowania | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda domózgowa 8 -kontaktowa, kierunkowa. Kontakty 2 i3 podzielona na 3 niezależne segmenty. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg, określa jej położenie. Długość kontaktów 1,5mm- z odstępami 0,5mm lub 1,5mm, długość kabla łaczącego 30 i 40 cm do wyboru. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokujacym przewód elektrody. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczny łącznik do elektrod o rozciągliwości 16%, o długości 40 cm, 60 cm, 90 cm oraz łącznik niskoprofilowy o długości 50 cm, 60 cm do wyboru przez zmawiającego | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pilot pacjenta łaczący się bezprzewodowo za pomocą bluetooth ze stymulatorem | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do mikrorekordingu (MER) wielorazowego użytku | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody do mikrorekordingu ( MER)sterylne, jednorazowego użytku | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniule do mikrorekordingu ( MER) sterylne, jednorazowego użytku | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DZIERŻAWA | M-C | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

| Wymagania do pakietu 2: |
| --- |
| 1. Firma zobowiązuje się do bezpłatnego uzyczenia dwóch programatorów dla lekarza |
| 2. Bezpłatne szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem |
| 3. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. bezpłatne użyczenie do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Bezpłatne użyczenie do zabiegu zestawu do microrecordingu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej. |

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR   3

| Lp. | NAZWA | j.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednokanałowy z możliwością wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla jednej elektrody | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda domózgowa czteroogniowa z odstępami pomiędzy złączami o długości 0.5 mm lub 1,5 mm, o długości kabla łączącego elektrod 28 lub 40 cm | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy 14 mm | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczny łącznik do elektrody, o długości 40, 60 lub 95 cm | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pilot dla pacjenta | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tunelizator | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kable do do mikrorekordingu (MER) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody do mikrorekordingu (MER) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniule do mikrorekordingu (MER) | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dzierżawa | M-C | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wymagania do pakietu 3:

1. Dostarczenie i dzierżawa do każdego zabiegu implantacji systemu głębokiej stymulacji mózgu aparatury umożliwiającej przeprowadzenie wielokanałowego mikrorekordingu oraz makrostymulacji. 2. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej 3. Wydzierżawienie zamawiającemu microdriva kompatybilnego z posiadanym przez zamawiającego systemem streotaksji, umożliwiającego równoczasowe wprowadzenie pięciu elektrod do monitoringu neurofizjologicznego w układzie "+" w odstepach 2 mm, z dokładnością 0,1 mm. 4. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu. 5. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu

Wartość brutto:		……………………………..

Wartość brutto słownie:	………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.    	                …………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)