DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-207/2016                                                                           Wrocław, dnia  30.11.2016 r.

Dotyczy: DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO NEURONAWIGACJI                                                       I STYMULATORÓW DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII

Nr sprawy: USK/DZP/PN-207/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie do pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści kaniule do elektrody domózgowej?

Kaniula służy do precyzyjnego wprowadzania elektrody domózgowej, zapewnia zachowanie wymaganej trajektorii.

Odp. Zamawiający  dopuszcza

Pytanie 1, zadanie 1

Prosimy o doprecyzowanie producenta urządzenia, z którym wymieniony w pakiecie nr 1 asortyment powinien być kompatybilny.

Odp. Jak w SIWZ

Pytanie 2, zadanie 1, pozycja 3 oraz 4

Prosimy o zmianę ilości sztuk wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących osłon rezonansu magnetycznego zgodne poniższym:

- pozycja 3 - Niesterylne osłony na rezonans magnetyczny op. 10 szt. (obecnie w SIWZ wymagane jest 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym)

- pozycja 4 - Sterylne osłony na rezonans magnetyczny op. 25 szt. (obecnie w SIWZ wymagane jest 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym)

Producent nie posiada w swojej ofercie opakowań zbiorczych zawierających obecnie wymaganą w opisie przedmiotu zamówienia ilość sztuk. Jednocześnie podkreślamy że dotychczas dostarczane były Państwu osłony według poniższych ilości w opakowaniach zbiorczych.

Odp. Zamawiający  dopuszcza

Pytanie 3, zadanie 1, dotyczy depozytu.

Z uwagi na dużą ilość wymaganych sztuk depozytu igieł biopsyjnych (5 szt.) które zabezpieczają bieżące potrzeby Zamawiającego, prosimy o wyrażenie zgody na uzupełnienie komisu w przeciągu 72 godzin każdorazowa od otrzymania  zużycia.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4, zadanie 1, pozycja 1 dotyczy depozytu.

Mając na uwodzę komfort i wygodę użytkowania prosimy o dopuszczenie markerów pakowanych po 1 szt. oraz po 4 sztuki w blistrze. Każde minimalne opakowanie zbiorcze zawiera 12 blistrów markerów pakowanych odpowiednio po 1 lub 4 sztuki. Opakowanie zbiorcze markerów pakowanych po 1 sztuce w bistrze zawiera 12 sztuk markerów, opakowanie zbiorcze markerów pakowanych po 4 sztuki w blisterze zawiera 48 sztuk markerów wg. aktualnego katalogu producenta:

W przypadku pozytywnych odpowiedzi w formularzu cenowym zostanie wyceniony 1 sztuka markera a Zamawiający będzie miał możliwość wyboru spośród 2 różnych opakowań zbiorczych zawierających 12 lub 48 sztuk markerów.

Obecnie wymagany depozyt markerów w ilości 50 sztuk zostanie utworzony  w ilości 72 sztuk markerów tj. 1 opakowanie zawierające 48 sztuk markerów (12 blistrów po 4 sztuki) + 2 opakowania po 12 sztuk markerów (pakowanych po 1 szt. markera w blistrze)

Odp. Zamawiający  dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych