Sygn. USK/DZP/PN-192/2016	                                                   		    Wrocław, 2016-12-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii i Pracowni Naczyniowej Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej-wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-192/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Punkt nr 7.1 Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia nakłada na Oferenta obowiązek załączenia  dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby i produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego ma mieć formę prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od producenta, wyrób z pakietu nr 40 pozycji nr 1 opisany jako „STRZYKAWKA FACEPLATE kompatybilna z Angiogramem Illumena”, nie jest strzykawką tylko częścią zamienną do Angiomatu Illumena.

Części zamienne do urządzeń medycznych nie podlegają wpisowi do rejestru wyrobów, tym samym nie posiadają dopuszczenia do obrotu. Z tego samego powodu producent nie dysponuje żadnymi ulotkami czy też katalogami opisującymi ten produkt.

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od wymogów punktu 7.1 SIWZ w stosunku do pakietu nr 40 pozycja nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych