Sygn. USK/DZP/PN-192/2016	                                                   		    Wrocław, 2016-12-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii i Pracowni Naczyniowej Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej-wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-192/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1. Dotyczy: Pakiet nr 38, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Cewnik balonowy wielozadaniowy o nieznacznie zmienionych parametrach: Cewnik balonowy kompatybiny tylko z prowadnikiem 0,035”; RBP dla rozmiaru 4/60 mm = 25 atm, oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert, wydzieli z Pakietu nr 38  pozycję  nr  5 tworząc na ten przedmiot zamówienia odrębne zadanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. W pakiecie nr 38 istnieje możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych