Sygn. USK/DZP/PN-192/2016	                                                   		    Wrocław, 2016-12-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii i Pracowni Naczyniowej Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej-wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-192/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 28 pakietu nr 7 cewników diagnostycznych o różnych krzywiznach o dostępnej średnicy tylko 5F.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 38

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 38 stentgraftów obwodowych montowanych na balonie wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrycie z PTFE, długość: 18,22,28,38,58mm dla średnic: 5,6mm;  18,23,27,37,57mm dla średnicy 7mm; 27,37,57mm dla średnic: 8,9,10mm. System wprowadzający 6F dla średnic 5,6,7,8mm oraz 7F dla średnic 9,10mm. Długość systemu wprowadzającego: 75 i 120cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu nr 38 cewnika balonowego przeznaczanego do wspomagania rozszerzenia samorozprężających się stentgraftów, stosowanych w leczeniu tętniaków aorty brzusznej AAA oraz tętniaków aorty piersiowej (TAA), długość całkowita - 120cm, zewnętrzna średnica całkowita 9F do dla średnicy wypełnionego balonu do 32mm, i 10F dla średnicy wypełnionego balonu 32 i 46mm. Kompatybilny z koszulkami odpowiednio: 12 i 14F.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych