Wykaz urządzeń

PAKIET 3 - Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Dantec Dynamic w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ewidencyjny | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do urodynamiki | Dantec Urodyn 1000 (9022 G 8022 + 9032 A 0011) | 5129/99 | 4247 + 108 | Pracownia Badań Urodynamicznych KLU | 1998 | Dantec Dynamic | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Uroflowmetr | Dantec Urodyn 1000 type 22G-02 (9022 G 8021) |  | 2426 | Pracownia Badań Urodynamicznych KLU | 1996 | Dantec Dynamic | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 5 - Wykonanie przeglądów okresowych zestawu do urodynamiki prod. MEDTRONIC w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do urodynamiki | Duet G/2 | 8924/04 | 11431 + 401IEZ40820 | Pracownia Badań Urodynamicznych KLU | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do urodynamiki | Duet G/2 |  | 11431 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Centrala | 9031G0032 |  | 1898 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | drukarka atramentowa | DeskJet 3650 |  | TH3B811KV |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Klawiatura funkcyjna z modułem pacjenta | 9032G0601 |  | 452 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Mechanizm ciągnący | 9023H0073 |  | 3060 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Monitor | Flatron |  | 401DIEZ240820 |  |  | LG |  |  |
|  | Pompa wodna | 9032H0601 |  | 531 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Przetwornik przepływu | 9034K0102 |  | 12487 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Przetwornik wagowy | 9032H0101 |  | 309 |  |  | MEDTRONIC |  |  |
|  | Zasilacz | 9031D0302 |  | 2393 |  |  | MEDTRONIC |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 6 - Wykonanie przeglądów okresowych systemów holterowskich prod. DM Software w okresie 24 miesięcy

| lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | system holterowski | CardioScan 12 | 21458 | 4A-677 + 4A-681 + 4A-692 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | DM Software | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | rejestrator holterowski 10 odprowadzeniowy | DMS 300-4A |  | 4A-677 (20101125/4A/01413) |  |  |  |  |  |
|  | rejestrator holterowski 10 odprowadzeniowy | DMS 300-4A |  | 4A-681 (20101125/4A/01386) |  |  |  |  |  |
|  | rejestrator holterowski 10 odprowadzeniowy | DMS 300-4A |  | 4A-692 (20101125/4A/01391) |  |  |  |  |  |
| 2 | system holterowski | Cardioscan Stress Test | A-492-1390 | 1073074 + UKCA1348039042 | Oddz. Klin. Angiologii, Nad.Tętn, Diabet. | 2003 | DM Software | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Bieżnia treningowa | Trackmaster 400 AC | A-492-1390 | 13233/USA |  |  |  |  |  |
|  | klucz hardware | Cardioscan Stress Test | A-492-1390 | DMS00016 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor | LCD 22'' | A-492-1390 | UKCA1348039042 |  |  |  |  |  |
|  | odbiornik | Bluetooth ECG Receiver | A-492-1390 | 20130604/BTR/00896 BTR01-233 |  |  |  |  |  |
|  | transmiter | Bluetooth ECG Transmitter | A-492-1390 | DMS300-BTT01 / BTT01-233 |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 7 - Wykonanie przeglądów okresowych bieżni w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bieżnia do nauki chodu | GT2 |  | 1002718 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Bieżnia treningowa | AC5000M |  | 005038 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | SCIFIT Ltd. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Bieżnia treningowa | B612 model C | 8388/03 | 23/03 (020608EX) | Oddz. Klin. Chorób Wewn. i Zawodowych | 2003 | Aspel S.A. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Bieżnia treningowa | ERT-100 + MS-Med. | 2599/10 | 198 +190 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | ITAM Instytut Techniki i Aparatury Medycznej | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 14 - Wykonanie przeglądów okresowych systemu monitorowania temperatury, prod. EBRO Electronic GmbH w okresie 24 miesięcy

| lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System monitorowania i rejestracji temperatury | ERBO EBI-KSY-BUS | 9057/04 (9058/04) | 10224970 (10019544) | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | EBRO Electronic GmbH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223217 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223356 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223223 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223221 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223220 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223219 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9057/04 (9058/04) | 10223222 |  | 2004 |  |  |  |
| 2 | System monitorowania i rejestracji temperatury | ERBO EBI-KSY-BUS | 9058/04 | 10224969 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL | 2004 | EBRO Electronic GmbH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9058/04 | 10223377 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9058/04 | 10223780 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9058/04 | 10223218 |  | 2004 |  |  |  |
| 3 | System monitorowania temperatury | ERBO EBI-KSY-BUS | 9929/06 |  | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | EBRO Electronic GmbH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Rejestrator temperatury | -, 1-kanałowy | 9929/06 | 60010347 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9929/06 | 10251055 |  | 2004 |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury | EBI-2T-728-EX, 4-kanałowy | 9929/06 | 10251056 |  | 2004 |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 16 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatów ATS 3000 w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do operacji w niedokrwieniu | ATS 3000 | 21402/12 | 3011CABD | Blok Op. Chirurgii Urazowo - Ortoped. | 2011 | ZIMMER | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do operacji w niedokrwieniu | ATS 3000 |  | 3008IACB | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2008 | ZIMMER | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do operacji w niedokrwieniu | ATS 3000 |  | 3008IACU | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru | 2008 | ZIMMER | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do operacji w niedokrwieniu | ATS 3000 | 21401/12 | 3011CABK | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped .Ch. Ogóln. (Chirurgia Ręki) | 2011 | ZIMMER | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 18 - Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Nicolet Biomedical w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EEG | NicoletOne nEEG | 15400/10 | OJ080547 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | Nicolet Biomedical | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat EEG | NicoletOne vEEG | 15401/10 | PN080371 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | Nicolet Biomedical | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat EMG | Viking Quest | 9951/06 | OL060953 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2006 | Nicolet Biomedical | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat EMG | Viking Quest | 16168/10 | OL081798 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2008 | Nicolet Biomedical | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat EMG | Viking Select | 6302/02 | MI020201 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2002 | Nicolet Biomedical | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | stymulator wzrokowy | 2015 Visual Stymulator | brak | IV082114 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy |  | Nicolet Biomedical | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 19 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatu dopplerowskiego prod. VIASYS w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ewidencyjny | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat dopplerowski | Sonara/TEK | 17200/10 | PVH0374 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2010 | VIASYS (CareFusion U.S) | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 20 - Wykonanie przeglądów okresowych analizatora neurosensorycznego w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator neurosensoryczny | TSA II NeuroSensory Analyzer | 13771/09 | 1103 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2008 | MEDOC | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 21 - Wykonanie przeglądów okresowych stymulatora magnetycznego w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ewidencyjny | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stymulator magnetyczny | Magstim M200 | 16167/10 | 88480855 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2008 | Magstim Company Ltd. | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 22 - Wykonanie przeglądów okresowych videokolposkopów w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Videokolposkop | VC-101, X-15A: | 9205/05 | 2004-0045, TAXI15A4400178 | Klinika Ginekologii, Położnictwa | 2004 | Optopol | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Videokolposkop | VC-102 | 16656/10 | V0394 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2010 | Optopol | 24 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 30 - Wykonanie przeglądów okresowych źródeł światła różnych producentów w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła | BOB-OM, halogenowe 2x100W | 0750304 | Przykl. Porad. Proktologiczna | 2003 | BOB - Technika Światłowodowa | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Źródło światła | BOB-OM, halogenowe 2x100W | 2081003 | Przykl. Porad. Proktologiczna | 2003 | BOB - Technika Światłowodowa | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Źródło światła | HK7000 | 1214085 | Blok Op. Otolaryngologii | 2006 | HEINE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Źródło światła | HK7000 | 1214086 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. |  | HEINE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Źródło światła | HK7000 | 1214088 + lampa Clara | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2009 | HEINE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 34 - Wykonanie przeglądów okresowych spirometru prod. MES w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr | Lungtest 500 | 8324/03 | 00215 | POZ | 2003 | MES Sp.z o.o | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 38 - Wykonanie przeglądów okresowych pomp do żywienia dojelitowego prod. Fresenius Kabi w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833780 | Oddz. Klin. Chir.Ogólnej, Ch.Onkologicznej | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833777 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955142 | Oddz. Klin. Gastroent. Hepatologii, Ch.Metab | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955149 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833783 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833743 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955145 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833776 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955132 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955139 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833778 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833781 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955150 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955137 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833774 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833773 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833746 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955148 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955147 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833744 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833779 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955136 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833771 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955129 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833770 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955134 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833782 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833784 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955130 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833769 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833772 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833775 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955135 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955133 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955131 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955128 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955141 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955140 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19833768 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego (Enteral Feeding Pump) | Applix smart D | 19955138 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2008 | Fresenius Kabi | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 40 - Wykonanie przeglądów okresowych osmometru w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osmometr | Trident 800 CL | 15399/10 | OSK 504 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2008 | Trident Med. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA