Sygn. USK/DZP/PN-216/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych; USK/DZP/PN-216/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Zadania nr 60 pozycja 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie włókna do lasera holmowego o średnicy 273 um, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych