Sygn. USK/DZP/PN-216/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych; USK/DZP/PN-216/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 71 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści frezy diamentowe o śr. 1,0mm/ISO010 2,35x70mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 71 poz. 27-59

Prosimy o wyjaśnienie czy frezy z pozycji 27-59 mają być typu „Hi Line” czy „Hi Line XS”?

Odpowiedź:

W poz. 27-59 Zamawiający oczekuje frezów typu Hi Line XS.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych