Sygn. USK/DZP/PN-222/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-13

Dotyczy:  Dostawa sprzętu  NEONATOLOGICZNEGO

USK/DZP/PN-222/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1, dotyczy zadanie 11, poz. 1

Czy nie zaszła oczywista pomyłka, czy Zamawiający nie wpisał w opisie omyłkowo słowa donosowa? Kaniula ma być przeznaczona dla pacjentów zaintubowanych i nie ma w związku z tym opcji donorowej.

ZASZŁA POMYŁKA - MA BYĆ KANIULA C02 DLA NOWORODKÓW ZAINTUBOWANYCH.

Pytanie nr 2, dotyczy zadanie 11, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli w strumieniu bocznym kompatybilnej z czujnikiem M2741?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 3, dotyczy zadanie 11, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli mankiety noworodkowe zakończone złączem typu motylek?

NIE. ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 4, dotyczy zadanie 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę noworodkową bez możliwości podawania tlenu?

NIE. ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 5, dotyczy zadanie 11, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli w strumieniu bocznym kompatybilnej z czujnikiem M2741?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 6, dotyczy zadanie 11, poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje łącznika układu oddechowego do pomiaru CO2 w strumieniu głównym?

TAK

Pytanie nr 7, dotyczy zadanie 11, poz. 7

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 8, dotyczy par. 11 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o określenie kar umownych za nieterminową dostawę na 2% od wartości niezrealizowanej części dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie nr 9, dotyczy zapisów SIWZ i formularza ofertowego

W formularzu oferty wpisany jest maksymalny czas dostawy do 4 dni. W opisie kryteriów oceny (rozdział 14 SIWZ) podano punktację według, której oceniany będzie czas dostawy: 40 pkt za 4 dni dostawy i 0 punktów za dostawę powyżej 4 dni. Prosimy o informację jaki jest dopuszczalny maksymalny czas dostawy.

MAX DOPUSCZALNY CZAS DOSTAWY 5 DNI

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych