Sygn. USK/DZP/PN-220/2016	                                                   		    Wrocław, 2016-12-30

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej PCCE- wyczerpanie asortymentu-powtórzenie pakietów nr 1,1A,2B,6,12A,15,15A,18A,35,37,43; USK/DZP/PN-220/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy: USK/DZP/PN-220/2016, Pakiet 35 SYSTEM DO MECHANICZNEJ TROMBEKTOMII,

ilość pozycji 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Cleaner przeznaczony do mechanicznego usuwania skrzeplin z dializowanej przetoki w naczyniach i syntetycznych dostępowych protezach naczyniowych do dializ.

System Cleaner XT do Trombektomii w rozmiarze 6Fr wraz z sinusoidalnym drutem 0.035‘‘ i koszulką o średnicy zew. 6Fr. i/lub System Cleaner 15‘‘ o rozmiarze 7Fr wraz z sinusoidalnym drutem 0.044‘‘ i koszulką o średnicy zew. 7Fr. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu do jednorazowego zastosowania nie wymagający dodatkowego sprzętu zapewniający rotację sinusoidalną na poziomie 4,500 obr./min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: USK/DZP/PN-220/2016, Pakiet 35 SYSTEM DO MECHANICZNEJ TROMBEKTOMII, ilość pozycji 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt Cleaner przeznaczony do mechanicznego usuwania skrzeplin z dializowanej przetoki w naczyniach i syntetycznych dostępowych protezach naczyniowych do dializ.

System Cleaner XT do Trombektomii w rozmiarze 6Fr wraz z sinusoidalnym drutem 0.035‘‘ i koszulką o średnicy zew. 6Fr. i/lub System Cleaner 15‘‘ o rozmiarze 7Fr wraz z sinusoidalnym drutem 0.044‘‘ i koszulką o średnicy zew. 7Fr. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu do jednorazowego zastosowania nie wymagający dodatkowego sprzętu zapewniający rotację sinusoidalną na poziomie 4,500 obr./min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: USK/DZP/PN-220/2016, Pakiet 35 SYSTEM DO MECHANICZNEJ TROMBEKTOMII, ilość pozycji 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści produkt Cleaner przeznaczony do mechanicznego usuwania skrzeplin z dializowanej przetoki w naczyniach i syntetycznych dostępowych protezach naczyniowych do dializ.

System Cleaner XT do Trombektomii w rozmiarze 6Fr wraz z sinusoidalnym drutem 0.035‘‘ i koszulką o średnicy zew. 6Fr. i/lub System Cleaner 15‘‘ o rozmiarze 7Fr wraz z sinusoidalnym drutem 0.044‘‘ i koszulką o średnicy zew. 7Fr. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu do jednorazowego zastosowania nie wymagający dodatkowego sprzętu zapewniający rotację sinusoidalną na poziomie 4,500 obr./min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych