Sygn. USK/DZP/PN-224/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-224/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy zadania nr 56

Czy Zamawiający dopuści w pełni zamknięty (minimalizujący ryzyko zakażenia personelu) zestaw do autotransfuzji krwi o składzie:

- silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona;

- worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu;

- dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji co pozwala na toczenie nieograniczonej pojemnością ilości krwi - mieszek, dren łączący, worek oraz linia do toczenia krwi pozostają połączone (nie ma potrzeby odłączania i podłączania czegokolwiek dodatkowego);

- dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych