Sygn. USK/DZP/PN-224/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-224/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 do Zadania 52

Czy Zamawiający, ze względu na niewielką liczbę zamawianych implantów w ciągu roku, dopuści do postępowania najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set, dosyłanym każdorazowo przed zabiegiem w ciągu 24 godzin od zamówienia?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do zadania 41

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencyjności i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści poza parametrami SIWZ sprzęt równoważny o charakterystyce:

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu kostnego- pojemnik z możliwością jednoczasowego mieszania do 120g cementu; urządzenie do wytwarzania próżni, pistolet do aplikacji cementu w 2 prędkościach (dużo, pod małym ciśnieniem oraz presuaryzacyjnego – mało pod dużym ciśnieniem;

-cement kostny zgodny z SIWZ;

-korki PMMA do zamykania kanały kości udowej w średnicach 8-18mm z instrumentarium do aplikacji korka.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do zadania 56

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencyjności i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści poza parametrami SIWZ sprzęt równoważny o charakterystyce:

System do drenażu rany pooperacyjnej i re - transfuzji krwi autologicznej w zabiegach ortopedycznych.

System zamknięty, sterylny, zarejestrowany i dopuszczony jako system do obrotu na terenie Polski posiadający certyfikat Unii Europejskiej.

Urządzenie pozwala na zebranie i bezpieczne przetoczenie pacjentowi do 1200ml krwi.

System, hermetyczny i sterylny, zawiera:

Worek, wyposażony w zastawki przeciw zwrotne, zapobiegające cofaniu się krwi.

Sterylny trokar i dren podłączany do konektora w kształcie litery Y o zmiennych średnicach  do wyboru operatora.

Urządzenie posiada mechanizm umożliwiający wytworzenie próżni, połączony z drenem pozwalającym na umieszczenie w ranie pooperacyjnej.

Wewnętrzny  filtr zatrzymujący leukocyty i tłuszcze, oraz drobinki kostne.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych