Sygn. USK/DZP/PN-224/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-224/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

ZADANIE 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kotwicę w zakresie od 3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w zamian kotwice sznurkową o grubości 1,4 do 2,9mm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

ZADANIE 5, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kotwicę w zakresie od 3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE 35

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 możliwość zastosowania opakowań zbiorczych z oddzielnym zestawem do pobrania krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści badanie określające skuteczność kliniczną produktu potwierdzoną randomizowanymi badaniami naukowymi, na produkcie, który będzie posiadał inną nazwę natomiast w swojej budowie będzie zawierał tą samą tubę separacyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy wzorów umowy, § 11 „kary umowne”

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w §11 pkt. 1 do 10% ogólnej wartości umowy brutto?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §11 pkt. 2 na „Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzory umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych