Sygn. USK/DZP/PN-224/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-224/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu nr 35 pozycję 1 oraz dopuści system pozwalający na pozyskanie 3 ml osocza bogato płytkowego z 11 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie do 90% płytek krwi, usuwa 100% erytrocytów oraz ponad 90% granulocytów. Zestaw posiada udokumentowaną skuteczność jak również certyfikat FDA we wskazaniach ortopedycznych.

W skład zestawu wchodzi 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi, zawierająca barierę żelową separującą trwale erytrocyty i granulocyty, środek przeciwkrzepliwy ACD-A, tłok wraz z filtrem, zestaw do pobierania krwi VACU-10, 1 Kaniula 18Gx100 mm – do pobrania nadmiaru osocza ubogopłytkowego po zakończeniu procesu wirowania, 1 strzykawka 10 ml BD z mocowaniem Luer Lock.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że wydziela 
z Pakietu nr 35 Podpakiet nr 35.1

- Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu nr 35 pozycję 2 oraz dopuści system pozwalający na pozyskanie 6 ml osocza bogato płytkowego z 22 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie do 90% płytek krwi, usuwa 100% erytrocytów oraz ponad 90% granulocytów. Zestaw posiada udokumentowaną skuteczność jak również certyfikat FDA we wskazaniach ortopedycznych.

W skład zestawu wchodzą 2 probówki podciśnieniowe do pobrania 2 x 11 ml krwi, zawierająca barierę żelową separującą trwale erytrocyty i granulocyty, środek przeciwkrzepliwy ACD-A, 2x tłok wraz z filtrem, 1x zestaw do pobierania krwi VACU-10, 2 Kaniule 18Gx100 mm – do pobrania nadmiaru osocza ubogopłytkowego po zakończeniu procesu wirowania, 1 strzykawka 10 ml BD z mocowaniem Luer Lock.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że wydziela 
z Pakietu nr 35 Podpakiet nr 35.2

- Czy w przypadku braku badań klinicznych, o których Zamawiający pisze w specyfikacji pakietu nr 35 w pozycji 1 i 2 dopuszczony zostanie zestaw którego skuteczność poza certyfikatem CE posiada również certyfikat FDA w zastosowaniach ortopedycznych co potwierdza wysoką jakość, skuteczność i bezpieczeństwo oferowanego zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 55 pozycję 1 i dopuści syntetyczny materiał kościo-zastępczy, zbudowany trójfosforanu wapnia dostępny w opakowaniach 10 cm³, 20 cm³?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że wydziela 
z Pakietu nr 55 Podpakiet nr 55.1.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt. 3 oraz pkt. 9 w następujący sposób:

Jest:

3.5	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety - zadania. Ilość zadań – 47:

|  | Pakiet 1 |
| --- | --- |
|  | Pakiet 2 |
|  | Pakiet 4 |
|  | Pakiet 5 |
|  | Pakiet 21 |
|  | Pakiet 22 |
|  | Pakiet 23 |
|  | Pakiet 24 |
|  | Pakiet 25 |
|  | Pakiet 26 |
|  | Pakiet 27 |
|  | Pakiet 29 |
|  | Pakiet 35 |
|  | Pakiet 36 |
|  | Pakiet 37 |
|  | Pakiet 38 |
|  | Pakiet 39 |
|  | Pakiet 40 |
|  | Pakiet 41 |
| 20. | Pakiet 42 |
| 21. | Pakiet 43 |
| 22. | Pakiet 44 |
| 23. | Pakiet 45 |
| 24. | Pakiet 46 |
| 25. | Pakiet 47 |
| 26. | Pakiet 48 |
| 27. | Pakiet 49 |
| 28. | Pakiet 50 |
| 29. | Pakiet 51 |
| 30. | Pakiet 52 |
| 31. | Pakiet 53 |
| 32. | Pakiet 54 |
| 33. | Pakiet 55 |
| 34. | Pakiet 56 |
| 35. | Pakiet 57 |
| 36. | Pakiet 58 |
| 37. | Pakiet 59 |
| 38. | Pakiet 60 |
| 39. | Pakiet 61 |
| 40. | Pakiet 62 |
| 41. | Pakiet 63 |
| 42. | Pakiet 65 |
| 43. | Pakiet 66 |
| 44. | Pakiet 67 |
| 45. | Pakiet 69 |
| 46. | Pakiet 70 |
| 47. | Pakiet 72 |

ma być:

3.5	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety - zadania. Ilość zadań – 50:

| 1. | Pakiet 1 |
| --- | --- |
| 2. | Pakiet 2 |
| 3. | Pakiet 4 |
| 4. | Pakiet 5 |
| 5. | Pakiet 21 |
| 6. | Pakiet 22 |
| 7. | Pakiet 23 |
| 8. | Pakiet 24 |
| 9. | Pakiet 25 |
| 10. | Pakiet 26 |
| 11. | Pakiet 27 |
| 12. | Pakiet 29 |
| 13. | Pakiet 35 podpakiet 1 |
| 14. | Pakiet 35 podpakiet 2 |
| 15. | Pakiet 35 (poz. 3-10) |
| 16. | Pakiet 36 |
| 17. | Pakiet 37 |
| 18. | Pakiet 38 |
| 19. | Pakiet 39 |
|  | Pakiet 40 |
|  | Pakiet 41 |
| 22. | Pakiet 42 |
| 23. | Pakiet 43 |
| 24. | Pakiet 44 |
| 25. | Pakiet 45 |
| 26. | Pakiet 46 |
| 27. | Pakiet 47 |
| 28. | Pakiet 48 |
| 29. | Pakiet 49 |
| 30. | Pakiet 50 |
| 31. | Pakiet 51 |
| 32. | Pakiet 52 |
| 33. | Pakiet 53 |
| 34. | Pakiet 54 |
| 35. | Pakiet 55 podpakiet 1 |
| 36 | Pakiet 55 (poz. 2-4) |
| 37. | Pakiet 56 |
| 38. | Pakiet 57 |
| 39. | Pakiet 58 |
| 40. | Pakiet 59 |
| 41. | Pakiet 60 |
| 42. | Pakiet 61 |
| 43. | Pakiet 62 |
| 44. | Pakiet 63 |
| 45. | Pakiet 65 |
| 46. | Pakiet 66 |
| 47. | Pakiet 67 |
| 48. | Pakiet 69 |
| 49. | Pakiet 70 |
| 50. | Pakiet 72 |

Jest:

9. Wadium

9.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 85 668,00 zł słownie: (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych, 00/100) oraz w rozbiciu na poszczególne zadania:

| L.p. | Numer zadania | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 1 | 16 721,00 |
| 2. | Pakiet 2 | 658,00 |
| 3. | Pakiet 4 | 1 260,00 |
| 4. | Pakiet 5 | 981,00 |
| 5. | Pakiet 21 | 530,00 |
| 6. | Pakiet 22 | 114,00 |
| 7. | Pakiet 23 | 140,00 |
| 8. | Pakiet 24 | 19 335,00 |
| 9. | Pakiet 25 | 224,00 |
| 10. | Pakiet 26 | 5 235,00 |
| 11. | Pakiet 27 | 257,00 |
| 12. | Pakiet 29 | 825,00 |
| 13. | Pakiet 35 | 2 252,00 |
| 14. | Pakiet 36 | 2 447,00 |
| 15. | Pakiet 37 | 660,00 |
| 16. | Pakiet 38 | 528,00 |
| 17. | Pakiet 39 | 255,00 |
| 18. | Pakiet 40 | 1 233,00 |
| 19. | Pakiet 41 | 1 447,00 |
| 20. | Pakiet 42 | 324,00 |
| 21. | Pakiet 43 | 750,00 |
| 22. | Pakiet 44 | 2 160,00 |
| 23. | Pakiet 45 | 411,00 |
| 24. | Pakiet 46 | 2 330,00 |
| 25. | Pakiet 47 | 258,00 |
| 26. | Pakiet 48 | 108,00 |
| 27. | Pakiet 49 | 140,00 |
| 28. | Pakiet 50 | 750,00 |
| 29. | Pakiet 51 | 546,00 |
| 30. | Pakiet 52 | 1 152,00 |
| 31. | Pakiet 53 | 963,00 |
| 32. | Pakiet 54 | 417,00 |
| 33. | Pakiet 55 | 1 780,00 |
| 34. | Pakiet 56 | 583,00 |
| 35. | Pakiet 57 | 266,00 |
| 36. | Pakiet 58 | 4 384,00 |
| 37. | Pakiet 59 | 565,00 |
| 38. | Pakiet 60 | 10,00 |
| 39. | Pakiet 61 | 336,00 |
| 40. | Pakiet 62 | 152,00 |
| 41. | Pakiet 63 | 319,00 |
| 42. | Pakiet 65 | 4 980,00 |
| 43. | Pakiet 66 | 1 110,00 |
| 44. | Pakiet 67 | 560,00 |
| 45. | Pakiet 69 | 29,00 |
| 46. | Pakiet 70 | 2 751,00 |
| 47. | Pakiet 72 | 2 432,00 |

Ma być:

9. Wadium

9.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 85 668,00 zł słownie: (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych, 00/100) oraz w rozbiciu na poszczególne zadania:

| L.p. | Numer zadania | Wartość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 1 | 16 721,00 |
| 2. | Pakiet 2 | 658,00 |
| 3. | Pakiet 4 | 1 260,00 |
| 4. | Pakiet 5 | 981,00 |
| 5. | Pakiet 21 | 530,00 |
| 6. | Pakiet 22 | 114,00 |
| 7. | Pakiet 23 | 140,00 |
| 8. | Pakiet 24 | 19 335,00 |
| 9. | Pakiet 25 | 224,00 |
| 10. | Pakiet 26 | 5 235,00 |
| 11. | Pakiet 27 | 257,00 |
| 12. | Pakiet 29 | 825,00 |
| 13. | Pakiet 35 podpakiet 1 | 27,85 |
| 14. | Pakiet 35 podpakiet 2 | 1 879,98 |
| 15. | Pakiet 35 (poz. 3-10) | 344,17 |
| 16. | Pakiet 36 | 2 447,00 |
| 17. | Pakiet 37 | 660,00 |
| 18. | Pakiet 38 | 528,00 |
| 19. | Pakiet 39 | 255,00 |
| 20. | Pakiet 40 | 1 233,00 |
| 21. | Pakiet 41 | 1 447,00 |
| 22. | Pakiet 42 | 324,00 |
| 23. | Pakiet 43 | 750,00 |
| 24. | Pakiet 44 | 2 160,00 |
| 25. | Pakiet 45 | 411,00 |
| 26. | Pakiet 46 | 2 330,00 |
| 27. | Pakiet 47 | 258,00 |
| 28. | Pakiet 48 | 108,00 |
| 29. | Pakiet 49 | 140,00 |
| 30. | Pakiet 50 | 750,00 |
| 31. | Pakiet 51 | 546,00 |
| 32. | Pakiet 52 | 1 152,00 |
| 33. | Pakiet 53 | 963,00 |
| 34. | Pakiet 54 | 417,00 |
| 35. | Pakiet 55 podpakiet 1 | 825,00 |
| 36. | Pakiet 55 (poz. 2-4) | 955,00 |
| 37. | Pakiet 56 | 583,00 |
| 38. | Pakiet 57 | 266,00 |
| 39. | Pakiet 58 | 4 384,00 |
| 40. | Pakiet 59 | 565,00 |
| 41. | Pakiet 60 | 10,00 |
| 42. | Pakiet 61 | 336,00 |
| 43. | Pakiet 62 | 152,00 |
| 44. | Pakiet 63 | 319,00 |
| 45. | Pakiet 65 | 4 980,00 |
| 46. | Pakiet 66 | 1 110,00 |
| 47. | Pakiet 67 | 560,00 |
| 48. | Pakiet 69 | 29,00 |
| 49. | Pakiet 70 | 2 751,00 |
| 50. | Pakiet 72 | 2 432,00 |

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 06/02/2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06/02/2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zamówień Publicznych.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 06.02.2017r. o godz. 12.00. Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty. Data wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty do dnia 06.02.2017r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych