Sygn. USK/DZP/PN-224/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-224/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 54 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śrub z krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm i z długim gwintem w długościach od 16 do 40mm oraz ze średnicą główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,9mm zamiast 2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr 54 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub ze średnicą główki z gwintem 2,2mm, średnica rdzenia 1,7mm zamiast 1,2mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych