Sygn. USK/DZP/PN-224/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-224/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  załącznik nr 1:

ZADANIE 37

POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręty  SCHANZA 4,0 mm / dł.  175-25 lub dł. 125-18

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

POZ. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręty  SCHANZA 5,0 mm / dł.  150-25

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

POZ. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręty  SCHANZA 6,0 mm / dł.  225-32

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

POZ. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręty  SCHANZA 6,0 mm / dł.  225-40

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych