Sygn. USK/DZP/PN-208/2016	                                                                                       Wrocław, 12.01.2017r

Dotyczy:  Wykonanie przeglądu technicznego aparatów RTG firmy GE Medical Systems

Nr sprawy: USK/DZP/PN-208/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

SIWZ rozdział 7 punkt 7.1:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań, jeżeli Wykonawca będzie legitymował się certyfikatem ISO w zakresie normy EN 13485, co jest równoznaczne z posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej co producent aparatury medycznej?

Brak zgody na naszą sugestię uniemożliwi złożenie ofert innym podmiotom niż autoryzowany serwis producenta - narażając tym samym Szpital na niepotrzebne koszty.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem równoczesnego dostarczenia oświadczenia o dostępie do instrukcji serwisowej producenta.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w punkcie 7.1.

W SIWZ jest :

7.1 Aktualne oświadczenie Wykonawcy lub deklaracja wydana przez producenta sprzętu                              potwierdzające przez wykonawcę autoryzacji producenta na świadczenie przeglądów technicznych sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego

Ma być:

### 7.1 Aktualne oświadczenie Wykonawcy lub deklaracja wydana przez producenta sprzętu  potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta na świadczenie przeglądów technicznych sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, lub certyfikat ISO w zakresie normy

### EN 13484 wraz z równoczesnym dostarczeniem oświadczenia o dostępie do instrukcji serwisowej producenta, oraz dostępności do oryginalnych części.

Jednoczesnie zamawiający modyfikuje SIWZ w Rozdziale:

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, które dotyczą:

5.1.1	Zdolności technicznej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy, co najmniej 2 usługi na 100.000,00 zł każda tożsame z postepowaniem  – ZAŁĄCZNIK 5. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi  wypełniać wymogi określone przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.

Oraz:

W rozdziale 6 dodając punkt:

6.7.A   	W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  Wykonawca wraz z ofertą przedkłada:

6.7.A.1  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  2 usług w zakresie określonym w pkt. 5.1.1 siwz  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Pakiet nr 2 –  ZAŁĄCZNIK 5

Jednocześnie:

na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.01.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zamówień Publicznych.

Zamawiający zamieszcza na stronie zmodyfikowaną wersję SIWZ zgodną z powyższymi zmianami.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych