Sygn. USK/DZP/PN-232/2016	                                                   		    Wrocław, 2017-02-20

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka; USK/DZP/PN-232/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 14:

- Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 14a, pozycja 1 protezy naczyniowej tkanej (woven), jednostronnie welurowanej, uszczelnianej kolagenem, z odcinkiem niekarbowanym o długości 3 cm, rozmiary od 24-34 mm?

Odpowiedź :

Tak

- Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ w pakiecie 14a, pozycja 2 dopuści protezy naczyniowe aorty z opuszką aorty. Protezy tkane (woven), jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelnione kolagenem typu I, z unikalną, niekarbowaną częścią opuszkową (tzw. Proteza Valsalvy), rozmiary od 26-34 mm? Kolagen jest biokompatybilny, atrombogenny, nie wywołuje reakcji alergicznych, idealnie formuje neointimę, co pozwala na zachowanie większej drożności w porównaniu do innych uszczelnień?

Odpowiedź :

Nie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych