Sygn. USK/DZP/PN-232/2016	                                                   		    Wrocław, 2017-02-20

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka; USK/DZP/PN-232/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Pytanie nr 1 do pakietu nr 23, pozycja 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarach od 15 do 29 Fr co 2 Fr, o głębokości wprowadzenia 50 cm, zakończonej łącznikiem ½ cala dla rozmiarów 23, 25, 29 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

2.Pytanie nr 2 do pakietu nr 23, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarach 10, 12, 14 Fr, zakończonej łącznikiem ¼ cala? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

3.Pytanie nr 3 do pakietu nr 23, pozycja 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli zakończonej łącznikiem ½ cala dla rozmiaru 23 Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

4.Pytanie nr 4 do pakietu nr 23, pozycja 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli zakończonej łącznikiem ¼ cala? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź :

Tak

5.Pytanie nr 5 do pakietu nr 23, pozycja 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 23 pozycji nr 5 lub zgodzi się, aby w tej pozycji wykonawca nie oferował żadnego asortymentu?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.- patrz modyfikacja.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w ten sposób,

że z pakietu nr 23 wydziela  pozycje nr 5 i tworzy z niej nowy pakiet nr 23A;

Zmianie ulegają również inne punkty SIWZ

Jest:

3.5	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań – 35:

ma być:

3.5	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań – 36:

Jest:

9. Wadium

9.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 11 940,00 zł słownie:

(jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 00/100) oraz w rozbiciu na poszczególne zadania:

|  | Pakiet | wadium |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 5 | 2 062,00 |
|  | Pakiet nr 10 pozycja 2 | 120,00 |
|  | Pakiet nr 10 pozycja 3 | 98,00 |
|  | Pakiet nr 14a pozycja 1 | 2 600,00 |
|  | Pakiet nr 14a pozycja 2 | 500,00 |
|  | Pakiet nr 14a pozycja 3 | 720,00 |
|  | Pakiet nr 15 A | 400,00 |
|  | Pakiet nr 18 pozycja 2 | 87,00 |
|  | Pakiet nr 18 pozycja 3 | 20,00 |
|  | Pakiet nr 19 | 113,00 |
|  | Pakiet nr 21 pozycja 1 | 98,00 |
|  | Pakiet nr 22 | 18,00 |
|  | Pakiet nr 23 | 305,00 |
|  | Pakiet nr 27 | 48,00 |
|  | Pakiet nr 29 | 184,00 |
|  | Pakiet nr 31 | 538,00 |
|  | Pakiet nr 32 | 244,00 |
|  | Pakiet nr 36 | 348,00 |
|  | Pakiet nr 37 pozycja 1 | 240,00 |
|  | Pakiet nr 37 pozycja 2 | 29,00 |
|  | Pakiet nr 37 pozycja 3 | 29,00 |
|  | Pakiet nr 38 | 270,00 |
|  | Pakiet nr 42 pozycja 1 | 98,00 |
|  | Pakiet nr 42 pozycja 2 | 105,00 |
|  | Pakiet nr 43 | 66,00 |
|  | Pakiet nr 44 | 19,00 |
|  | Pakiet nr 45 | 21,00 |
|  | Pakiet nr 47 | 8,00 |
|  | Pakiet nr 48 | 10,00 |
|  | Pakiet nr 52 | 23,00 |
|  | Pakiet nr 54 | 525,00 |
|  | Pakiet nr 55 | 74,00 |
|  | Pakiet nr 56 pozycja 1 | 320,00 |
|  | Pakiet nr 56 pozycja 2 | 800,00 |
|  | Pakiet nr 56 pozycja 3 | 800,00 |

Ma być:

9. Wadium

9.1	Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 11 940,00 zł słownie:

(jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 00/100) oraz w rozbiciu na poszczególne zadania:

|  | Pakiet | wadium |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 5 | 2062,00 |
|  | Pakiet nr 10 pozycja 2 | 120,00 |
|  | Pakiet nr 10 pozycja 3 | 98,00 |
|  | Pakiet nr 14a pozycja 1 | 2 600,00 |
|  | Pakiet nr 14a pozycja 2 | 500,00 |
|  | Pakiet nr 14a pozycja 3 | 720,00 |
|  | Pakiet nr 15 A | 400,00 |
|  | Pakiet nr 18 pozycja 2 | 87,00 |
|  | Pakiet nr 18 pozycja 3 | 20,00 |
|  | Pakiet nr 19 | 113,00 |
|  | Pakiet nr 21 pozycja 1 | 98,00 |
|  | Pakiet nr 22 | 18,00 |
|  | Pakiet nr 23 | 278,00 |
|  | Pakiet nr 23A | 27,00 |
|  | Pakiet nr 27 | 48,00 |
|  | Pakiet nr 29 | 184,00 |
|  | Pakiet nr 31 | 538,00 |
|  | Pakiet nr 32 | 244,00 |
|  | Pakiet nr 36 | 348,00 |
|  | Pakiet nr 37 pozycja 1 | 240,00 |
|  | Pakiet nr 37 pozycja 2 | 29,00 |
|  | Pakiet nr 37 pozycja 3 | 29,00 |
|  | Pakiet nr 38 | 270,00 |
|  | Pakiet nr 42 pozycja 1 | 98,00 |
|  | Pakiet nr 42 pozycja 2 | 105,00 |
|  | Pakiet nr 43 | 66,00 |
|  | Pakiet nr 44 | 19,00 |
|  | Pakiet nr 45 | 21,00 |
|  | Pakiet nr 47 | 8,00 |
|  | Pakiet nr 48 | 10,00 |
|  | Pakiet nr 52 | 23,00 |
|  | Pakiet nr 54 | 525,00 |
|  | Pakiet nr 55 | 74,00 |
|  | Pakiet nr 56 pozycja 1 | 320,00 |
|  | Pakiet nr 56 pozycja 2 | 800,00 |
|  | Pakiet nr 56 pozycja 3 | 800,00 |

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 09/03/2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.03.2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zamówień Publicznych.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 09.03.2017r. o godz. 12.00. Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty. Data wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty do dnia 09.03.2017r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych