Sygn. USK/DZP/PN-232/2016	                                                   		    Wrocław, 2017-03-02

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka; USK/DZP/PN-232/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zwracamy się z następującymi pytaniami do w/w postępowania:

- Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawki osierdziowej dla której efektywna powierzchnia otwarcia wynosi:

zastawka aortalna:

- dla rozmiaru 19 min. 1,28 cm2

- dla rozmiaru 21 min. 1,69 cm2

- dla rozmiary 23 min. 1,87 cm2

zastawka mitralna:

- dla rozmiaru 25 min. 1,80 cm2

- dla rozmiaru 27 min. 2,30 cm2

- dla rozmiary 29 min. 2,60 cm2;

Oferowane zastawki spełniają pozostałe parametry wymagane.

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych