Sygn. USK/DZP/PN-231/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;
USK/DZP/PN-231/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja nr 80

Czy zamawiający dopuści pakiet zabiegowy  o następującym składzie:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| 2 | Pojemnik 250 ml | 1 szt. |
| 3 | Kompresy gazowe 17N 8W 10cmx10cm | 5 szt. |
| 4 | Tupfery gazowe kule 20cmx20cm | 5 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem

tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 14

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów pakowanych 2x rolka a’500 szt 
z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 34

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 34

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku przylepnego o wymiarach 6,5 cm x 9,5 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 35

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 10 cm x 12 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 35

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 9 cm x 10 cm z wkładem chłonnym?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 41

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresu wykonanego z hydrofilowej włókniny medycznej o gramaturze 40 g/m2  z nacięciem Y do zabezpieczania ujścia drenów, cewników, rurek tracheotomijnych i innych o wymiarach 10 cm x 10 cm pakowanego a’5 szt z podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 62

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków wykonanych ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu „spungbond”?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

poz. 63,64,65

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepców pakowanych a’12szt z wyceną za opakowanie z przeliczeniem zaokrąglając  do pełnych ilości?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych