Sygn. USK/DZP/PN-231/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;
USK/DZP/PN-231/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie nr 30

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników centralnych o wymiarach 9x11 cm w opakowaniu papier-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 30 i 31

Proszę o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzenia bariery folii dla wirusów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 31

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul obwodowych o wymiarach 7x9 cm w opakowaniu papier-papier.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 33

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10 cm, zamiast 10 x 9 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 34

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra ocznego o wymiarach 65 x 95 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 36

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x15 cm, zamiast 10x12 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 40

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm, zamiast 7,6x5,1 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych